室内环境空气质量试验室分析实验仪器

| 检测 项目 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室方法检测苯及总挥发性有机化合物 (TVOC) | 气相色谱仪（带氢火焰检测器） | GC112A型 | 上海分析 | 台 | 2 | 32000 | 64000 |
|  | 色谱工作站 | N-2000型 | 浙大 | 套 | 1 | 5300 | 5300 |
|  | 电脑、打印机 |  |  | 套 | 1 | 自购 | 自购 |
|  | 检测TVCO专用毛细柱 |  | 上海分析 | 根 | 1 | 3800 | 3800 |
|  | 检测苯、甲苯专用填充柱 |  | 上海分析 | 根 | 1 | 800 | 800 |
|  | 氢、空气一体发生器 | HA-300 | 北京 | 台 | 1 | 10700 | 10700 |
|  | 热解析仪 | HJ-3型 | 广东 | 台 | 1 | 6800 | 6800 |
| 实验室方法检测氨、甲醛 | 可见分光光度计 | 7230G型 | 上海分析 | 台 | 1 | 6300 | 6300 |
| 检测氡 | 测氡仪 | FD216 | 北京 | 台 | 1 | 14700 | 14700 |
| 相 关 实 验 仪 器 | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 上海 | 台 | 1 | 5990 | 5990 |
|  | 气密型注射器(SGE) | 1ml 2.5ml | 澳大利亚 | 只 | 2 | 950 | 1900 |
|  | 双气路大气采样器 | QC-2 | 北京劳保 | 台 | 2 | 2400 | 4800 |
|  | 大型气泡吸收管 |  | 北京劳保 | 只 | 20 | 30 | 600 |
|  | 多孔玻板吸收管 |  | 北京劳保 | 只 | 20 | 30 | 600 |
|  | 椰子壳活性炭采样管 |  | 北京劳保 | 根 | 50 | 20 | 1000 |
|  | Tenax-TA热解析管 |  |  | 根 | 20 | 100 | 2000 |
|  | 采样箱 |  | 北京劳保 | 个 | 2 | 600 | 1200 |
|  | 皂膜流量计 | 100ml | 北京劳保 | 只 | 1 | 300 | 300 |
|  | 温湿度计 | TES1360 | 台湾泰仕 | 只 | 1 | 2500 | 2500 |
|  | 空盒气压表 | DYM3 | 长春 | 个 | 1 | 1200 | 1200 |
|  | 苯系物标气(7种) |  | 北京 | 瓶 | 1 | 1900 | 1900 |
|  | TVOC混合液体标样 |  | 北京 | 套 | 1 | 800 | 800 |
|  | 干燥箱 | 101-1 | 北京中兴 | 台 | 1 | 1850 | 1850 |
|  | 高纯氮气瓶 | 40L |  | 瓶 | 2 | 自购 | 自购 |
|  | 冰箱 |  |  | 台 | 1 | 自购 | 自购 |
| 现场检测甲醛 | 甲醛检测仪 | 4160-2 | 美国 | 台 | 1 | 19800 | 19800 |
| 实验室测量建材放射和氡气浓度 | 环境γ谱仪系统 | HD-2001 | 北京 | 台 | 1 | 128000 | 128000 |
| 总价：人民币(大写) 贰拾捌万柒仟柒佰元整 |  |  |  |  |  |  | 286840 |

环境检测所需玻璃器皿(用户自购)

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价（参考） | 总价（参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口蒸馏烧杯 | 500mL | 5个 | 25 | 125 |
| 2 | 碘量瓶 | 250 mL | 5个 | 18 | 90 |
| 3 | 容量瓶 | 500mL | 10个 | 11 | 110 |
|  |  | 250 mL | 10个 | 9 | 90 |
|  |  | 200 mL | 10个 | 8 | 80 |
|  |  | 50ml | 10个 | 7 | 70 |
|  |  | 25 mL | 10个 | 6 | 60 |
| 4 | 冷凝管夹 |  | 2个 | 12 | 24 |
| 5 | 直形冷凝管 | 800mm | 5个 | 46 | 230 |
|  |  | 400 mm | 5个 | 24 | 120 |
| 6 | 移液管 | 0．5 mL | 5个 | 6 | 30 |
|  |  | 1 mL | 5个 | 6 | 30 |
|  |  | 5 mL | 5个 | 6 | 30 |
|  |  | 10 mL | 5个 | 6 | 30 |
| 7 | 比色管 | 25/6*1 | 1个 | 50 | 50 |
|  |  | 50/6*1 | 1个 | 70 | 70 |
|  |  | 100/6*1 | 1个 | 90 | 90 |
|  | 比色管架 | 25*6 | 1个 | 16 | 16 |
|  |  | 50*6 | 1个 | 19 | 19 |
|  |  | 100*6 | 1个 | 21 | 21 |
| 8 | 干燥器 | 300mm | 1个 | 280 | 280 |
| 9 | 医用托盘 | 35*50 | 1个 | 50 | 50 |
|  |  | 25*30 | 1个 | 40 | 40 |
|  |  | 18*24 | 1个 | 30 | 30 |
| 10 | 分析甲醇 | 优级 | 1瓶 | 15 | 15 |
| 总价：人民币(大写)壹仟捌佰元整 |  |  |  |  | 1800 |

室内环境空气质量现场检测仪器

| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）和苯检测仪 | PC-5000EX-BEN | 英国 | 78000 | 现场直接测试TVOC浓度含量和苯浓度含量 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC）测定仪 | PGM-7240 | 美国 | 78000 | 采用光离子化检测器技术，可直接测试显示TVOC浓度 |
| 现场氨浓度测定仪 | GDYK-301S | 国产 | 9600 | 检测空气中氨气的浓度 |
| 现场甲醛测定仪 | 4160-2 | 美国 | 19800 | 检测空气中甲醛的浓度。量程：0~1.00或0~19.99ppm 精度：2%Rd+0. 01 |
| 现场甲醛浓度测定仪 | GDYK-201S | 国产 | 9600 | 检测空气中甲醛的浓度 |
| 氡现场连续监测仪 | RAD-7 | 美国 | 65000 | 测试空气、土壤放射性氡气浓度 |
|  | FD-216 | 北京 | 14800 | 测试空气、土壤放射性氡气浓度 |
|  | 1027 | 美国 | 8800 | 现场检测空气中氡的放射 |
| 现场苯气检测仪 | PGM-7200 | 美国 | 71000 | 检测空气中苯气的浓度 |
| 建材放射性检测仪 | HD-2000 | 国产 | 7800 | 现场检测大理石、地板等剪裁的放射性并直接给出建材放射性A、B、C等级 |