综合甲级试验室试验设备报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 土工 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤标准筛 | Ø300 0.075-60mm | 套 | 1 | 480 | 浙江上虞 |
|  | 顶击式摇筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 | 2800 | 浙江上虞 |
|  | 土壤比重计 | 甲种、乙种 |  | 各1 | 320 | 上海 |
|  | 电子天平 | 2000g/0.01g | 台 | 1 | 1900 | 上海 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 55型 | 台 | 1 | 2600 | 上海树立 |
|  | 电脑液塑限测定仪 | # SY-1 | 台 | 1 | 2800 | 苏州苏达 |
|  | 自动数显击实仪 | LD140 | 台 | 1 | 18000 | 北京路达 |
|  | 路面材料强度试验仪 | LD127-1 | 台 | 1 | 6800 | 北京路达 |
|  | 多功能脱模器 | LD141 | 台 | 1 | 8500 | 北京路达 |
|  | CBR试验装置(含附件) | CBR-1 | 台 | 1 | 8500 | 江苏沭阳 |
|  | 表面振动压实仪 | BZYS-4212 | 台 | 1 | 19000 | 北京城达 |
|  | 回弹模量测定仪 |  | 台 | 1 | 1400 | 江苏沭阳 |
|  | 三轴仪 | TSZ30-2.0 | 台 | 1 | 43400 | 南京土壤 |
|  | 自由膨胀率测定装置 | WX-2000 | 台 | 1 | 700 | 无锡华南 |
| 二、 | 集料 |  |  |  |  |  |
|  | 标准筛 | Ø300 0.075-53 | 套 | 1 | 750 | 浙江上虞 |
|  | 摇筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 | 3800 | 浙江上虞 |
|  | 压碎值测定仪（水泥砼用和沥青路面用） | φ152 | 台 | 各1 | 750 | 无锡 |
|  | 压力机 | SYE-2000 | 台 | 1 | 21000 | 北京三宇 |
|  | 洛杉矶磨耗机 | MH-II | 台 | 1 | 6500 | 南京金沙 |
|  | 加速磨光机 | JM-2 | 台 | 1 | 8600 | 江苏沭阳 |
|  | 摆式磨擦系数测定仪 | YXM-B | 台 | 1 | 15800 | 西安亚星 |
|  | 冲击试验仪 | JCJ-1 | 台 | 1 | 1800 | 无锡华南 |
|  | 针片状规准仪 | 新标准 | 台 | 1 | 90 | 天津津扬 |
|  | 游标卡尺 | 0-200 mm | 把 | 1 | 150 | 上海 |
|  | 砂当量试验装置 | SD-2B双管 | 台 | 1 | 3800 | 苏州苏达 |
|  | 电子天平 | 3000g/0.1g | 台 | 1 | 1500 | 上海 |
|  | 烘箱 | 55型 | 台 | 1 | 2600 | 上海树立 |
|  | 细集料棱角性测定装置 | CDCC-1 | 台 | 1 | 1680 | 江苏苏达 |
|  | 测长仪及配件 | BC156-300 | 台 | 1 | 2100 | 无锡华南 |
| 三、 | 石料 |  |  |  |  |  |
|  | 电动切石机 | DQ-4 | 台 | 1 | 16000 | 姜堰远东 |
|  | 砂轮磨平机 | SHM-200 | 台 | 1 | 15000 | 姜堰远东 |
|  | 压力机 | SYE-2000 | 台 | 1 | 21000 | 北京三宇 |
|  | 低温试验箱 | -40℃ | 台 | 1 | 8000 | 北京低温 |
| 四、 | 水泥 |  |  |  |  |  |
|  | 电子天平 | 2000g/0.01g | 台 | 1 | 1900 | 上海 |
|  | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 | 3500 | 无锡建仪 |
|  | 水泥标准稠度仪 | ISO | 台 | 1 | 240 | 上海 |
|  | 雷氏夹 |  | 台 | 1 | 25 | 上海 |
|  | 煮沸箱 | FZ-31 | 台 | 1 | 1500 | 上海 |
|  | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | 4800 | 无锡建仪 |
|  | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 | 3700 | 无锡建仪 |
|  | 标准恒温恒湿养护箱 | 40A | 台 | 1 | 6500 | 北京北奥 |
|  | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 | 4650 | 无锡建仪 |
|  | 电脑恒应力压力机 | BC-300D | 台 | 1 | 31000 | 北京恒应力 |
|  | 负压筛析仪 | FYS-150B | 台 | 1 | 2800 | 北京 |
|  | 水泥胶砂流动度测试仪 | 电动NLD-3 | 台 | 1 | 1980 | 无锡建仪 |
|  | 透气比表面积仪 | 电动SBT127 | 台 | 1 | 2400 | 北京精之杰 |
| 五、 | 水泥混凝土、砂浆、外加剂 |  |  |  |  |  |
|  | 标准养护室 | FHBS-60 | 台 | 1 | 18000 | 北京 |
|  | 水泥混凝土搅拌机 | HJW-60升 | 台 | 1 | 5800 | 沈阳建工 |
|  | 水泥混凝土标准振动台 | 1米2 | 台 | 1 | 1900 | 北京 |
|  | 压力机 | SYE-2000 | 台 | 1 | 21000 | 北京三宇 |
|  | 抗折试验夹具 |  | 台 | 1 | 2100 | 北京 |
|  | 水泥砂浆稠度仪 | 145型 | 台 | 1 | 400 | 天津津扬 |
|  | 水泥砂浆分层度仪 | SF-1 | 台 | 1 | 240 | 天津津扬 |
|  | 胶砂流动度测定仪 | 电动 | 台 | 1 | 1980 | 无锡建仪 |
|  | 坍落度筒 | 国标 | 台 | 1 | 150 | 天津津扬 |
|  | 容量筒 | 国标 | 套 | 1 | 450 | 天津津扬 |
|  | 直读式含气量测定仪 | 仿美LA-316 | 台 | 1 | 9600 | 北京欧亚 |
|  | 混凝土贯入阻力仪 | 手动 | 台 | 1 | 2400 | 天津建工 |
|  | 混凝土渗透仪 | HP-4.0数显 | 台 | 1 | 8500 | 北京耀华 |
|  | 千分表 | 0-1mm | 个 | 1 | 480 | 北京 |
|  | 分析天平 | 328A | 台 | 1 | 3000 | 上海天平 |
|  | 烘箱 | 65型 | 台 | 1 | 2900 | 上海树立 |
|  | 李氏比重计 | 250ml | 支 | 1 | 25 | 北京 |
|  | 试验筛 | Ø300 2.5-100 | 套 | 1 | 600 | 上虞 |
|  | 劈裂试验夹具 | 钢制 | 个 | 1 | 1400 | 无锡华南 |
|  | 冷冻设备（冻融试验机） | CDR-3 | 台 | 1 | 155000 | 北京欧亚 |
|  | 混凝土动弹性模量测定仪 | DT-12 | 台 | 1 | 9800 | 北京欧亚 |
|  | 混凝土磨耗试验机 | TMS-04 | 台 | 1 | 29800 | 无锡建仪 |
|  | 阳极极化仪 | PS-1 | 台 | 1 | 6800 | 北京中腐 |
|  | 酸度计 | PHS-25 | 台 | 1 | 1200 | 上海 |
|  | 螺旋测微计 | 精度0.001mm | 个 | 1 | 980 | 广东深圳 |
| 六、 | 无机结合料稳定材料 |  |  |  |  |  |
|  | 压力机 | SYE-2000KN | 台 | 1 | 21000 | 北京三宇 |
|  | 直读式测钙仪 | SG-6 | 台 | 1 | 2800 | 苏州苏达 |
|  | 分析天平 | 628A | 台 | 1 | 1800 | 上海天平 |
|  | 滴定设备 |  | 套 | 1 | 180 | 北京 |
|  | 负压筛析仪 | FYS-150B | 台 | 1 | 2600 | 北京北奥 |
|  | 高温炉 | 5-12 | 台 | 1 | 2800 | 上海树立 |
|  | 电子天平 | 6000g/0.1g | 台 | 1 | 4500 | 江苏常州 |
|  | 烘箱 | 101-2 | 台 | 1 | 2900 | 上海树立 |
|  | 透气比表面积仪 | SBT-127 | 台 | 1 | 2400 | 北京精之杰 |
| 七、 | 沥青 |  |  |  |  |  |
|  | 针入度仪 | HDLZ-IV | 台 | 1 | 3500 | 南京华达 |
|  | 低温延度仪 | HDLY-V | 台 | 1 | 35000 | 南京华达 |
|  | 软化点仪 | HDLR-IV | 台 | 1 | 2600 | 南京华达 |
|  | 闪点仪 | SYD-3536 | 台 | 1 | 2600 | 上海地质 |
|  | 含蜡量测定仪 | WSY-10 | 台 | 1 | 22000 | 无锡华南 |
|  | 电炉 | 2KW | 台 | 1 | 120 | 北京 |
|  | 动力粘度计 | SYD-0620 | 台 | 1 | 36000 | 上海地质 |
|  | 运动粘度仪 | SYD-265E | 台 | 1 | 15000 | 上海地质 |
|  | 薄膜烘箱 | 82型 | 台 | 1 | 6500 | 无锡华南 |
|  | 秒表 | 电子 | 块 | 1 | 90 | 广东 |
|  | 电子天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 | 2100 | 沈阳龙腾 |
|  | 烘箱 | 65型 | 台 | 1 | 2900 | 上海树立 |
|  | 低温恒温水槽 | SC-09 | 台 | 1 | 8500 | 天津路达 |
|  | 旋转薄膜烘箱 | 85型 | 台 | 1 | 21000 | 无锡华南 |
|  | 电极板 |  | 套 | 1 | 1800 | 浙江 |
|  | 恩格拉粘度计 | WNE-1A | 台 | 1 | 3800 | 上海地质 |
|  | 道路标准粘度计 | SYD-0621 | 台 | 1 | 5500 | 上海地质 |
|  | 标准筛 | φ300 | 只 | 1 | 800 | 浙江上虞 |
| 八、 | 沥青混合料 |  |  |  |  |  |
|  | 沥青混合料拌合机 | BH-20 | 台 | 1 | 12000 | 北京北奥 |
|  | 马歇尔自动击实仪 | SKMJ-1两用 | 台 | 1 | 6800 | 北京北奥 |
|  | 电子浸水天平 | 5000g/0.1g | 台 | 1 | 2300 | 沈阳龙腾 |
|  | 烘箱 | 101-2 | 台 | 1 | 2900 | 上海树立 |
|  | 电脑马歇尔稳定度仪 | LWD-5 | 台 | 1 | 12500 | 南京华达 |
|  | 恒温水槽 | FC-B | 台 | 1 | 2800 | 北京 |
|  | 沥青抽提仪 | YR-D | 台 | 1 | 65000 | 西安亚星 |
|  | 轮碾成型机 | BJCX-2 | 台 | 1 | 43000 | 北京欧亚 |
|  | 车辙试验机 | BJCZ-6 | 台 | 1 | 55000 | 北京欧亚 |
|  | 路面材料强度测试仪 | LD-127 | 台 | 1 | 6500 | 北京路达 |
|  | 低温试验箱 | -25 | 台 | 1 | 8500 | 北京低温 |
|  | 最大理论密度测定仪 | HDXM-21 | 台 | 1 | 5500 | 南京华达 |
|  | 析漏试验装置 | 配件 | 套 | 1 | 400 | 北京 |
|  | 低温弯拉试验装置（弯曲试验仪） |  | 台 | 1 | 46000 | 西安亚星 |
| 九、 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
|  | 万能材料试验机 | WE-1000B | 台 | 1 | 59000 | 浙江金华 |
|  | 游标卡尺 | 0-200mm | 台 | 1 | 150 | 上海 |
| 十、 | 预应力钢铰线 |  |  |  |  |  |
|  | 屏显预应力钢铰线 | WEW-600B | 台 | 1 | 180000 | 天水红山 |
|  | 松驰试验机 | WSC-300 | 台 | 1 | 198000 | 上海华龙 |
|  | 引伸仪 | 标距200 | 台 | 1 | 7000 | 北京交大 |
| 十一、 | 土工合成材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料试验机（含各种专用夹具） | TZY-1 | 台 | 1 | 48000 | 南京土壤 |
|  | 数显厚度试验仪 | STHSY-1 | 台 | 1 | 9800 | 上海实验 |
|  | 渗透系数测定仪 | TST-55 | 台 | 1 | 780 | 南京土壤 |
| 十二、 | 道路工程 |  |  |  |  |  |
|  | 环刀 | φ200 | 套 | 1 | 45 | 浙江 |
|  | 灌砂筒 | φ150 | 套 | 1 | 260 | 河北 |
|  | 拖车式汽油机驱动路面取芯机 | ZYJ-150D | 台 | 1 | 48000 | 江西志远 |
|  | 激光自动弯沉测试车 | JG-2005欧三标准/欧二标准 | 台 | 1 | 1850000/1650000 | 北京路兴 |
|  | 自动平整度测试设备 | MLS-13PTR多功能激光测试车 | 台 | 1 | 仪器价950000 车价40万左右 | 北京路兴 |
|  | 自动车辙测试设备 |  |  |  |  |  |
|  | 路面构造深度自动测试仪 |  |  |  |  |  |
|  | 自动磨擦系数测试设备 | SFC-2007欧三标准/欧二标准 | 台 | 1 | 1650000/1450000 | 北京路兴 |
|  | 路面渗水仪 | HDSS-2 | 台 | 1 | 1400 | 南京华达 |
|  | 承载板 | 6T | 台 | 1 | 2800 | 南京华达 |
|  | 道路探测雷达 | RAMAC/GPR | 台 | 1 | 835000 | 瑞典 |
| 十三、 | 结构混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | 回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 | 950 | 山东乐陵 |
|  | 取芯机 | HZ-15 | 台 | 1 | 6000 | 椒江 |
|  | 压力机 | YA-3000KN | 台 | 1 | 108000 | 上海华龙 |
|  | 碳化深度测试装置 |  | 台 | 1 | 260 | 山东乐陵 |
|  | 钢筋位置及保护层测定仪 | ZBL-R630 | 台 | 1 | 19500 | 北京智博联 |
|  | 非金属超声波检测仪 | ZBL-U520 | 台 | 1 | 45000 | 北京智博联 |
|  | 读数显微镜（裂缝测宽仪） | SW-LW-101 | 台 | 1 | 3980 | 深圳思韦尔 |
|  | 钢筋锈蚀测量仪 | PS-6 | 台 | 1 | 3800 | 北京中腐 |
|  | 氯离子含量测定仪或化学滴定装置 | CL-U | 台 | 1 | 29000 | 北京北奥 |
|  | 混凝土电阻率测量仪 | D-4PRA | 台 | 1 | 46800 | 英国 |
| 十四、 | 地基基础 |  |  |  |  |  |
|  | 承载板 | 6T | 台 | 1 | 2800 | 南京华达 |
|  | 水准仪 | DZS3-1 | 台 | 1 | 2200 | 北京博飞 |
|  | 测斜仪 | KXT-1S | 台 | 1 | 19800 | 上海地质 |
|  | 静动力触探仪 | D310 | 台 | 1 | 28000 | 河南佳时捷 |
|  | 百米钻机（配标准贯入试验设备、泥浆泵、岩芯管钻头、取样器等） | XY-3B | 台 | 1 | 265000 | 北京探矿 |
|  | 压力机（旁压仪） | PY-3 | 台 | 1 | 32000 | 江苏溧阳 |
| 十五、 | 基桩 |  |  |  |  |  |
|  | 非金属超声波检测仪（自动测桩仪） | ZBL-U520A | 台 | 1 | 65000 | 北京智博联 |
|  | 低应变仪 | KON-PIT（N） | 台 | 1 | 39800 | 北京康科瑞 |
|  | 承载力测试装置 | WG-5 | 台 | 1 | 9000 | 沈阳 |
|  | 高应变仪 | RSM-24FDN | 台 | 1 | 72700 | 武汉岩土 |
| 十六、 | 桥梁隧道结构及构件 |  |  |  |  |  |
|  | 静态应变采集设备 | 3815N | 台 | 1 | 26800 | 江苏东华 |
|  | 动态应变采集与分析设备 | 5920型 | 台 | 1 | 185000 | 江苏东华 |
|  | 全站仪 | CTS332W | 台 | 1 | 78000 | 日本拓普康 |
|  | 挠度测试设备 | BJQN-4B | 台 | 1 | 88000 | 北京光电 |
|  | 水准仪 | DSZ2 | 台 | 1 | 2800 | 苏一光 |
|  | 加速度计 | 3022 | 台 | 1 | 3000 | 广东 |
|  | 隧道断面仪 | BJCD-3 | 台 | 1 | 85000 | 北京诚达 |
| 十七、 | 锚具 |  |  |  |  |  |
|  | 锚具试验系统 | MGW-4000 | 台 | 1 | 295000 | 上海华龙 |
|  | 洛氏硬度计 | HR-150A | 台 | 1 | 6800 | 北京时代 |
|  | 疲劳试验机 | PLS-100 | 台 | 1 | 520000 | 天水红山 |
| 十八、 | 橡胶支座 |  |  |  |  |  |
|  | 橡胶支座压剪试验机力机 | YAW-5000J | 台 | 1 | 680000 | 济南试金 |
|  | 老化箱 | TY401B | 台 | 1 | 7000 | 江苏天源 |
|  | 游标卡尺 | 200mm | 把 | 1 | 150 | 上海 |
| 十九、 | 公路线形及几何尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 全站仪（或经纬仪、测距仪） | BTS-6082C | 台 | 1 | 32000 | 北京博飞 |
|  | 水准仪 | AL322-A | 台 | 1 | 1100 | 北京博飞 |
|  | 钢尺 | 50m | 把 | 1 | 115 | 北京 |
| 二十、 | 交通工程 |  |  |  |  |  |
|  | 几何测量量（刃）具 |  | 套 | 1 | 1600 | 北京 |
|  | 反光标志逆反射系数测试仪 | SMD2001 | 台 | 1 | 26000 | 北京爱瑞通 |
|  | 反光标线逆反射系数测试仪 | FB-94 | 台 | 1 | 26000 | 北京爱瑞通 |
|  | 标线涂层厚度测试装置 | ZMM-5000 | 台 | 1 | 19600 | 瑞士 |
|  | 摆式磨擦系数测定仪 | YXM-B | 台 | 1 | 15800 | 西安亚星 |
|  | 突起路标发光强度系数测试仪 | STT-201 | 台 | 1 | 73500 | 北京欧亚星宇 |
|  | 色彩色差仪（表面色） | DC-P3A | 台 | 1 | 18600 | 北京兴光 |
|  | 磁性涂层测厚仪 | TT220 | 台 | 1 | 4900 | 北京时代 |
|  | 超声波测厚仪 | TT100 | 台 | 1 | 3900 | 北京时代 |
|  | 全站仪（或测路仪加经纬仪） | BTS-6082C | 台 | 1 | 32000 | 北京博飞 |
|  | 电子分析天平 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | 5800 | 上海上平 |
|  | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 | 1400 | 上海 |
|  | 灌砂筒 | Ø150 | 套 | 1 | 180 | 北京 |
|  | 电子万能材料试验机 | WDW-200 1.0级（量程不小于200KN） | 台 | 1 | 268000 | 北京海智 |
|  | 电子万能材料试验机 | WDW-200 0.5级 | 台 | 1 | 285000 | 北京海智 |
|  | 反光膜附着性能测定装置 | STT-910 | 台 | 1 | 4650 | 北京欧亚 |
|  | 玻璃珠筛分器 | STT-960 | 台 | 1 | 4800 | 北京欧亚 |
|  | 漆膜磨耗仪 | JM-4 | 台 | 1 | 10500 | 天津永利达 |
|  | 恒温恒湿环境试验箱（均匀性不超过±1℃均匀性不超过±1℃） | LHP-160 | 台 | 1 | 11500 | 上海 |
|  | 气流式盐腐蚀试验箱 | YWX-150 | 台 | 1 | 13500 | 无锡意尔达 |
|  | 落球冲击试验机 | SJC-15A | 台 | 1 | 12500 | 承德金建 |
|  | 电涡流涂层测厚仪 | TT230 | 台 | 1 | 4900 | 北京时代 |
|  | 塑料通信管内壁摩擦系数测定仪 | STT-970 | 台 | 1 | 16800 | 北京欧亚 |
|  | 微机控制管材耐压爆破试验机 | ZNY-10B | 台 | 1 | 132000 | 承德金建 |
|  | 落锤冲击试验机 | KY-8008 | 台 | 1 | 24000 | 江苏天源 |
|  | 硅芯管冷弯曲半径试验器 | STT-980 | 台 | 1 | 18600 | 北京欧亚 |

单位名称：北京欧亚星宇科技有限公司

地    址：北京市丰台区南三环中路70号

南曦大厦A座605室     邮    编：100075

电    话：010-87875670  87875671  87875673

传    真：010-87875672

公司网址：http://www.yiqi518.com和 http://www.yiqi518.cn

E-mail:  shen@yiqi518.com

87875670@163.com  或 omdd@163.com

联系人：沈志强     手机：13910707167