2009年北京欧亚星宇集中空调通风检测用成套仪器报价单

| 序号 | 仪器名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  | 产地 |  | 技术指标 |  |  |  |  | 价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、集中空调通风检测用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 集中空调通风检测用成套仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 集中空调通风(8项) 检测系统 4个便携箱（5台仪器） |  |  |  |  | BY-KT高级型 |  |  | 美国 国产 |  | 系统包括： 1.8533气溶胶监测仪 （PM10、PM1, PM2.5同时可滤膜采样） 2.8375套帽式风量计（风量差压检测） 3.9555多参数通风表（含962探头，管道内风速风量检测） 4.QT30&4046撞击式空气微生物采样器 5.BY-02空调采样检测机器人 6.升降台（选件） |  |  |  |  | 423360.00 |  |
| 1.1.2 | 集中空调通风(8项) 检测系统 4个便携箱（5台仪器） |  |  |  |  | BY-KT普通型 |  |  | 美国 国产 |  | 系统包括： 1.8530气溶胶监测仪（分别测PM10，PM2.5,PM1同时可滤膜采样） 2.8371套帽式风量计（风量差压检测） 3.9555多参数通风表（含962探头，管道内差压风速风量温度） 4.QT30&4046型撞击式空气微生物采样器 5.BY-01空调检测机器人 6.升降台（选件） |  |  |  |  | 269106.00 |  |
| 1.1.3 | 集中空调通风(6项) 检测系统 3个便携箱（5台仪器） |  |  |  |  | BY-KT经济型 |  |  | 美国 国产 |  | 系统包括： 1.AM510-8粉尘仪（分别测PM10，PM2.5,PM1） 2.5725型叶轮式风速计（通风口风量） 3.5815型微压差计 4.BY-300型撞击式空气微生物采样器 5.BY-01空调检测机器人 |  |  |  |  | 165184.00 |  |
| 1.2 | 颗粒物检测(PM10) 仪器 用途:空调通风检测,空气质量,公共场所，职业安全检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 智能防爆粉尘仪 |  |  |  |  | AM510型 |  |  | 美国 |  | 可 测 量:1.0，2.5和10µm粉尘浓度 量 程：0.001～20mg/m3 数据储存：约31000、有内部泵 统 计：平均值、最大值和最小值。 配有软件，具有与计算机通讯功能 |  |  |  |  | 45765.00 |  |
| 1.2.2 | 智能数字粉尘仪 |  |  |  |  | AM510-8型 |  |  | 美国 |  | 可 测 量: 10µm粉尘浓度 量 程：0.001～20mg/m3 数据储存：约31000、有内部泵 统 计：平均值、最大值和最小值。 |  |  |  |  | 39800.00 |  |
| 1.2.3 | 气溶胶监测仪（台式） |  |  |  |  | DUSTTRAK8530型 |  |  | 美国 |  | 可分别测量: 1.0，2.5和10µm粉尘浓度 浓度范围:0.001～150 mg/m3 分辨率:± 0.1% 读数，0.001 mg/m3 取大值 数据记录:5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔，可记录 45 天，USB以及以太网，储存的数据可以通过U盘存贮，数据无限远传 屏幕:5.7in VGA 彩色触摸屏 称重采样:可更换 37mm 滤盒 (用户提供) 应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶，保持光学洁净，改进光学可靠性和低维护成本。 |  |  |  |  | 65109.00 |  |
| 1.2.4 | 气溶胶监测仪（台式） |  |  |  |  | DUSTTRAK8531型 |  |  | 美国 |  | 浓度范围:0.5～400 mg/m3，其余指标同上 |  |  |  |  | 79013.00 |  |
| 1.2.5 | 气溶胶监测仪（台式） |  |  |  |  | DUSTTRAKTM DRX 8533型 |  |  | 美国 |  | 可以同时测量和显示1.0，2.5和10µm的粉尘浓度，其余指标同8530 |  |  |  |  | 153125.00 |  |
| 1.3 | 风量检测仪 用途:空调通风检测,空气质量,公共场所检测, 洁净室检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 套帽式风量计 （符合部颁标准） |  |  |  |  | 8371型 |  |  | 美国 |  | 通风口风量检测： 15～1000L/S（50～3500m3/h） |  |  |  |  | 27815.00 |  |
| 1.3.2 | 套帽式风量计 （符合部颁标准） |  |  |  |  | 8375型 |  |  | 美国 |  | 通风口风量检测：42～4250 m3/hr 风速范围：皮托管：0.125～40m/s 普通探头：0.125～25m/s 面风速矩阵：0.125～12.5m/s 差压：±3735Pa(最大37.5kPa) 大气压：356～1016mmHg；精度：读数的±2% 相对湿度：范围：0～95%；分辨率：0.1% |  |  |  |  | 34053.00 |  |
| 1.3.3 | 多参数通风表 （管道风速、差压、风量检测） |  |  |  |  | 9555型 |  |  | 美国 |  | 同时检测多个参数 含964探头 温度：-10～60℃ 湿度：0.0%RH～95.0%RH 差压：-28.0～+28.0mmHg,-3735～+3735Pa 大气压：517.15～930.87mmHg 风速（探头）：0～50.00m/s 风速：（皮托管）：1.27～78.7m/s 风量：量程由风速、压力、风管尺寸决定 室内室外空气百分比0～100% 可储存：带有时间和日期的26500个数据 配TRAKPRO数据分析软件，数据传输到PC机上，进行数据处理和生成表格形式 统计功能：显示平均，最大和最小值 |  |  |  |  | 26396.00 含皮托管 |  |
| 1.3.4 | 叶轮式风速计 （通风口平均风速风量检测） |  |  |  |  | 5725型 |  |  | 美国 |  | 测量风速、温度、计算风量、带数据存储 风速范围:0.25～30m/s 精度:读数:±1% 或±0.02m/s 风管尺寸范围:0～16m2 体积流量范围：风速与实际风管面积的函数 温度:0～60℃，精度:±1℃，分辨率:0.1℃ |  |  |  |  | 9484.00 |  |
| 1.4 | 差压计 用途:与皮托管配套使用测空调通风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 面风压计 |  |  |  |  | 8710型 |  |  | 美国 |  | 压差：-3735～3735Pa，误差：读数的±2% ±0.25Pa，分辨率：0.001Pa 绝对压力：356～1016 mm Hg，误差：读数的±2% ，分辨率：1mm Hg 风速范围：0.13～41m/s （毕托管），误差：读数的±3%±0.04 m/s，分辨率：0.01m/s 风量范围：42～4250 m3/h(风罩)，误差：读数的±3%±12 m3/h，分辨率：1m3/h |  |  |  |  | 23169.00 |  |
| 1.4.2 | 微压差计 |  |  |  |  | 5815型 |  |  | 美国 |  | 压力范围：-28.0～+28.0 mm Hg，-3735～+3735Pa 风速（皮托管）范围：1.272～78.7m/s 风量：由风速、压力、实际风管面积决定 |  |  |  |  | 7300.00 含皮托管 |  |
| 1.4.3 | 微压差计 |  |  |  |  | 5825型 |  |  | 美国 |  | 压力范围：-28.0～+28.0 mm Hg，-3735～+3735Pa 风速（皮托管）范围：1.27～78.7m/s 风量：由风速、压力、实际风管面积决定 数据存储：12700 个数据和100 个数据组。 |  |  |  |  | 10866.00 含皮托管 |  |
| 1.4.4 | 微压差计 |  |  |  |  | 922型 |  |  | 美国 |  | 空气压力:± 4000 Pa, ±1% + 1 Pa 空气流速:1～80 m/s, 精度:读数的 ±2.5% 空气流量（风量）:0～99,999 m3/hr 温度: 0至50°C,精度:0.1°C 数据存储:99个读数 |  |  |  |  | 6600.00 含皮托管 (50cm) |  |
| 1.5 | 空气微生物采样器 用途:空调通风系统,空气质量,洁净室等微生物检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 撞击式 空气微生物采样系统 |  |  |  |  | QT30&4046型 |  |  | 美国 |  | 流量：10～30L/min，采样时间 1到999 分 流量校准范围：2.5～300L/min,精度：2% 含电子流量校准器，配六级采样头 供电:交流直流两用 |  |  |  |  | 52850.00 |  |
| 1.5.2 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | QT30型 |  |  | 美国 |  | 流量：10～30L/min，采样时间 1到999 分 含转子流量计，配六级采样头 供电:交流直流两用 |  |  |  |  | 38280.00 |  |
| 1.5.3 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | BY-300型 |  |  | 国产 |  | 流量：3～30L/min，采样时间 1到99分 内置转子流量计，配六级采样头，三脚架，仪器托盘，交直两用。 |  |  |  |  | 9600.00 |  |
| 1.5.4 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | BY-300型 |  |  | 国产 |  | 内置数字流量计，其余指标同上 |  |  |  |  | 11600.00 |  |
| 1.6 | 定量采样、检测和清洗机器人 用途:集中空调通风管道检测、采样和清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 空调检测机器人 |  |  |  |  | BY-01型 |  |  | 国产 |  | 多方向运动系统、可仰视旋转的视频监视系统、标准化控制系统、多路扩展接口、具有图像存储功能、方便的操作手柄。 |  |  |  |  | 98000.00 |  |
| 1.6.2 | 空调采样检测机器人 |  |  |  |  | BY-02型 |  |  | 国产 |  | 行进速度: 20米/分钟 取样面积: 100平方毫米（圆形） 取样率: 95% 取样精度: 正负1% 摄像头: 分辨率：520线 照度：0.01lux 监视器: 8.4英寸高亮液晶显示屏内置视频，图象刻录系统: 4G |  |  |  |  | 158000.00 |  |
| 1.6.3 | 定量采样机器人 |  |  |  |  | RRK-SR-Ⅰ |  |  | 国产 |  | 运动系统、定量采样系统、监视录像系统、操作控制系统、记录功能、照明功能 |  |  |  |  | 228000.00 |  |
| 1.6.4 | 空调清洗设备组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4．1 | 组合1 集中送风空调清洗设备组合（大型场合商场超市等营业性场合使用的设备，清洗能力强） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备名称 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  | 产地 |  | 设备数量 |  |  |  |  | 价格 |  |
|  | 清洗消毒机器人 |  |  |  |  | QB200/QB201型 |  |  | 国产 |  | 干、支路风管清洗设备 QB200航道自动控制，QB201舒适版风管清洗消毒机器人 |  |  |  |  | 150000.00 /62500.00 |  |
|  | 组合式清洗机器人 |  |  |  |  | QB302型 |  |  | 国产 |  | 干、支路风管清洗设备 |  |  |  |  | 45000.00 |  |
|  | 负压软轴机 |  |  |  |  | QB300型 |  |  | 国产 |  | 支、干路风管清洗设备 |  |  |  |  | 43750.00 |  |
|  | 便携式软轴清洗机 |  |  |  |  | QB301型 |  |  | 国产 |  | 支、干路风管清洗设备 |  |  |  |  | 31250.00 |  |
|  | 大功率吸尘器 |  |  |  |  | QB600型 |  |  | 国产 |  | 风管吸尘设备 |  |  |  |  | 37500.00 |  |
|  | 清洗组合1价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307500.00 /220000.00 |  |
| 1.6.4．2 | 组合2 新风系统清洗设备组合（宾馆饭店写字楼等场合，体积小巧，使用方便） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组合式清洗机器人 |  |  |  |  | QB302型 |  |  | 国产 |  | 干、支路风管清洗设备 |  |  |  |  | 45000.00 |  |
|  | 便携式软轴清洗机 |  |  |  |  | QB301型 |  |  | 国产 |  | 支、干路风管清洗设备 |  |  |  |  | 31250.00 |  |
|  | 组合式吸尘器 |  |  |  |  | QB601型 |  |  | 国产 |  | 风管吸尘设备 |  |  |  |  | 31250.00 |  |
|  | 多功能清洗机器人 |  |  |  |  | QB701型 |  |  | 国产 |  | 风机盘管、干路和支路风管清洗，检测设备 |  |  |  |  | 18750.00 |  |
|  | 风机盘管及机组专用清洗组合 |  |  |  |  | QB800型 |  |  | 国产 |  | 风机盘管与机组清洗工具 |  |  |  |  | 25000.00 |  |
|  | 全自动清洗机器人 |  |  |  |  | QB202型 |  |  | 国产 |  | 全自动清洗，无需人员操作。 空调风管干路全能型清洗设备。 |  |  |  |  | 46800.00 |  |
|  | 清洗组合2价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198050.00 |  |
| 1.6.5 | 全自动清洗机器人 |  |  |  |  | QB202型 |  |  | 国产 |  | 空调风管干路全能型清洗设备。全自动清洗，无线控制人工指挥清洗。配备障碍探测器，可在清洗中躲避风管内的障碍物和防止设备从风口跌落。无线视频随时监视清洗状态。 |  |  |  |  | 46800.00 |  |
| 1.6.6 | 多功能清洗机器人 |  |  |  |  | RRK-WR-1型 |  |  | 国产 |  | 包含：多功能清洗机器人、多功能软杆清洗机、多功能半软轴、捕尘器。 |  |  |  |  | 158000.00 |  |
| 二.公共场所 (空气品质) 检测用成套仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 公共场所 检测系统(16项) 4个便携箱（11台仪器） |  |  |  |  | BY-G-高级型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.7565型空气质量检测仪 (含982和960探头，检测CO,CO2,温湿，风速，风量) 2. AWA6228型多功能声级计：符合IEC61627新标准，1级，1/1OCT频谱分析和统计分析 3.BY-2007Z型照度计：0.1Lux～200,000Lux 4.1027型测氡仪含打印机 5.8533型高级气溶胶监测仪 （同时测PM10，PM2.5,PM1，同时可滤膜采样） 6.PC5000EX TVOC检测仪 7.QT30&4046 空气微生物采样器 8.FP-30型甲醛仪 9.8375型套帽式风量计 10 202型臭氧检测仪 11. SMART2000型便携式分光光度计+SP730型大气采样器+大泡管5支（检测SO2,NO2,NH3） +活性炭管5支和TENEX管5支(检测苯,甲苯,二甲苯) |  |  |  |  | 499151.00 |  |
| 2.2 | 公共场所 检测系统(12项) 4个便携箱（8台仪器） |  |  |  |  | BY-G-普通1型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.7565型空气质量检测仪 (含982和960两个探头检测CO,CO2,温湿，风速，风量) 2.AWA6228型多功能声级计：符合IEC61627新标准，1级，1/1OCT分析和统计分析 或5633型噪音仪：30～130dB 3.BY-2007Z照度计：0.1Lux～200,000Lux 4.1027型测氡仪含打印机 5.8530型气溶胶检测仪（分别测PM10，PM2.5,PM1，同时可滤膜采样） 6.QT30&4046 空气微生物采样器 7.FP-30型甲醛仪 8.8371型套帽式风量计 |  |  |  |  | 229737.00 /221137.00 选不同的声级计，价格不同 |  |
| 2.3 | 公共场所 检测系统(12项) 4个便携箱（9台仪器） |  |  |  |  | BY-G-普通2型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.7545空气质量检测仪(检测CO,CO2,温湿) 2.BYWF-2001微风速仪：0～5.00m/s 3. AWA6228型多功能声级计：符合IEC61627新标准，1级，1/1OCT分析和统计分析 或5633型噪音仪：30～130dB 4.BY-2007Z型照度计：0.1Lux～200,000Lux 5.1027型测氡仪含打印机 6.AM510-8型气溶胶检测仪（分别测PM10，PM2.5,PM1） 7.BY-300型空气微生物采样器 8.FP-30型甲醛仪 9.8371型套帽式风量计 |  |  |  |  | 142516.00 /133916.00 选不同的声级计，价格不同 |  |
| 2.4 | 公共场所 检测系统(8项) 1个便携箱（3台仪器） |  |  |  |  | BY-7565型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.7565空气质量检测仪(含982和960两个探头,检测CO,CO2,温湿，风速，风量) 2.5633型噪音仪：30～130dB 3.BY-2007Z照度计：0.1Lux～200,000Lux |  |  |  |  | 48938.00 |  |
| 2.5 | 公共场所 检测系统(7项) 1个便携箱（4台仪器） |  |  |  |  | BY-7545型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.7545空气质量检测仪 2.5633型噪音仪：30～130dB 3.BY-2007Z照度计：0.1Lux～200,000Lux 4.BYWF-2001微风速仪：0～5.00m/s |  |  |  |  | 30276.00 |  |
| 2.6 | 公共场所 检测系统(7项) 1个便携箱（6台仪器） |  |  |  |  | BY-G-经济1型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.BY-200型CO检测仪：0～500.0 ppm 2.7515型CO2检测仪： 0～5000 ppm 3.BY-2003HT温湿度计:-40～60.0℃;0～100.0%RH 4.BYWF-2001微风速仪 0～5.00m/s 5.5633型噪音仪，30～130dB 6.BY-2007Z照度计，0.1Lux～200,000Lux 7.仪器箱 |  |  |  |  | 18580.00 |  |
| 2.7 | 公共场所 检测系统(8项) 2个便携箱（7台仪器） |  |  |  |  | BY-G-经济2型 |  |  | 美国 国产 |  | 1.BY-200型CO检测仪：0～500.0 ppm 2.7515型CO2检测仪：0～5000 ppm 3.BY-2003HT温湿度计:-40～60.0℃;0～100.0%RH 4.BYWF-2001微风速仪：0～5.00m/s 5.5633型噪音仪：30～130dB 6.BY-2007Z照度计：0.1Lux～200,000Lux 7.1027型测氡仪含打印机 8.仪器箱 |  |  |  |  | 28380.00 |  |
| 2.8 | 公共场所检测系统(7项) 1个便携箱（5台仪器） |  |  |  |  | BY-G-国标法 |  |  | 美国 国产 |  | 1.H3860A型便携式红外CO分析仪 2.975型或7525型（CO2、温湿度检测）3.BYWF-2001微风速仪：0～5.00m/s 4. AWA6228型多功能声级计：符合IEC61627新标准，1级，1/1OCT频谱分析和统计分析 5.BY-2007Z照度计：0.1Lux～200,000Lux 6.仪器箱 |  |  |  |  | 60280.00 /55694.00 |  |
| 三、空气质量检测仪（用于奥运场馆检测用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 室内空气质量检测仪 |  |  |  |  | 7515型 |  |  | 美国 |  | 可测CO2，量程：0～5000ppm 精度：读数的±3.0%或±50ppm，取其较大值 分辨率：0.001%（1ppm），响应时间：20s |  |  |  |  | 6301.00 |  |
| 3.2 | 室内空气质量检测仪 |  |  |  |  | 7525型 |  |  | 美国 |  | 可测CO2、温湿度、带数据存储 CO2范围:0～5000ppm 精度:读数的±3.0％或±50ppm 分辨率:1ppm 温度范围：0～60℃，误差：± 0.6℃ 分辨率：0.1℃ 数据记录功能：最大到30300 组数据 |  |  |  |  | 22214.00 |  |
| 3.3 | 室内空气质量检测仪 |  |  |  |  | 7535型 |  |  | 美国 |  | 可测CO2、带数据存储 范围:0～5000ppm 精度:读数的± 3.0％或± 50ppm，取其较大值，分辨率:1ppm:响应时间:20s 数据记录功能: 最大到40300组数据 |  |  |  |  | 11393.00 |  |
| 3.4 | 室内空气质量检测仪 |  |  |  |  | 7545型 |  |  | 美国 |  | 一屏同时显示多个参数。一体化探头. 检测项目 CO2:0～5000ppm CO:0～500.0ppm 温度: 0～60.0℃ 湿度: 0.0%RH～95.0%RH 室内室外空气百分比0～100% 数据记录：26900 条记录 TSI LOGDAT数据分析软件，数据传输到PC机 统计功能：显示测量，平均，最大和最小值 |  |  |  |  | 25396.00 |  |
| 3.5 | 室内空气质量检测仪 |  |  |  |  | 7565型 （含982探头） |  |  | 美国 |  | 一屏同时显示多个参数： CO2:0～5000ppm CO:0～500.0ppm 温度: 0～60.0℃ 湿度: 5.0%RH～95.0%RH 室内室外空气百分比0～100%（新风量检测） 可储存：带有时间和日期的56035个数据 配TRAKPRO数据分析软件，数据传输到PC机上，进行数据处理和生成表格形式 统计功能：显示平均，最大和最小值 |  |  |  |  | 37174.00 |  |
| 3.6 | 室内空气质量检测仪 奥运场馆中标仪器 |  |  |  |  | 7565型 （含982和960探头） |  |  | 美国 |  | 技术指标与7565相同，增加的技术指标如下: 风速：0～50.00m/s； 温度：-18～93.0℃ 风量量程：由风速和截面积尺寸决定 |  |  |  |  | 46658.00 |  |
| 四.空气微生物采样器（安德森采样器）、菌落计数器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | BY-300型 |  |  | 国产 |  | 流量：3～30L/min，采样时间 1到99分 内置转子流量计，配六级采样头，三脚架，仪器托盘，交直两用 |  |  |  |  | 9600.00 |  |
| 4.2 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | BY-300型 |  |  | 国产 |  | 内置数字流量计，其余指标同上 |  |  |  |  | 11600.00 |  |
| 4.3 | 撞击式 空气微生物采样系统 |  |  |  |  | QT30&4046型 |  |  | 美国 |  | 流量：10～30L/min，采样时间 1到999 分 流量校准范围：2.5～300L/min,精度：2% 电子流量校准器，配六级采样头，交直两用 |  |  |  |  | 52850.00 |  |
| 4.4 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | QT30型 |  |  | 美国 |  | 流量：10～30L/min，采样时间 1到999 分 含转子流量计，配六级采样头，交直两用 |  |  |  |  | 38280.00 |  |
| 4.6 | 空气浮游菌采样器 |  |  |  |  | MAS-100ECO型 |  |  | 德国 |  | MAS-100 Eco(食品工业用) |  |  |  |  | 87430.00 |  |
| 4.7 | 菌落计数器 |  |  |  |  | YLN-30A型 |  |  | 国产 |  | 出口产品，专利技术。自动语音报读出计数结果（中/英文可其它语种）。自动，光学放大5X，10X，透射反射照明，计数范围：1－999，培养皿尺寸：Φ90mm ,Φ50。可增加RS-232 接口,分析软件. |  |  |  |  | 2240.00 |  |
| 五、测氡仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 连续测氡仪 |  |  |  |  | 1027型 |  |  | 美国 |  | 测量范围：0.1～999 pCi/l 测量间隔1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24小时 灵敏度：2.5 cph/pCi/l 含硬质仪器箱 |  |  |  |  | 9000.00 |  |
| 5.2 | 1027测氡仪用打印机 |  |  |  |  | 袖珍型 |  |  | 国产 |  | 1027测氡仪专用袖珍打印机 |  |  |  |  | 800.00 |  |
| 5.3 | 可编程测氡仪 |  |  |  |  | 1028型 |  |  | 美国 |  | 1028型用户可以编程，可打印用户信息 测量范围：0.1～9999 pCi/l 1 Bq/m3～ 99.99 kBq/m3 精度：± 25% 或1 pCi/l, 24小时 间隔：1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24小时 灵敏度：2.5 cph/pCi/l 含硬质仪器箱 |  |  |  |  | 12600.00 |  |
| 5.4 | 可编程测氡仪 |  |  |  |  | 1029型 |  |  | 美国 |  | 用户可以编程，可打印用户信息。 检测温度、大气压力和相对湿度等参数 测量范围：0.1～9999 pCi/l 1 Bq/m3～ 99.99 kBq/m3 精度：± 25% or 1 pCi/l, 24小时 间隔半小时,1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24小时 灵敏度： 5 cph/pCi/l 含硬质仪器箱 |  |  |  |  | 22800.00 |  |
| 5.5 | 测氡仪 |  |  |  |  | RAD7型 |  |  | 美国 |  | 测量范围：0.1 pCi/L (4 Bq/m3) 水中到 2,000 pCi/L (80,000 Bq/m3 测量时间：从2分钟到24小时。 可选择循环次数从1到99次到无限制 在仪器内部可检测温度，湿度 可选扩展功能（水、土壤）,准确，连续测量供给水中氡 ，对于突然增加和减少的氡浓度，95% 响应时间小于60 分 |  |  |  |  | 81500.00 |  |
| 5.6 | 环境测氡仪 |  |  |  |  | HDC-8型 |  |  | 国产 |  | 瞬时测量空气和土壤中的氡和氡子体浓度 测量空气氡15分钟，测量土壤氡时间为 5分钟，含空气氡和土壤氡检测全部附件 |  |  |  |  | 32000.00 |  |
| 5.7 | 专用土壤测氡仪 |  |  |  |  | FD-3017A型 |  |  | 国产 |  | 土壤氡, 定量测量土壤，或水中氡浓度, 仪器可直读计数率，经权威计量部门标定后经换算给出Bg/m3, 现场可获取结果（一般需5分钟，最快3分钟） |  |  |  |  | 35000.00 |  |
| 六、数字粉尘仪（公共场所、集中空调、职业卫生适用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 智能防爆粉尘仪 |  |  |  |  | AM510型 |  |  | 美国 |  | 可 测 量:1.0，2.5和10µm粉尘浓度 量 程：0.001～20mg/m3 数据储存：约31000、有内部泵 统 计：平均值、最大值和最小值。 配有软件，具有与计算机通讯功能 |  |  |  |  | 45765.00 |  |
| 6.2 | 智能防爆粉尘仪 |  |  |  |  | AM510-8型 |  |  | 美国 |  | 可 测 量: 10µm粉尘浓度 量 程：0.001～20mg/m3 数据储存：约31000、有内部泵 统 计：平均值、最大值和最小值。 |  |  |  |  | 39800.00 |  |
| 6.3 | 气溶胶监测仪（台式） |  |  |  |  | DUSTTRAK8530型 |  |  | 美国 |  | 可分别测量: 1.0，2.5和10µm粉尘浓度 浓度范围:0.001～150 mg/m3 分辨率:± 0.1% 读数，0.001 mg/m3 取大值 数据记录:5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔，可记录 45 天，USB以及以太网，储存的数据可以通过U盘存贮，数据无限远传 屏幕:5.7in VGA 彩色触摸屏 称重采样:可更换 37mm 滤盒 (用户提供) 应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶，保持光学洁净，改进光学可靠性和低维护成本 |  |  |  |  | 65109.00 |  |
| 6.4 | 气溶胶监测仪（手持式） |  |  |  |  | DUSTTRAK8532型 |  |  | 美国 |  | 指标同8530型，但无称重采样. |  |  |  |  | 61189.00 |  |
| 6.5 | 气溶胶监测仪（台式） |  |  |  |  | DRX8533型 |  |  | 美国 |  | 可以同时测量和显示1.0，2.5和10µm的粉尘浓度，其余指标同8530型. |  |  |  |  | 153125.00 |  |
| 6.6 | 气溶胶监测仪（手持式） |  |  |  |  | DRX8534型 |  |  | 美国 |  | 指标同8533型，但无称重采样. |  |  |  |  | 122439.00 |  |
| 6.7 | 气溶胶监测仪（台式） |  |  |  |  | DUSTTRAK8531型 |  |  | 美国 |  | 浓度范围:0.5～400 mg/m3，其余指标同8530 |  |  |  |  | 79013.00 |  |
| 6.8 | 数字粉尘仪 |  |  |  |  | LD-3C型 |  |  | 国产 |  | 激光法，可测量: 10µm粉尘浓度 量程：0.001～10mg/m3（H）0.01～100mg/m3（L） |  |  |  |  | 24800.00 |  |
| 6.9 | 数字粉尘仪 |  |  |  |  | LD-5C型 |  |  | 国产 |  | 激光法，可测量: 2.5，5和10µm粉尘浓度 其余指标同上 |  |  |  |  | 27800.00 |  |
| 6.10 | 数字粉尘仪 |  |  |  |  | P-5L2C型 |  |  | 国产 |  | 激光法，可测量: 10µm粉尘浓度 量 程：0.01～100mg/m3 |  |  |  |  | 18600.00 |  |
| 6.11 | 数字粉尘仪 |  |  |  |  | LD-3F型 |  |  | 国产 |  | 防爆型,激光法，可测量: 10µm粉尘浓度 分辨率:0.01mg/m3，量程:0.01～100mg/m3 |  |  |  |  | 25800.00 |  |
| 6.12 | 智能数字粉尘仪 |  |  |  |  | Microdust pro |  |  | 英国 |  | 最大量程：0—2500 mg/m3 四个量程范围可选 0～2.5 mg/m3 , 0～25 mg/m3 , 0～250 mg/m3 , 0～2500 mg/m3 分辨率：0.001 mg/m3 内 存：64K EEPROM提供15,700个数据点 可选：PM2.5，PM10，TSP(呼吸性尘，可吸入尘，全尘) |  |  |  |  | 69800.00 |  |
| 七、微差压计，套帽式风量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 微压差计 |  |  |  |  | 8702型 |  |  | 美国 |  | 差压：-1245～3735Pa+皮拖管可测风速风量 误差：读数的±1% ±1Pa，分辨率：1Pa 风速：1.27～78.7 m/s 误差：±1.5%（10.16m/s时） 求平均值能力， 流量范围：最大9999000 CFM, m3/h, L/s |  |  |  |  | 6950.00 |  |
| 7.2 | 微压差计 |  |  |  |  | 922型 |  |  | 美国 |  | 空气压力:± 4000 Pa, +皮拖管测风速风量 精度：±1% + 1 Pa 空气流速:1～80 m/s, 精度:读数的 ±2.5% 空气流量（风量）:0～99,999 m3/hr 温度: 0°C至50°C,精度:0.1°C 数据存储:99 个读数 |  |  |  |  | 5600.00 |  |
| 7.3 | 微压差计 |  |  |  |  | 5815型 |  |  | 美国 |  | 可测压力、风速、带数据存储 压力：-28.0～+28.0mmHg，-3735～+3735Pa 误差:±0.01mmHg，±1Pa 分辨率:0.1Pa，0.001mmHg 风速（皮托管）范围:1.27～78.7m/s 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 分辨率:0.01 m/s |  |  |  |  | 6301.00 |  |
| 7.4 | 微压差计 |  |  |  |  | 5825型 |  |  | 美国 |  | 可测压力、风速、体积流量、带数据存储 风量:实际量程是风速、压力、实际风管面积和K 系数的函数,数据存储:12700个数据和100个数据组，其它指标同5815 |  |  |  |  | 9866.00 |  |
| 7.5 | 面风压计 |  |  |  |  | 8710型 |  |  | 美国 |  | 压差：-3735～3735Pa，误差：读数的±2% ±0.25Pa，分辨率：0.001Pa 绝对压力：356～1016 mm Hg，误差：读数的±2% ，分辨率：1mm Hg 风速范围：0.13～41m/s （皮托管），误差：读数的±3%±0.04 m/s，分辨率：0.01m/s 风量范围：42～4250 m3/h(风罩)，误差：读数的±3%±12 m3/h，分辨率：1 m3/h |  |  |  |  | 23169.00 |  |
| 7.6 | 8710面风压计选择性附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 气流探头 |  |  |  |  | 800187 |  |  | 美国 |  | 8710上的气流探头(46 cm), 风速范围：0.13～25 m/s。分辨率：0.01m/s 误差：读数的±3%±0.04 m/s |  |  |  |  | 3119.00 |  |
| 7.6.2 | 温度探头 |  |  |  |  | 800218 |  |  | 美国 |  | 8710上的温度探头， 温度探头范围：-40～121℃，分辨率：0.1℃ 误差：±0.3℃（0～71℃）/ ±0.6℃（-40～0℃）/ ±0.6℃（71～121℃） |  |  |  |  | 1655.00 |  |
| 7.6.3 | 温湿度探头 |  |  |  |  | 800219 |  |  | 美国 |  | 8710上的温湿度探头 温度范围：-10～60℃，分辨率：0.1℃，误差：±0.3℃ 湿度范围：0～95% RH，分辨率：0.1% RH 误差：3% RH |  |  |  |  | 3564.00 |  |
| 7.6.4 | 16点矩阵探头 |  |  |  |  | 801090 |  |  | 美国 |  | 16点矩阵探头（面风速测试）,可以测量面平均风速和平均风量 风速范围： 0.13～13 m/s，分辨率：0.01m/s 误差：读数的±3%±0.04 m/s |  |  |  |  | 4201.00 |  |
| 7.7 | 套帽式风量计 |  |  |  |  | 8371型 |  |  | 美国 |  | 通风口风量检测： 50～3500m3/h 精度：读数的±5%± 8.5 m3/h |  |  |  |  | 27815.00 |  |
| 7.8 | 套帽式风量计 |  |  |  |  | 8372型 |  |  | 美国 |  | 数据储存1000个点，其余指标同上。 |  |  |  |  | 31920.00 |  |
| 7.9 | 套帽式风量计 |  |  |  |  | 8373型 |  |  | 美国 |  | 风量范围：50～3500m3/hr，通风口风量检测：0～60.0℃，进出风风向指示，数据储存1000个点。精度：读数的±5%± 8.5m3/h |  |  |  |  | 35900.00 |  |
| 7.10 | 8371可选罩子和支架 |  |  |  |  | 802082 |  |  | 美国 |  | 610x1220mm |  |  |  |  | 3883.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 802083 |  |  | 美国 |  | 305x1220mm |  |  |  |  | 3883.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 802084 |  |  | 美国 |  | 915x915mm |  |  |  |  | 3883.00 |  |
| 7.11 | 套帽式风量计 皮拖管法 |  |  |  |  | 8375型 |  |  | 美国 |  | 通风口风量检测：42～4250 m3/h 风速范围：皮托管：0.125～40m/s 普通探头：0.125～25m/s 面风速矩阵：0.125～12.5m/s 差压：±3735Pa(最大37.5kPa) 大气压：356～1016mmHg,精度：读数的±2% 相对湿度:范围：0～95%,分辨率：0.1%， 可存储1000 个点的数据 风量罩尺寸：610 × 610 mm |  |  |  |  | 34053.00 |  |
| 7.12 | 8375可选罩子和支架 |  |  |  |  | 801200 |  |  | 美国 |  | 305 mm X 1220 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801202 |  |  | 美国 |  | 305 mm X 1525 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801201 |  |  | 美国 |  | 610 mm X 1220 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801203 |  |  | 美国 |  | 915 mm X 915 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
| 八、大气压力表、温湿度计、风速计、多参数通风表（多种探头可选）、风速传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 数字大气压力表 |  |  |  |  | BY-2003P型 |  |  | 国产 |  | 数字显示大气压力,量程：80～120.0kPa 分辨率：0.1 kPa，精度：0.5%FS |  |  |  |  | 1680.00 |  |
| 8.2 | 智能气压温湿度计 |  |  |  |  | BY-2003PHT型 |  |  | 国产 |  | 数字显示大气压力,温度，湿度 量程：40～120.0kPa，-40～60℃，0～100%RH 分辨率：0.01kPa，0.1℃，0.1%RH 精度：0.03kPa，0.2℃，3%RH 计算机接口和软件 |  |  |  |  | 3280.00 |  |
| 8.3 | 智能温湿度计 |  |  |  |  | BY-2003HT型 |  |  | 国产 |  | 温度:-40～60.0℃，湿度:0～100.0%RH 背景光方便在光暗时使用 |  |  |  |  | 1800.00 |  |
| 8.4 | 数字温湿度计 |  |  |  |  | 7415型 |  |  | 美国 |  | 温度范围: 0～60℃，相对湿度: 5～95%RH 可计算湿球温度 |  |  |  |  | 6301.00 |  |
| 8.5 | 数字温湿度计 |  |  |  |  | 7425型 |  |  | 美国 |  | 温度范围: 0～60℃，相对湿度: 5～95%RH 直接计算露点温度，计算室外空气%，存储带时间和日期标识的数据，可存储12700 个数据，包括LogDat2 数据下载软件一套 |  |  |  |  | 10120.00 |  |
| 8.6 | 温度湿度测量仪 |  |  |  |  | 971型 |  |  | 美国 |  | 温度范围:-20°C～60°C 温度准确度: ±0.5°C (0°C～45°C) 分辨力:0.1°C，响应时间（温度）:500ms 相对湿度范围:5%～95% RH 数据记录功能:99 点 |  |  |  |  | 3200.00 |  |
| 8.7 | 数字式风速仪 |  |  |  |  | 9515型 |  |  | 美国 |  | 可测量风速、温度 风速范围:0～20m/s,精度:读数的±5%或± 0.025m/s取较大值,分辨率0.01m/s 温度范围:-18～93℃,精度:± 0.3℃分辨率:0.1℃ |  |  |  |  | 6683.00 |  |
| 8.8 | 数字式风速仪 |  |  |  |  | 9525型 |  |  | 美国 |  | 可测量风速、有UL防爆证书 风速范围:0～10 m/s |  |  |  |  | 7574.00 |  |
| 8.9 | 风速风量仪 |  |  |  |  | 9535型 |  |  | 美国 |  | 可测风速、温度、带数据存储,12700 个数据风速范围:0～30 m/s，精度:读数的±3% 或±0.015m/s较大值，分辨率:0.01m/s 风量：实际量程是风速和风管尺寸的函数 温度范围:-17.8～93.3℃，精度:± 0.3℃ 分辨率:0.1℃ |  |  |  |  | 11011.00 |  |
| 8.10 | 风速风量仪 |  |  |  |  | 9535-A型 |  |  | 美国 |  | 可弯探头，其余指标同9535 |  |  |  |  | 12921.00 |  |
| 8.11 | 风速风量仪 |  |  |  |  | 9545型 |  |  | 美国 |  | 可测风速、温度、湿度、可存储,12700 个数据 风速：0～30 m/s 风量：实际量程是风速和风管尺寸的函数 湿度范围:0～95％RH，精度:± 3%RH 分辨率:0.1%RH |  |  |  |  | 14576.00 |  |
| 8.12 | 风速风量仪 |  |  |  |  | 9545-A型 |  |  | 美国 |  | 可弯探头，其余指标同9545 |  |  |  |  | 16485.00 |  |
| 8.13 | 多参数通风表 可以选配所有9555探头 |  |  |  |  | 9555型 |  |  | 美国 |  | 可测风速/温度/湿度/带数据存储(含9555-P型主机和964探头) |  |  |  |  | 25396.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9555-A型 |  |  | 美国 |  | 可测风速/温度/湿度/带数据存储/可弯探头(含9555-P型主机和966探头) |  |  |  |  | 27306.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9555-P型 |  |  | 美国 |  | 可测压力/差压/带数据存储(主机，可选配任意探头) 静压/ 差压范围：-28.0～+28.0 mmHg, -3735～+3735 Pa / 精度：读数的±1% 或± 0.01 mmHg, ± 1Pa 分辨率：0.1Pa, 0.01mmHg 大气压范围：517.15～930.87 mmHg 精度：读数的2% 数据存储能力：26500个数据 |  |  |  |  | 13939.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9555-X型 |  |  | 美国 |  | 带数据存储(主机，可选配任意探头) |  |  |  |  | 11393.00 |  |
| 8.14 | 9555用探头 |  |  |  |  | 960型 |  |  | 美国 |  | 风速和温度，直探头 风速:0～50m/s；温度:-18～93℃ 精度:风速:读数的±3%或± 0.015m/s 温度:0.3℃ 分辨率:风速:0.01m/s；温度:0.1℃ |  |  |  |  | 9484.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 962型 |  |  | 美国 |  | 风速和温度，可折弯探头，指标同960 |  |  |  |  | 11393.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 964型 |  |  | 美国 |  | 风速、温度和湿度，直探头 量程:风速:0～50m/s；温度:-10～60℃； 湿度:0～95%RH 精度:读数的±3%或±0.015m/s；±0.3℃； ± 3%RH，分辨率:0.01m/s；0.1℃；0.1%RH |  |  |  |  | 12030.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 966型 |  |  | 美国 |  | 风速、温度和湿度，可折弯探头，指标同964 |  |  |  |  | 13939.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 995型 |  |  | 美国 |  | 直径100mm的叶轮探头，适合测平均风速或风量 量程:0.25～30m/s;0～60℃ 精度:读数的±1%或±0.02m/s；0.1℃ 分辨率:0.01m/s,0.1℃ |  |  |  |  | 8211.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 980型 |  |  | 美国 |  | 室内空气品质探头，可测CO2,温湿度 量程:CO2：0～5000 ppm;-10～60℃；0～95%RH 精度:读数的±3%或±50ppm;±0.3℃；± 3%RH，分辨率:1 ppm；0.1℃；0.1%RH |  |  |  |  | 20304.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 982型 |  |  | 美国 |  | 室内空气品质探头，可测CO,CO2,温湿度 量程:CO：0～500 ppm;CO2：0～5000ppm; -10～60℃；0～95%RH 精度:读数的±3%或± 3ppm;读数的±3%或±50ppm;±0.3℃± 3%RH 分辨率:0.1ppm；1ppm；0.1℃；0.1%RH |  |  |  |  | 24123.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 792型 |  |  | 美国 |  | 表面温度探头, 量程:-40～650℃;精度:读数的±0.056%或±1.1℃;分辨率:0.1℃ |  |  |  |  | 1528.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 794型 |  |  | 美国 |  | 空气温度探头 量程:-40～650℃;精度:读数的±0.056%或±1.1℃;分辨率:0.1℃ |  |  |  |  | 1528.00 |  |
| 8.15 | 叶轮式风速计 |  |  |  |  | 5725型 |  |  | 美国 |  | 测量风速、温度、计算风量、带数据存储 风速范围:0.25～30m/s 精度:读数:±1% 或±0.02m/s 风管尺寸范围:0～16m2 体积流量范围：风速与实际风管面积的函数 温度:0～60℃，精度:±1℃，分辨率:0.1℃ |  |  |  |  | 9484.00 |  |
| 8.16 | 风速传感器 |  |  |  |  | 8455型 |  |  | 美国 |  | 带保护热线探头、最大风速50m/s 精度：2%，响应时间：0.2秒，分辨率：0.07%量程，输出信号：0～5V、0～10V、0～20V、2～10V、4～20mA |  |  |  |  | 9675.00 |  |
| 8.17 | 风速传感器 |  |  |  |  | 8465型 |  |  | 美国 |  | 不带保护热线探头/最大风速50m/s 精度：2%，响应时间：0.2秒，分辨率：0.07%量程，输出信号：0～5V、0～10V、0～20V、2～10V、4～20mA |  |  |  |  | 13685.00 |  |
| 8.18 | 风速传感器 |  |  |  |  | 8475型 |  |  | 美国 |  | 热球探头/最大风速2.5m/s，精度：3% 响应时间：5秒，输出信号：0～5V、0～10V、0～20V、2～10V、4～20mA |  |  |  |  | 16931.00 |  |
| 九、激光测距仪、激光测距望远镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 激光测距仪 |  |  |  |  | D3型 |  |  | 瑞士 |  | 测程：0.05m～200m，精度：±1.5mm |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 9.2 | 激光测距仪 |  |  |  |  | A5型 |  |  | 瑞士 |  | 测程：0.05～100米；精度：± 1.5毫米（显示精度至 1/10毫米） |  |  |  |  | 4680.00 |  |
| 9.3 | 激光测距仪 |  |  |  |  | A6型 |  |  | 瑞士 |  | 测程：0.05m～200m，精度：±1.5mm Power Range Technology TM 在无反射的条件下可测量远距离（约为100米） 2倍内置望远镜瞄准器适用于远距离测量 集成式BLUETOOTH技术 可靠地将数据无线传输到掌上电脑或笔记本电脑 DISTO TM 传输 方便地将测量值传输到EXCEL及众多软件中 |  |  |  |  | 11800.00 |  |
| 9.4 | 激光测距仪 |  |  |  |  | A8型 |  |  | 瑞士 |  | 3倍数码变焦和内置瞄准器轻松锁定目标，可手动调节灰度显示屏的亮度，倾斜角传感器不仅能显示角度、测量实际水平距离，还可用于各种间接高度测量。 测程0.05m～200m，精度：±1.5mm IP54 防水、防尘--适用于建筑工地 |  |  |  |  | 19800.00 |  |
| 9.5 | 激光测距仪 |  |  |  |  | X2型 |  |  | 瑞士 |  | 测量范围：0.1～30m 测量精度：±2mm 测量功能：距离、长度、面积、体积、连续测量、勾股定理间接测量 |  |  |  |  | 1100.00 |  |
| 9.6 | 激光测距仪 |  |  |  |  | 迷你型D2型 |  |  | 瑞士 |  | 测程：0.05m至60m，精度：±1.5mm 手掌大小 外形小巧可装入任一衣袋 有照明的双行显示屏，黑暗中也可读取测量值 符合人体工学的设计 方便握持仪器，按键设计符合人体工学 激光指示 快速定位 |  |  |  |  | 新品询价 |  |
| 9.7 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | ELITE 1500型 |  |  | 美国 |  | 测距范围:约5～1370米 测距精度±1码（米） |  |  |  |  | 7800.00 |  |
| 9.8 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | Sport450型 |  |  | 美国 |  | 防水机身；4倍观察放大；测距盲区仅为5码（米）；测距范围5～913米 |  |  |  |  | 3500.00 |  |
| 9.9 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | CRF900型 |  |  | 德国 |  | 单目镜望远镜测量范围: 812米 测量精度: ±1码（437码）;±2码（874码）;±0.5%超出(874码） |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 9.10 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | CRF1200型 |  |  | 德国 |  | 单目镜望远镜测量范围：1097米， 精度：± 1 m～366 m ± 2 m～732 m ± 0.5 % over 732 m |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 9.11 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | CRF1200型 |  |  | 德国 |  | 双筒望远镜中央调焦转轴可用来聚焦并具备一个多功能激光装置进行测距，防水性能：至水下5米，可迅速显示测量距离，只要一直按住测量按钮不动，测量一直在进行中 测距范围：约5.6米～1200米 测量精度：350米，±1米 700米，±2米 >700米,为±0.5% |  |  |  |  | 19500.00 |  |
| 9.12 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | LRM1200型 |  |  | 加拿大 |  | 单位显示可选择米或码，可存储10个测量值并可回调，可清除以前测量值，目标反射质量指示，电池电量过低指示，三脚架安装孔 测距范围：1140米(白色物体)436米 (黑色物体) 测距精度：±1米(最大±2米) |  |  |  |  | 5700.00 |  |
| 9.13 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | LRM1500型 |  |  | 加拿大 |  | 测距范围：1460米(白色物体) 608米 (黑色物体)，其余指标同上 |  |  |  |  | 6500.00 |  |
| 9.14 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | Laser800s型 |  |  | 日本 |  | 适合各种条件的4种目标模式的选择，加上观测不同目标的快速扫描模式 测距范围:10～730米 量测精度：± 0.5米 |  |  |  |  | 7800.00 |  |
| 9.15 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | Laser800s型 |  |  | 日本 |  | 测距范围：10～1100米 其余指标同上 |  |  |  |  | 8900.00 |  |
| 9.16 | 激光测距望远镜 |  |  |  |  | TP200型 |  |  | 美国 |  | 测程：10m～2000m，精度：±30cm |  |  |  |  | 11530.00 |  |
| 十、照度计、紫外照度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 数字照度计 |  |  |  |  | BY2007Z型 |  |  | 国产 |  | 显示：3 1/2位LCD显示，字高15mm 测量范围：0.1Lux～200,000Lux |  |  |  |  | 800.00 |  |
| 10.2 | 数字照度计 |  |  |  |  | TES1330A型 |  |  | 台湾 |  | 测量范围: 0.01～20000 Lux |  |  |  |  | 820.00 |  |
| 10.3 | 数字照度计 |  |  |  |  | TES1332A型 |  |  | 台湾 |  | 测量范围: 0.1～200000 Lux |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 10.4 | 记忆式照度计 |  |  |  |  | TES1336A型 |  |  | 台湾 |  | 测量范围:0.01～20/200/2000/20000lx，读数锁定功能；RS232接口，8000个记录内容。 |  |  |  |  | 2300.00 |  |
| 10.5 | 紫外照度计(手持式) |  |  |  |  | UV-2000型 |  |  | 国产 |  | 范围：0.1～199.9×103 μw/cm2，自动量程 探头波长：254，297，365，420 nm其中一种 |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 10.6 | 多波段紫外辐照度计 (台式) |  |  |  |  | UV-2000Z型 |  |  | 国产 |  | 测量范围宽：0.01～1.9999×105μW/cm2 或 mW/m2，精度：±5%，多量程，量程自动切换 用户定标及校零功能，RS-232串行通讯功能 |  |  |  |  | 3200.00 |  |
|  | UV-2000Z附件 |  |  |  |  | 探头 |  |  | 国产 |  | 探头：四种波长：254，297，365，420 nm |  |  |  |  | 2600.00/种 |  |
| 10.7 | 紫外照度计 |  |  |  |  | UV-A型单通道 |  |  | 国产 |  | 0.1～199.9×105 μw/cm2， λλ320～400nm，λp365nm，Δλ≈45nm |  |  |  |  | 1500.00 |  |
| 10.8 | 紫外照度计 |  |  |  |  | UV-A型双通道 |  |  | 国产 |  | 0.1～199.9×105 μw/cm2， λλ320～400nm，λp365nm，Δλ≈45nm λλ380～460nm，λp420nm，Δλ≈50nm |  |  |  |  | 2050.00 |  |
| 10.9 | 紫外照度计 |  |  |  |  | UV-B型单通道 |  |  | 国产 |  | 0.1～199.9×105 μw/cm2 λλ230～290nm，λp254nm，Δλ≈15nm |  |  |  |  | 1700.00 |  |
| 10.10 | 紫外照度计 |  |  |  |  | UV-B型双通道 |  |  | 国产 |  | 0.1～199.9×105 μw/cm2 λλ230～290nm，λp254nm，Δλ≈15nm λλ250～350nm，λp297nm，Δλ≈15nm |  |  |  |  | 2380.00 |  |
| 10.11 | 紫外照度计 |  |  |  |  | UV-M型 |  |  | 国产 |  | 0.1～199.9×105 μw/cm2，4个频段探头 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 10.12 | 紫外照度计 |  |  |  |  | ZG-4A型 |  |  | 国产 |  | 范围：0.1～1.999×103 μw/cm2 |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 10.13 | 紫外照度计 |  |  |  |  | ZG-4B型 |  |  | 国产 |  | 范围：1～1.999×104 μw/cm2 |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 10.14 | 紫外照度计 |  |  |  |  | 便携式 |  |  | 美国 |  | 波长254、297、365、420紫外辐照检测 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 十一、个人声暴露计，各种声级计, 声校准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | 个人声暴露计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | 噪音剂量计 |  |  |  |  | TES-1354型 |  |  | 台湾 |  | 测量累积噪音曝露量,显示范围: 0～9999%DOSE,分辨率: 0.1dB,1/2 inch 全向性预极化电容式麦克风。 |  |  |  |  | 4400.00 |  |
| 11.1.2 | 噪音剂量计 |  |  |  |  | TES-1355型 |  |  | 台湾 |  | 带软件，有RS232接口可与计算机联机。其余指标同上。 |  |  |  |  | 5400.00 |  |
| 11.1.3 | 噪音剂量计 |  |  |  |  | 897型 |  |  | 美国 |  | 双量程：50～100dB 和 80～130dB 最大声压：148dB 实时时钟，安全数据储存功能 |  |  |  |  | 18000.00 |  |
| 11.1.4 | 噪音剂量计系统 |  |  |  |  | SMS-2型 |  |  | 美国 |  | 含897噪音剂量计，携带箱，充电器，RS-232接口电缆和打印机连接线，校准用螺丝，麦克风夹子，挡风板，9V电池，校准器，鼻状椎体。 |  |  |  |  | 25800.00 |  |
| 11.1．5 | 个人噪音剂量计 |  |  |  |  | CEL-350型 |  |  | 英国 |  | 线性工作范围：65.0～140.3dB RMS 存储容量：64kB（180小时测量） PC输出：红外下载电缆（标配），dB35软件 测量参数：LAeq, LCpeak, LAEP,d Pa2Hours Projected %dose(Q=3) LAavg(Q=5), LZpeak, LASmax, %dose(Q=5) TWA Projected %dose(Q=5) LAFmax, LAFmin, LAImin, LApeak LAeq,LZpeak,LCpeak,LAavg(Q=5),1分钟间隔 标准套装 CEL-350 dBadge，声校准器，携带箱，红外下载电缆，dB35软件，鳄鱼夹/别针佩带组件，3通道充电器，校准证书，使用手册。 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 11.1．6 | 个人噪音剂量计 |  |  |  |  | CEL-350/K1型 |  |  | 英国 |  | 标准套装含：1个CEL-350 dBadge，1个3通道充电器 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 11.1．7 | 个人噪音剂量计 |  |  |  |  | CEL-350/K2型 |  |  | 英国 |  | 标准套装含：2个CEL-350 dBadge，1个3通道充电器 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 11.1．8 | 个人噪音剂量计 |  |  |  |  | CEL-350/K3型 |  |  | 英国 |  | 标准套装含：3个CEL-350 dBadge，1个3通道充电器 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 11.1．9 | 噪音剂量计 |  |  |  |  | CEL-320型 |  |  | 英国 |  | 测量量程：30～100db，50～120db及70～140db 测量参数：剂量计：L,Lmax，Lmin，Lpeak，Leq，Le，Lavg，Dose%，Project dose%，LEP,d，5xLN%，Pa2hr，TWA，Duration 声级计： L,Lmax，Lmin，Lpeak，Leq，Le，Lavg，Duration 运行存储：50组 打印输出：预制报告经适配器至打印机 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 11.1．10 | 噪音记录剂量计 |  |  |  |  | CEL-360型 |  |  | 英国 |  | 具有高(70～140dB)、中(50～120dB)、低(30～100dB)三个量程。内置OSHA, MSHA, DoD, ACGIH, ISO85, ISO90, METER等现行的所有噪音测量协议。可存储220,000个监测数据。适用于职业卫生专业人员对工作日限值监测。 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 11.2 | 各种声级计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | 积分声级计 |  |  |  |  | AWA5610C型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：35～130dBA 频率范围：20Hz～12.5kHz 频率计权：A计权 时间计权：快（F），慢（S） 检波器特性：真有效值、峰值因数3 含打印机 |  |  |  |  | 4580.00 |  |
| 11.2.2 | 积分声级计 |  |  |  |  | AWA5610D型 |  |  | 国产 |  | 量程：35～130dB(A)，频率：20～12500HZ 测量方式：Lp,Leq,Lmax,E,LE,T 积分测量能显示平均值，最大值，最小值 |  |  |  |  | 2700.00 |  |
| 11.2.3 | 积分声级计 |  |  |  |  | AWA5610P型 |  |  | 国产 |  | 2级声级计，可以测量平均声级 测量范围：40～130dBA 频率范围：20Hz～8kHz 频率计权：A计权，时间计权：F（快），S（慢） |  |  |  |  | 2500.00 |  |
| 11.2.4 | 个人声暴露计 |  |  |  |  | AWA5610B型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：50～140dBA， 频率范围：20Hz～8kHz 频率计权：A计权，时间计权：F（快） |  |  |  |  | 4000.00 |  |
| 11.2.5 | 声级计 |  |  |  |  | AWA5633型 |  |  | 国产 |  | 测量范围： 35～130dB（A） 频率范围：31.5～8000Hz，数字显示 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 11.2.6 | 声级计 |  |  |  |  | AWA5633A型 |  |  | 国产 |  | 本机噪声：小于30dB测量上限：130dB 频率范围：20～8000Hz，频率计权：A、C |  |  |  |  | 1680.00 |  |
| 11.2.7 | 声级计 |  |  |  |  | AWA5633P型 |  |  | 国产 |  | 频率范围：20Hz～8kHz。 本机噪声：小于35dB，测量上限：130dB 频率范围：20Hz～8kHz，频率计权：A计权 时间计权：F（快），S（慢） |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 11.2.8 | 精密脉冲声级计 |  |  |  |  | AWA5661型 |  |  | 国产 |  | 符合GB/T3785 1型，IEC61672 1级 频率范围(Hz)：20～16000 动态范围：27～140dBA，38～140dB 计算机软件加500元 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 11.2.9 | 精密脉冲声级计 |  |  |  |  | AWA5661A型 |  |  | 国产 |  | 符合GB/T3785 1型，IEC61672 1级 频率范围(Hz)：10～20000 动态范围：25～140Dba,35～140dB |  |  |  |  | 4500.00 |  |
| 11.2.10 | 精密脉冲声级计 |  |  |  |  | AWA5661C型 |  |  | 国产 |  | 频率范围(Hz)：16～16000 动态范围：50～160dBA，65～160dB |  |  |  |  | 4500.00 |  |
| 11.2.11 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 1级，统计分析，A、C、Z三种并行的频率计权及F、S、I三种并行的时间计权，实时倍频程频谱分析，可同时测量多种评价指标。动态范围大、大容量存贮、科学回删、录音、U盘、读卡器、含打印机 频率范围：10Hz～20kHz ±1dB 测量上限：120dB～140dB， |  |  |  |  | 10080.00 |  |
| 11.2.12 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 1级，OCT分析和统计分析，其余同上 |  |  |  |  | 12080.00 |  |
| 11.2.13 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 1级，OCT分析，其余同上 |  |  |  |  | 14080.00 |  |
| 11.2.14 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 2级，统计分析，其余同AWA6228 1级指标 |  |  |  |  | 7260.00 |  |
| 11.2.15 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 2级，OCT分析，其余同AWA6228 1级指标 |  |  |  |  | 8760.00 |  |
| 11.2.16 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 2级，OCT分析和统计分析，其余同AWA6228 1级指标 |  |  |  |  | 10760.00 |  |
| 11.2.17 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+A型 |  |  | 国产 |  | 频谱分析和混响时间测量，测量指标Lp，Tr 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 11.2.18 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+B型 |  |  | 国产 |  | 统计分析,统计分布图，累计分布图，24h分布图，列表,测量指标Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD,LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 11.2.19 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+C型 |  |  | 国产 |  | 积分和机场噪声测量, 可显示瞬时值动态变化, 测量指标 Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,LEPN, (配微型打印机及电源) 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 11.2.20 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+BC型 |  |  | 国产 |  | 积分和机场噪声测量，统计分析,统计分布图，累计分布图，24 h分布图，列表 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 12800.00 |  |
| 11.2.21 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+D型 |  |  | 国产 |  | 脉冲噪声，积分采集测量 量测范围：18dB～130dB(A)，23dB～130dB（C），28dB～130dB（F） 频率范围：10 Hz～20 kHz |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 11.2.22 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+E型 |  |  | 国产 |  | 统计分析,24h测量,积分采集 量测范围：18dB～130dB(A)，23dB～130dB（C），28dB～130dB（F） 频率范围：10 Hz～20 kHz |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 11.2.23 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 含环境噪声统计分析软件，噪声的统计分析、积分测量。 本机噪声：小于18 dB(A)；23 dB(C)；28dB(Z)； 测量上限：140 dB 频率范围：10 Hz～20 kHz； 频率计权：并行A、C、Z； |  |  |  |  | 15100.00 |  |
| 11.2.24 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 积分测量，其余指标同上 |  |  |  |  | 7800.00 |  |
| 11.3 | 噪声频谱分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 1级，OCT分析和统计分析，含打印机 A、C、Z三种并行的频率计权及F、S、I三种并行的时间计权，实时倍频程频谱分析，可同时测量多种评价指标。动态范围大、大容量存贮、科学回删、录音、U盘、读卡器、含打印机 频率范围：10Hz～20kHz ±1dB 测量上限：120dB～140dB， |  |  |  |  | 12080.00 |  |
| 11.3.2 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 1级，1/1OCT分析和统计分析，含打印机 其余同上 |  |  |  |  | 14080.00 |  |
| 11.3.3 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 2级，1/1OCT分析，含打印机 其余指标同1级AWA6228 |  |  |  |  | 8760.00 |  |
| 11.3.4 | 多功能声级计 |  |  |  |  | AWA6228型 |  |  | 国产 |  | 2级，1/1OCT分析和统计分析，含打印机 其余指标同1级AWA6228 |  |  |  |  | 10760.00 |  |
| 11.3.5 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 1级，1/1OCT分析，含打印机 本机噪声：小于18 dB(A)；23 dB(C)；28dB(Z)； 测量上限：140 dB 频率范围：10 Hz～20 kHz； 频率计权：并行A、C、Z； |  |  |  |  | 17100.00 |  |
| 11.3.6 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 1/1OCT和统计分析，不含打印机，其余同上 |  |  |  |  | 19100.00 |  |
| 11.3.7 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 机器振动测量及FFT分析软件，不含打印机，其余同上 |  |  |  |  | 19100.00 |  |
| 11.3.8 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 1/3OCT和统计分析，不含打印机，其余同上 |  |  |  |  | 21100.00 |  |
| 11.3.9 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 1/1、1/3OCT和统计分析，不含打印机，其余同上 |  |  |  |  | 25100.00 |  |
| 11.3.10 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 1/1、1/3OCT、FFT和统计分析，不含打印机，其余同上 |  |  |  |  | 31100.00 |  |
| 11.3.11 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+AB型 |  |  | 国产 |  | 频谱分析，混响时间测量，统计分24ｈ测量 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 12800.00 |  |
| 11.3.12 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+AC型 |  |  | 国产 |  | 频谱分析，混响时间测量，积分和数据采集 机场噪声测量 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 12800.00 |  |
| 11.3.13 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+ABC型 |  |  | 国产 |  | 频谱分析，混响时间测量，统计分析24ｈ，测量，积分和数据采集，机场噪声测量 量程（dB）：10～80，20～90，30～100，40～110，50～120，60～130 |  |  |  |  | 15800.00 |  |
| 11.3.14 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+F型 |  |  | 国产 |  | 频谱分析，统计分析，24h测量，积分采集 量测范围：18dB～130dB(A)，23dB～130dB（C），28dB～130dB（F） 频率范围：10 Hz～20 kHz 配微型打印机及电源 |  |  |  |  | 10800.00 |  |
| 11.3.15 | 噪声分析仪 |  |  |  |  | AWA6270+G型 |  |  | 国产 |  | 频谱分析，统计分析，24h测量，积分采集，混响时间测量，其余同上 |  |  |  |  | 8080.00 |  |
| 11.4 | 声校准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | 声级校准器 |  |  |  |  | AWA6221型 |  |  | 国产 |  | 标称声压级：94 dB和114 dB 频率：1 kHz + 5 Hz 声压级准确度：1级，±0.2 dB（+23 ℃)，±0.3 dB(-10 ℃～+50 ℃) 总谐波失真：≤1 %（94 dB时） |  |  |  |  | 2500.00 |  |
| 11.4.2 | 声级校准器 |  |  |  |  | AWA6221B型 |  |  | 国产 |  | 标称声压级：94dB，频率：1kHz±20Hz 声压级准确度：2级，±0.3dB（+23℃)，±0.5dB（-10℃～+50℃），总谐波失真≤1.5 % |  |  |  |  | 980.00 |  |
| 十二、振动测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 环境振动分析仪 |  |  |  |  | AWA6256B+型 |  |  | 国产 |  | 频率范围：1 Hz～80 Hz 频率计权：并行 W.B.z（全身垂向）、W.B.x-y （全身水平）、以及平直频率响应 测量范围： 48 dB～158 dB 分辨率：0.01dB 主要测量指标：并行瞬时VL、VLmax、VLmin、 VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD 有EL背光，积分测量，数据存贮，RS 232接口，配微型打印机及电源 |  |  |  |  | 7600.00 |  |
| 12.2 | 多通道噪声振动分析仪 |  |  |  |  | AWA6290A型 |  |  | 国产 |  | 噪声测量通道： 符合标准：符合IEC 61672 1级 测量上限：140 dB(A) 频率范围：10 Hz～20 kHz 频率计权：A，C，Z(不计权)， 振动测量通道： 频率范围：1 Hz～10 kHz 加速度测量范围：0.1～1000 m/s2 测量参数：加速度a，速度v，位移s 机械振动测量软件 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 12.3 | 振动计 |  |  |  |  | AWA5933型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：加速度0.01～199.9m/s2 速 度：0.01～199.9 mm/s 位 移：0. 1～1999μm 频率范围：10～1000 Hz 内置滤波器：高通：10Hz，低通：1kHz 配磁吸座 |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 12.4 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 机器振动测量及FFT分析软件 加速度：0.05～5000 m/s2 速度：0.5～50000 mm/s 位移：5μm～500mm 频率范围：1 Hz～10 kHz 机器振动测量软件包：总值测量、512线FFT分析或1/3 OCT分析 |  |  |  |  | 22100.00 |  |
| 12.5 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 人体振动总值测量软件（可选全身振动测量软件包或手传振动测量软件包） 符合标准：IEC 8041:2005， GB/T 50355-2005 全身振动：0.1～1000 m/s2 手传振动：1～10000 m/s2 频率范围：全身振动：0.5 Hz～80 Hz 手传振动：8 Hz～1 kHz5) |  |  |  |  | 25800.00 |  |
| 12.6 | 实时信号分析仪 |  |  |  |  | AWA6291型 |  |  | 国产 |  | 环境振动总值测量和统计分析软件 符合标准：GB/T10071-1988，ISO 8041:1990，新的环境振动测量国家标准(ISO 8041:2005) 测量范围：全身振动：48～158dB 频率范围：0.5 Hz～80 Hz |  |  |  |  | 15600.00 |  |
| 十三、超细粒子计数器，激光（尘埃）粒子计数器,负离子计数器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 超细粒子计数器 |  |  |  |  | 8525型 |  |  | 美国 |  | 浓度范围：0～5×105 particle/cm3 粒子直径范围：0.02～大于1微米 P-TRAKTM被用于寻找最难被发现的室内空气质量问题的根源。鉴别诸如有毒气体的迁移、具有污染问题的办公设施、生产车间 |  |  |  |  | 66168.00 |  |
| 13.2 | 手持式激光粒子计数器 |  |  |  |  | 8220型 |  |  | 美国 |  | 6通道同时显示：0.3，0.5，1，3，5，10um 零 误 差：5分钟内少于1个（JIS） 数据记录：超过100000个独立数据点 流 量：2.83lpm±5%，内置流量控制器 显 示 屏：3.7英寸彩色触摸屏 软 件：TrakPro数据分析软件 可选温湿度探头 |  |  |  |  | 54644.00 |  |
| 13.3 | 便携式激光粒子计数器 |  |  |  |  | 8240型 |  |  | 美国 |  | 便携式，采样流量：28.3L/min，其余同上 |  |  |  |  | 118484.00 |  |
| 13.4 | 便携式激光粒子计数器 |  |  |  |  | 8260型 |  |  | 美国 |  | 便携式，采样流量：50L/min，其余同8220 |  |  |  |  | 121524.00 |  |
| 13.5 | 8220,8240,8260激光粒子计数器选件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5．1 | 风速探头 |  |  |  |  | 8592型 |  |  | 美国 |  | 8240/8260型用风速探头 |  |  |  |  | 8436.00 |  |
| 13.5．2 | 便携式打印机 |  |  |  |  | 8930型 |  |  | 美国 |  | 便携式打印机，用于8220,8240,8260 |  |  |  |  | 5249.00 |  |
| 13.5．3 | 温湿度探头 |  |  |  |  | 1300102型 |  |  | 美国 |  | 8220/8240/8260型用温湿度探头 |  |  |  |  | 6004.00 |  |
| 13.6 | 粒子计数器 |  |  |  |  | 321型 |  |  | 美国 |  | 可进行5通道测试：0.3，0.5，1.0,2.0,5.0µm的粒子累计计数，分别显示各通道的粒子数 |  |  |  |  | 28600.00 |  |
| 13.7 | 空气离子计数器 |  |  |  |  | AIRION型 |  |  | 美国 |  | 正负离子计数，动态范围10 ions/cm3～1,999,000 ions/cm3，精度：±25%，可以扩展量程到20,000,000ions/cm3。可分别测量正负离子，在仪器面板中间位置有极性选择开关，"+"或 "-"极。 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 十四、各种气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 二氧化碳检测仪、一氧化碳检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | 空气质量检测仪 (CO2,CO,温湿度检测仪) 奥运场馆中标仪器 |  |  |  |  | 7565型 |  |  | 美国 |  | 一屏同时显示多个参数，含982探头 检测项目： CO2:0～5000ppm CO:0～500.0ppm 温度: 0～60.0℃ 湿度: 5.0%RH～95.0%RH 室内室外空气百分比0～100%（新风量检测） 可储存：带有时间和日期的56035个数据 配TRAKPRO数据分析软件，数据传输到PC机上，进行数据处理和生成表格形式 统计功能：显示平均，最大和最小值 |  |  |  |  | 37174.00 |  |
| 14.1.2 | 空气质量检测仪 （CO,CO2温湿度检测仪） |  |  |  |  | 7545型 |  |  | 美国 |  | 一屏同时显示多个参数。 检测项目： CO2:0～5000ppm CO:0～500.0ppm 温度: 0～60.0℃ 湿度: 0.0%RH～95.0%RH 室内室外空气百分比0～100% 数据记录：26900 条记录 TSI LOGDAT数据分析软件，数据传输到PC机 统计功能：显示测量、平均、最大和最小值 |  |  |  |  | 25396.00 |  |
| 14.1.3 | 二氧化碳温湿度检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3.1 | 二氧化碳检测仪 |  |  |  |  | 7515型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～5000ppm 精度：读数的±3.0%或±50ppm，取其较大值 分辨率：0.001%（1ppm）,响应时间：20s 统计功能：显示测量、平均、最大和最小值 |  |  |  |  | 6301.00 |  |
| 14.1.3.2 | 二氧化碳检测仪 |  |  |  |  | 7535型 |  |  | 美国 |  | 可测CO2、带数据存储最大到40300 组数据,其余指标同7515型 |  |  |  |  | 11393.00 |  |
| 14.1.3.3 | 二氧化碳温湿度检测仪 |  |  |  |  | 7525型 |  |  | 美国 |  | 测CO2、温湿度、带数据存储,同时显示多个参数。 CO2:0～5000ppm 温度: 0～60.0℃ 湿度: 0.0%RH～95.0%RH 室内室外空气百分比0～100% 数据记录：26900 条记录 统计功能：显示测量、平均、最大和最小值 |  |  |  |  | 22214.00 |  |
| 14.1.3.4 | 二氧化碳检测仪 |  |  |  |  | TELAIRE7001型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～10000ppm 分辨率: 1ppm |  |  |  |  | 6300.00 |  |
| 14.1.3.5 | 手持式二氧化碳检测仪 |  |  |  |  | BY-902型 |  |  | 北京 |  | 量程:0～5000ppm，响应时间:小于2分钟 最小读数:1ppm ，显示单位:ppm或% 泵吸式，数据储存：500组，USB接口 液晶屏幕，自动调节背光显示 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.1.3.6 | 高浓度CO2检测仪 |  |  |  |  | PCO2/10/S型 |  |  | 英国 |  | 0～9.9%，泵吸式，数字显示 |  |  |  |  | 16800.00 |  |
| 14.1.4 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.4.1 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | BY-200型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200.0 ppm，分辨率: 0.1ppm 手持式，数字显示，充电电池供电 |  |  |  |  | 4800.00 |  |
| 14.1.4.2 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | H3860A型 |  |  | 国产 |  | 测量范围： 0～50.0、0～100.0、0～500、0～1000PPM 单选，分辨率：0.1ppm 原理：不分光红外线分析法 （符合国家公共卫生环境测量标准） ppm和mg/m3同时显示 显示：液晶显示屏(带背光 ) |  |  |  |  | 19800.00 |  |
| 14.1.4.3 | 手持式一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | BY-901型 |  |  | 国产 |  | 量程:0～500ppm 响应时间: 小于60秒，最小读数:0.1ppm 显示单位:ppm或mg/m3 泵吸式，数据储存：500组，USB接口，液晶屏幕，自动调节背光显示 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.1.4.4 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | BY-210型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200.0ppm，分辨率: 0.1ppm， 泵吸式， 数字显示，充电电池供电 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.1.4.5 | 手持式一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | CO-220型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～1000 ppm,分辨率: 1ppm 数字显示、背光照明、最大值保持功能 |  |  |  |  | 4200.00 |  |
| 14.1.4.6 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | CO-01型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～500ppm 扩散式，碱性电池，数字显示 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 14.1.4.7 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | CO-01型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～500ppm 扩散式，充电式，数字显示 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.1.4.8 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | GW-2C型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～500ppm 扩散式，手表形，纽扣锂电池，数字显示 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 14.1.4.9 | 红外线气体检测仪 |  |  |  |  | RI-555型 |  |  | 日本 |  | CO/CO2/CH4/C2H4/C2H6/C3H8/C4H10：0～2 /0～5/0～20/ 0～100Vol% 泵吸式数字显示 |  |  |  |  | 40000.00 |  |
| 14.2 | 甲醛检测仪（公共场所、空气质量适用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14．2.1 | 甲醛检测仪 |  |  |  |  | FP-30型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～1.0 ppm(TAB No.009)，数字显示，试验纸光电光度法，内部泵采样，15分钟检出结果。有背光照明。国标法，采样和检测同时完成。 |  |  |  |  | 16800.00 |  |
| 14．2.2 | 甲醛检测仪 |  |  |  |  | Formaldmeter htv型 |  |  | 英国 |  | 量程：0～10 ppm和0～12.3mg/m3；0～80ppm，0～98.3mg/m3，可以根据用户要求定制量程 分辨率：0.01ppm，温湿度模式：量程：-40～ +128℃,0～100% RH |  |  |  |  | 18800.00 |  |
| 14．2.3 | 甲醛检测仪 |  |  |  |  | BY-903型 |  |  | 国产 |  | 量程: 0～20.00ppm或 0～5ppm 响应时间: 小于30秒，分辨率:0.01ppm 显示单位:ppm或mg/m3 泵吸式，数据储存：500组，USB接口，大液晶屏幕，自动调节背光显示 |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 14．2.4 | 甲醛检测仪 |  |  |  |  | BY-HCHO型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～19.99ppm，最小读数：0.01ppm 响应时间：≤50秒，声、光报警，直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL |  |  |  |  | 7600.00 |  |
| 14.3 | 国产有害气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | 袖珍可燃气体检测报警仪 |  |  |  |  | BY-200-EX型 |  |  | 国产 |  | 量程：0.0～100%，精度：≤±5%，分辨率：0.1%，响应时间：≤20s |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 14.3.2 | 氧气检测仪 |  |  |  |  | BY-200-O2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0.0～25.0%，精度：≤±5%，分辨率： 0.1% 响应时间：≤20s |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 14.3.3 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | BY-200-CO型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～2000ppm，精度：≤±5%分辨率： 1ppm，响应时间：≤30s |  |  |  |  | 5400.00 |  |
| 14.3.4 | 硫化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-H2S型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200ppm 精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm，响应时间：≤40s |  |  |  |  | 3400.00 |  |
| 14.3.5 | 二氧化氮检测仪 |  |  |  |  | BY-200-NO2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200ppm 精度：≤±5% 分辨率0.1ppm 响应时间：≤30s |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.3.6 | 一氧化氮检测仪 |  |  |  |  | BY-200-NO型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1000ppm 精度：≤±5% 分辨率：1ppm，响应时间：≤30s |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.3.7 | 二氧化硫检测仪 |  |  |  |  | BY-200-SO2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200ppm 精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm，响应时间：≤30s |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.3.8 | 氯气检测仪 |  |  |  |  | BY-200-Cl2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200ppm 精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm，响应时间：≤30s |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.3.9 | 氨气检测仪 |  |  |  |  | BY-200-NH3型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200ppm,精度：≤±5%,分辨率：0.1ppm，响应时间：≤90s |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.3.10 | 氢气检测仪 |  |  |  |  | BY-200-H2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～2000ppm，精度：≤±5% 分辨率：1ppm，响应时间：≤150s |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.3.11 | 氰化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-HCN型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200ppm精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm，响应时间：≤90s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.12 | 磷化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-pH3型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～20ppm, 0～1000ppm 精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm 响应时间：≤40s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.13 | 臭氧检测仪 |  |  |  |  | BY-200-O3型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1.0ppm, 0～5.0ppm 精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm 响应时间：≤200s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.14 | 氟气检测仪 |  |  |  |  | BY-200-F2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1ppm精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm响应时间：≤120s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.15 | 氟化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-HF型 |  |  | 国产 |  | 量程0～10ppm精度：≤±5%分辨率：0.1ppm响应时间：≤30s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.16 | 氯化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-HCl型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～30ppm, 0～200ppm 精度：≤±5 分辨率： 0.1ppm 响应时间：≤60s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.17 | 溴化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-HBr型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～30ppm 精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm 响应时间：≤30s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.18 | 环氧乙烷检测仪 |  |  |  |  | BY-200-C2H4O型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～100ppm精度：≤±5% 分辨率：0.1ppm响应时间：≤30s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.19 | 光气检测仪 |  |  |  |  | BY-200-COCl2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1ppm精度：≤±5%分辨率：0.1ppm响应时间：≤90s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.20 | 硅烷检测仪 |  |  |  |  | BY-200-SiH4型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～20ppm精度：≤±5%，分辨率：0.1ppm，响应时间：≤60s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.21 | 锗烷检测仪 |  |  |  |  | BY-200-GeH4型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～2ppm，精度：≤±5%，分辨率：0.1ppm响应时间：≤30s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.22 | 砷化氢检测仪 |  |  |  |  | BY-200-AsH3型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1ppm，精度：≤±5% ，分辨率：0.1ppm响应时间：≤60s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.23 | 二氧化氯检测仪 |  |  |  |  | BY-200-ClO2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1.0ppm, 0～200ppm ，精度：≤±5% ，分辨率：0.1ppm，响应时间：≤30s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.3.24 | 四氢化氮检测仪 |  |  |  |  | BY-200-N2H4型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～1ppm ，精度：≤±5%，分辨率：0.1ppm ，响应时间：≤120s |  |  |  |  | 7200.00 |  |
| 14.4 | 进口复合智能毒气检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4.1 | 复合智能毒气检测仪 |  |  |  |  | MX6型 |  |  | 美国 |  | 采用全彩LCD显示屏，可任意安装25种即插即用智能传感器。可进行泵吸式和扩散式切换操作。采用泵吸式可检测305米内的各种气体。具有大容量（每分钟记录一次，可记录长达一年数据记录）的全面数据记录，数据存储和下载功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主机 |  |  |  |  | MX6(主机，含锂离子充电电池，泵及附件） |  |  |  |  | 18960.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 主机 |  |  |  |  | MX6(主机，含锂离子充电电池，扩散及附件） |  |  |  |  | 14560.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 泵 |  |  |  |  | 可外接在MX6主机上 |  |  |  |  | 4400.00 |  |
|  | MX6传感器 |  |  |  |  | CO |  |  |  |  | 量程：0－999ppm(可选0－9,999ppm）精度：1 ppm |  |  |  |  | 4000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S |  |  |  |  | 量程：0～500ppm,精度：1ppm |  |  |  |  | 4800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | O2 |  |  |  |  | 量程：0～30%VOL ，精度：0.1% |  |  |  |  | 2400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl2/NO |  |  |  |  | 量程：0～99.9ppm ，精度：0.1ppm |  |  |  |  | 4800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | NO2/SO2 |  |  |  |  | 量程：0～99.9ppm精度：0.1ppm |  |  |  |  | 4800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3 |  |  |  |  | 量程：0～200ppm ，精度：1ppm |  |  |  |  | 6000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH3 |  |  |  |  | 量程：0～5ppm（可选0－999ppm），精度：0.01ppm |  |  |  |  | 6000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CH4(IR) |  |  |  |  | 量程：0～5%VOL,(可选0～100%VOL），精度：0.1% |  |  |  |  | 7440.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CO2 |  |  |  |  | 量程：0～1ppm，精度：0.01ppm |  |  |  |  | 7440.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HCN/HCl |  |  |  |  | 量程：0～30ppm ，精度：0.1ppm |  |  |  |  | 6000.00 |  |
| 14.4.2 | 智能复合气体检测仪 |  |  |  |  | MX2100型 |  |  | 法国 |  | 一台主机，需要配置以下传感器检测20多种毒气和氧气.传感器可任意选择,即插即用 含充电器+标定盖,不含电动泵 |  |  |  |  | 7800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含充电器+标定盖+含电动泵其它指标同上 |  |  |  |  | 11580.00 |  |
|  | MX2100传感器 |  |  |  |  | 可燃气 |  |  | 法国 |  | 0～100%LEL |  |  |  |  | 2500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～100%VOL |  |  |  |  | 3200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | O2 |  |  |  |  | 0～30.0%（一年寿命） |  |  |  |  | 1900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～30.0%（二年寿命） |  |  |  |  | 2400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CO |  |  |  |  | 0～100ppm |  |  |  |  | 2200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S |  |  |  |  | 0～100ppm |  |  |  |  | 2200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S（抗CH干扰） |  |  |  |  | 0～30ppm |  |  |  |  | 4200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CO/H2S二合一 |  |  |  |  | 0～1000ppm和0～100ppm |  |  |  |  | 4800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 环氧乙烷ETO |  |  |  |  | 0～30.0 ppm |  |  |  |  | 7500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 0～100ppm |  |  |  |  | 5200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | NO2 |  |  |  |  | 0～30.0ppm |  |  |  |  | 5400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3 |  |  |  |  | 0～100ppm |  |  |  |  | 6100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～1000ppm |  |  |  |  | 5900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CL2 |  |  |  |  | 0～10.0ppm |  |  |  |  | 5400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HCL |  |  |  |  | 0～30.0ppm |  |  |  |  | 5200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HCN |  |  |  |  | 0～30.0ppm |  |  |  |  | 5900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | O3 |  |  |  |  | 0～1.00ppm |  |  |  |  | 7300.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2 |  |  |  |  | 0～2000ppm |  |  |  |  | 3200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HF |  |  |  |  | 0～10.0ppm |  |  |  |  | 10300.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | 0～30.0ppm |  |  |  |  | 3500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CO2 |  |  |  |  | 0～5.0% |  |  |  |  | 9200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SiH4 |  |  |  |  | 0～50.0ppm |  |  |  |  | 8800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH3 |  |  |  |  | 0～1.00 ppm |  |  |  |  | 8800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | AsH3砷化氢 |  |  |  |  | 0～10.00 ppm |  |  |  |  | 8800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  |  | 0～1.00 ppm |  |  |  |  | 5400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 光气COCL2 |  |  |  |  | 0～1.00 ppm |  |  |  |  | 8800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | CLO2 |  |  |  |  | 0～3.00 ppm |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 14.5 | 进口单一气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5.1 | TVOC总挥发性有机气体 检测仪 |  |  |  |  | PC5000EX型 |  |  | 英国 |  | 测量范围：1ppb～999ppb，0.1ppm～1000ppm，0.001mg/m3～3000mg/m3 最小读数：1ppb 精确性：±5% |  |  |  |  | 78000.00 |  |
| 14.5.2 | 臭氧检测仪 |  |  |  |  | 202型 |  |  | 美国 |  | 紫外吸收法，单光束，量程：1.5ppb～100ppm |  |  |  |  | 54000.00 |  |
| 14.5.3 | 臭氧检测仪 |  |  |  |  | 205型 |  |  | 美国 |  | 双路紫外吸收法，双光束，量程：1ppb～100ppm |  |  |  |  | 72000.00 |  |
| 14.5.4 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | CO-220型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～1000ppm,分辨率:1ppm 手持式数字显示、背光照明、最大值保持功能， |  |  |  |  | 4200.00 |  |
| 14.5.5 | 毒性气体检测仪 |  |  |  |  | T40型 |  |  | 美国 |  | 检测单一的CO或H2S气体。 |  |  |  |  | 4200.00 |  |
| 14.5.6 | 可燃性气体检测报警器 |  |  |  |  | GP-01型 |  |  | 日本 |  | 一般可燃性气体/CH4：0～100%LEL 扩散式，碱性电池，数字显示 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.5.7 | 可燃性气体检测报警器 |  |  |  |  | GP-88A型 |  |  | 日本 |  | 一般可燃性气体/H2/CH4：0～10/0～100%LEL 指针显示，泵吸式 |  |  |  |  | 10800.00 |  |
| 14.5.8 | 气体泄漏检测仪 |  |  |  |  | SP-210型 |  |  | 日本 |  | 天燃气/城市煤气 10～10000ppm，泵吸式 |  |  |  |  | 11000.00 |  |
| 14.5.9 | 气体泄漏检测仪 |  |  |  |  | GH-202F型 |  |  | 日本 |  | LPG/城市煤气/CH3Br/氟里昂/NH3等20/200ppm，泵吸式 |  |  |  |  | 7500.00 |  |
| 14.5.10 | 硫化氢检测仪 |  |  |  |  | GW-2H型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～100ppm 扩散式，手表形，纽扣锂电池，数字显示 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 14.5.11 | 硫化氢检测仪 |  |  |  |  | HS-01型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～100ppm 扩散式，碱性电池，数字显示 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 14.5.12 | 硫化氢检测仪 |  |  |  |  | HS-01型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～100ppm 扩散式，充电式，数字显示 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.5.13 | 氧气检测仪 |  |  |  |  | OX-01型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～40VOL% 扩散式，碱性电池，数字显示 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 14.5.14 | 氧气检测仪 |  |  |  |  | OX-01型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～40VOL% 扩散式，充电式，数字显示 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 14.5.15 | 氧气检测仪 |  |  |  |  | GW-2X型 |  |  | 日本 |  | 量程：0～40VOL% 扩散式，手表形，纽扣锂电池，数字显示 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 14.5.16 | 红外线气体检测 |  |  |  |  | FI-21Type05型 |  |  | 日本 |  | 麻醉剂，泵吸式，数字显示 |  |  |  |  | 63000.00 |  |
| 14.5.17 | SF6绝缘气体检测仪 |  |  |  |  | FI-21-SF6型 |  |  | 日本 |  | SF6：0～100Vol%（0.1Vol%） 泵吸式 数字显示 |  |  |  |  | 98000.00 |  |
| 14.6 | 熏蒸气体检测仪(硫酰氟检测仪, 溴甲烷检测仪) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6.1 | 硫酰氟分析仪 |  |  |  |  | TM3型 |  |  | 英国 |  | 量程（高浓度）：0～200mg/L (0～200g/M³) |  |  |  |  | 49800.00 |  |
| 14.6.2 | 硫酰氟分析仪 |  |  |  |  | FUMIS型 |  |  | 英国 |  | 量程：0～2999 盎司/1000 立方英尺，0～3000mg/L，0～3000g/M³) |  |  |  |  | 33800.00 |  |
| 14.6.3 | 硫酰氟分析仪 |  |  |  |  | GF-1900型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～50ppm，最小检测：0.1ppm |  |  |  |  | 68000.00 |  |
| 14.6.4 | 磷化氢 |  |  |  |  | EC80型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～1999 PPM （V/V），最小分辨率：1 PPM |  |  |  |  | 42800.00 |  |
| 14.6.5 | 溴甲烷检测仪 |  |  |  |  | MB-02型 |  |  | 美国 |  | 量程可调：5ppm～500ppm或1～100ppm,可定做量程 |  |  |  |  | 29800.00 |  |
| 14.6.6 | 溴甲烷检测仪 |  |  |  |  | TM3型 |  |  | 英国 |  | 测量量程：0～200mg/L (0～200g/M³) |  |  |  |  | 43800.00 |  |
| 14.6.7 | 红外线气体检测仪 |  |  |  |  | FI-21-Type 01～04型 |  |  | 日本 |  | 溶剂蒸汽Vol%/溶剂蒸汽%LEL/熏蒸气体/气体纯度，泵吸式，数字显示 |  |  |  |  | 48000.00 |  |
| 14.7 | 英国GASDATA 高浓度气体测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7.1 | 单通道气体检测仪 |  |  |  |  | GFM100型 |  |  | 英国 |  | GFM100型单通道二氧化碳气体分析仪： 范围：0～10,000ppm,0～10% 或其他电化学原理的探头。可测气体：CO2， O2，CO，H2S， H2，SO2，SO2，NO，NO2，CL2，HCN，HCN，NH3 |  |  |  |  | 18000.00 |  |
| 14.7.2 | 双通道气体分析仪 |  |  |  |  | GFM110型 |  |  | 英国 |  | 二氧化碳范围：0～10,000ppm,或0～10%和一种电化学原理的其它气体探头。可扩展气体：O2，CO，H2S，H2，SO2，SO2，NO，NO2，CL2，HCN，HCN，NH3 |  |  |  |  | 22000.00 |  |
| 14.7.3 | 三通道气体分析 |  |  |  |  | GFM120型 |  |  | 英国 |  | 二氧化碳范围：0～10,000ppm,或0～10%和两种电化学原理的其它气体探头。可扩展气体：O2，CO，H2S，H2，SO2，SO2，NO，NO2，CL2，HCN，HCN，NH3 |  |  |  |  | 26000.00 |  |
| 14.7.4 | 六通道气体分析仪 |  |  |  |  | GFM130型 |  |  | 英国 |  | 可以任意选择GFM100安装的气体探头。可测气体：CO2，O2，CO，H2S，H2，SO2，SO2，NO，NO2，CL2，HCN，HCN，NH3 |  |  |  |  | 30000.00 |  |
| 14.8 | 垃圾气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8.1 | 手持式垃圾气体检测仪 |  |  |  |  | GFM400型 |  |  | 英国 |  | 主机标配CH4，O2，最多7个气体分析通道，4波长红外分析器，可测大气压，可选择的流速、温度、压力插拔式传感器，敞开的升级通道，数据储存 |  |  |  |  | 51800.00 |  |
| 14.8.2 | 手持式垃圾气体检测仪 |  |  |  |  | GFM410型 |  |  | 英国 |  | CH4，LEL，CO2，O2，大气压力，最多7个气体分析通道，4波长红外分析器，可测大气压， 可选择的流速、温度、压力插拔式传感器，敞开的升级通道，数据储存，用户气体通道：静压，风速，温度。可选择的气体通道：CO2，H2S，CO，NO2，SO2，NH3ppm，HCN，NO |  |  |  |  | 59800.00 |  |
| 14.8.3 | 手持式垃圾气体检测仪 |  |  |  |  | GFM430型 |  |  | 英国 |  | 凿洞流量测量，凿洞流量分辨率，凿洞压力。其余指标同上 |  |  |  |  | 83800.00 |  |
| 14.8.4 | 便携式垃圾气体检测仪 |  |  |  |  | LMSXI型 |  |  | 英国 |  | 标准通道：甲烷，二氧化碳，氧气，大气压力，标准附加通道：CO2：10000ppm，H2S：1500ppm，CO：1000ppm，NO2：20ppm，SO2：100ppm，NH31000ppm，HCN：100ppm，NO：100ppm，湿度：100%，其它的附加通道：差压，温度，流速，静压 |  |  |  |  | 基本通道 98200.00 附加通道 7800.00/种 |  |
| 十五、消毒科用仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 空气微生物采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1．2 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | BY-300型 |  |  | 国产 |  | 流量：3～30L/min，采样时间 1到99分 内置转子流量计，配六级采样头，三脚架，仪器托盘，交直两用。 |  |  |  |  | 9600.00 |  |
| 15.1．3 | 撞击式空气微生物采样器 |  |  |  |  | BY-300型 |  |  | 国产 |  | 内置数字流量计，其余指标同上 |  |  |  |  | 11600.00 |  |
| 15.1．4 | 撞击式 空气微生物采样系统 |  |  |  |  | QT30&4046型 |  |  | 美国 |  | 流量：10～30L/min，采样时间 1到999 分 流量校准范围：2.5～300L/min,精度：2% 含电子流量校准器，配六级采样头 供电:交流直流两用 |  |  |  |  | 52850.00 |  |
| 15.1．5 | 撞击式 空气微生物采样器 |  |  |  |  | QT30型 |  |  | 美国 |  | 流量：10～30L/min，采样时间 1到999 分 流量校准范围：0.01～20L/min,精度：2% 含转子流量计，配六级采样头 供电:交流直流两用 |  |  |  |  | 38280.00 |  |
| 15.1．6 | 空气浮游菌采样器 |  |  |  |  | MAS-100ECO型 |  |  | 德国 |  | MAS-100 Eco(食品工业用) |  |  |  |  | 46600.00 |  |
| 15.2 | 套帽式风量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2．1 | 套帽式风量计 热式风速计法 |  |  |  |  | 8371型 |  |  | 美国 |  | 通风口风量检测： 15～1000L/S（50～3500m3/h） |  |  |  |  | 27815.00 |  |
| 15.2．2 | 套帽式风量计 热式风速计法 |  |  |  |  | 8372型 |  |  | 美国 |  | 数据储存1000个点，其余指标同上。 |  |  |  |  | 31920.00 |  |
| 15.2．3 | 套帽式风量计 热式风速计法 |  |  |  |  | 8373型 |  |  | 美国 |  | 风量范围：15～1000L/S，通风口风量检测：0～60.0℃，进出风风向指示，数据储存1000个点。精度：读数的±5%± 8.5m3/h |  |  |  |  | 35900.00 |  |
| 15.2．4 | 8371可选罩子和支架 |  |  |  |  | 802082 |  |  | 美国 |  | 610x1220mm |  |  |  |  | 3883.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 802083 |  |  | 美国 |  | 305x1220mm |  |  |  |  | 3883.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 802084 |  |  | 美国 |  | 915x915mm |  |  |  |  | 3883.00 |  |
| 15.2．5 | 套帽式风量计 皮拖管法 |  |  |  |  | 8375型 |  |  | 美国 |  | 通风口风量检测：42～4250 m3/hr 风速范围：皮托管：0.125～40m/s 普通探头：0.125～25m/s 面风速矩阵：0.125～12.5m/s 差压：±3735Pa(最大37.5kPa) 大气压：356～1016mmHg；精度：读数的±2% 相对湿度：范围：0～95%；分辨率：0.1% |  |  |  |  | 34053.00 |  |
| 15.2．6 | 8375可选罩子和支架 |  |  |  |  | 801200 |  |  | 美国 |  | 305X1220 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801202 |  |  | 美国 |  | 305 X1525 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801201 |  |  | 美国 |  | 610mm X1220 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801203 |  |  | 美国 |  | 915mm X915 mm |  |  |  |  | 3692.00 |  |
| 15.3 | 尘埃粒子计数器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3．1 | 超细粒子计数器 |  |  |  |  | 8525型 |  |  | 美国 |  | 浓度范围：0～5×105 particle/cm3 粒子直径范围：0.02～大于1微米 P-TRAKTM被用于寻找最难被发现的室内空气质量问题的根源。鉴别诸如有毒气体的迁移、具有污染问题的办公设施、生产车间 |  |  |  |  | 66168.00 |  |
| 15.3．2 | 手持式激光粒子计数器 |  |  |  |  | 8220型 |  |  | 美国 |  | 6通道同时显示：0.3，0.5，1，3，5，10um 零 误 差：5分钟内少于1个（JIS） 数据记录：超过100000个独立数据点 流 量：2.83lpm±5%，内置流量控制器 显 示 屏：3.7英寸彩色触摸屏 软 件：TrakPro数据分析软件 可选温湿度探头 |  |  |  |  | 54644.00 |  |
| 15.3．3 | 便携式激光粒子计数器 |  |  |  |  | 8240型 |  |  | 美国 |  | 便携式，采样流量：28.3L/min，其余同上。 |  |  |  |  | 118484.00 |  |
| 15.3．4 | 便携式激光粒子计数器 |  |  |  |  | 8260型 |  |  | 美国 |  | 便携式，采样流量：50L/min，其余同8220。 |  |  |  |  | 121524.00 |  |
| 15.3．5 | 8220,8240,8260 激光粒子计数器选件 |  |  |  |  | 8592型 |  |  | 美国 |  | 8240/8260型用风速探头 |  |  |  |  | 8436.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8930型 |  |  | 美国 |  | 便携式打印机，用于8220,8240,8260 |  |  |  |  | 5249.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1300102型 |  |  | 美国 |  | 8220/8240/8260型用温湿度探头 |  |  |  |  | 6004.00 |  |
| 15.3．6 | 粒子计数器 |  |  |  |  | 321型 |  |  | 美国 |  | 可进行5通道测试：0.3，0.5，1.0,2.0,5.0µm的粒子累计计数，分别显示各通道的粒子数 |  |  |  |  | 28600.00 |  |
| 15.4 | 面风压计，差压计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4．1 | 微压差计 |  |  |  |  | 8702型 |  |  | 美国 |  | 差压：-1245～3735Pa+皮拖管可测风速风量 误差：读数的±1% ±1Pa，分辨率：1Pa 风速：1.27～78.7 m/s 误差：±1.5%（10.16m/s时） 求平均值能力， 流量范围：最大9999000 CFM, m3/h, L/s |  |  |  |  | 6950.00 |  |
| 15.4．2 | 微压差计 |  |  |  |  | 922型 |  |  | 美国 |  | 空气压力:± 4000 Pa, +皮拖管测风速风量 精度：±1% + 1 Pa 空气流速:1～80 m/s, 精度:读数的 ±2.5% 空气流量（风量）:0～99,999 m3/hr 温度: 0°C至50°C,精度:0.1°C 数据存储:99 个读数 |  |  |  |  | 5600.00 |  |
| 15.4．3 | 微压差计 |  |  |  |  | 5815型 |  |  | 美国 |  | 可测压力、风速、带数据存储 压力：-28.0～+28.0mmHg，-3735～+3735Pa 误差:±0.01mmHg，读数的±1%±1Pa 分辨率:0.1Pa，0.001mmHg 风速（皮托管）范围:1.27～78.7m/s 精度:±1.5%(在10.16m/s 下) 分辨率:0.01 m/s |  |  |  |  | 6301.00 |  |
| 15.4．4 | 微压差计 |  |  |  |  | 5825型 |  |  | 美国 |  | 可测压力、风速、体积流量、带数据存储 风量:实际量程是风速、压力、实际风管面积和K 系数的函数,风管尺寸:1～635cm，增量0.1cm,数据存储:12700个数据和100个数据组，其它指标同5815 |  |  |  |  | 9866.00 |  |
| 15.4．5 | 面风压计 |  |  |  |  | 8710型 |  |  | 美国 |  | 压差：-3735～3735Pa，误差：读数的±2% ±0.25Pa，分辨率：0.001Pa 绝对压力：356～1016 mm Hg，误差：读数的±2% ，分辨率：1mm Hg 风速范围：0.13～41m/s （毕托管），误差：读数的±3%±0.04 m/s，分辨率：0.01m/s 风量范围：42～4250 m3/h(风罩)，误差：读数的±3%±12 m3/h，分辨率：1 m3/h |  |  |  |  | 23169.00 |  |
| 15.4．6 | 面风压计附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气流探头 |  |  |  |  | 800187 |  |  | 美国 |  | 8710上的气流探头(46 cm), 风速范围：0.13～25 m/s。分辨率：0.01m/s 误差：读数的±3%±0.04 m/s |  |  |  |  | 3119.00 |  |
|  | 温度探头 |  |  |  |  | 800218 |  |  | 美国 |  | 8710上的温度探头， 温度探头范围：-40～121℃，分辨率：0.1℃ 误差：±0.3℃（0～71℃）/ ±0.6℃（-40～0℃）/ ±0.6℃（71～121℃） |  |  |  |  | 1655.00 |  |
|  | 温湿度探头 |  |  |  |  | 800219 |  |  | 美国 |  | 8710上的温湿度探头 温度范围：-10～60℃，分辨率：0.1℃，误差：±0.3℃ 湿度范围：0～95% RH，分辨率：0.1% RH 误差：3% RH |  |  |  |  | 3564.00 |  |
|  | 16点矩阵探头 |  |  |  |  | 801090 |  |  | 美国 |  | 16点矩阵探头（面风速测试）,可以测量面平均风速和平均风量 风速范围： 0.13～13 m/s，分辨率：0.01m/s 误差：读数的±3%±0.04 m/s |  |  |  |  | 4201.00 |  |
| 十六、职业卫生评价体检用仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 肺功能仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | 肺功能仪 |  |  |  |  | HI-101型 |  |  | 日本 |  | 用于检查哮喘、COPD和其它呼吸病患者以及评估中年吸烟者、慢性咳嗽和多痰者的肺功能 |  |  |  |  | 86000.00 |  |
| 16.1.2 | 自动分析肺功能仪 |  |  |  |  | HI-701型 |  |  | 日本 |  | 全世界首台带彩色LCD显示器的肺功能仪。清晰，容易阅读，宽屏。高速内置打印机，即时打印。十个病人的记忆能力，可以传输。体积精度达到±3%,满足ATS规范 |  |  |  |  | 138000.00 |  |
| 16.2 | 听力计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 | 听力计 |  |  |  |  | Itera型 |  |  | 丹麦 |  | 通道两路独立的通道，频率气导和自由声场12个标准频率、125～12500Hz，骨导250～8000Hz。声强范围气导 -10～120dBHL,500～6000Hz，骨导 -10～70dBHL,500～4000Hz |  |  |  |  | 66600.00 |  |
| 16.2.2 | 听力计 |  |  |  |  | AC9083型 |  |  | 国产 |  | 气导、骨导纯音测听，窄带噪声掩蔽，液晶显示，结果存储、打印。标配：TDH39气导耳机、B71骨导器，病人应答器，内置话筒 安全标准符合：IEC-601-1-1977 技术标准符合：IEC-645-1-1992（GB7341-87） 气导零级标准符合：ISO-389-1975（GB4854-84） 骨导零级标准符合：ISO-7566-1987 |  |  |  |  | 36000.00 |  |
| 16.3 | 测听室(隔音室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 | 测听室 |  |  |  |  | BM908B型 |  |  | 国产 |  | 测听室采用钢结构环保材料制造，可拆装、移动，执行国标GBT／16403-1996标准。 |  |  |  |  | 65000.00 |  |
| 十七、口罩密合度检测仪--职业安全应急检测必备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 口罩密合度检测仪 (安全的保障) |  |  |  |  | 8030型 |  |  | 美国 |  | 检测口罩,呼吸器,指导选择防毒面具型号和规格,指示是否佩戴合适.是应急监测场合,有毒作业场所的必备设备 |  |  |  |  | 111720.00 |  |
| 17.2 | 口罩密合度检测仪 (安全的保障) |  |  |  |  | 8038型 |  |  | 美国 |  | 可以检测口罩的密合度，其余指标同上 |  |  |  |  | 150124.00 |  |
| 十八、个体.粉尘.大气采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 个体采样泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | 个体空气采样泵 |  |  |  |  | SP330-1A型 |  |  | 美国 |  | 流量：20～3000mL/min ，6节AA碱性电池 编辑键，自动重新开始，连续流量模式。 |  |  |  |  | 9616.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP330-1C型 |  |  | 美国 |  | 内部充电电池，其他技术指标同上。 |  |  |  |  | 10780.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP330-5A型 |  |  | 美国 |  | 内含SP330-1A主机5台、连接线5条 |  |  |  |  | 52000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP330-5C型 |  |  | 美国 |  | 内含SP330-1C主机5台、电源5个、连接线5条 |  |  |  |  | 58660.00 |  |
| 18.1.2 | 个体人空气采样泵 |  |  |  |  | SP350-1A型 |  |  | 美国 |  | 流量：20～4000mL/min，其余同SP330 |  |  |  |  | 10106.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP350-1C型 |  |  | 美国 |  | 流量：20～4000mL/min，内部充电电池1650mA |  |  |  |  | 12380.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP350-5A型 |  |  | 美国 |  | 内含SP350-1A主机5台，仪器箱一只 |  |  |  |  | 54110.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP350-5C型 |  |  | 美国 |  | 内含SP350-1C主机5台，仪器箱一只 |  |  |  |  | 59000.00 |  |
| 18.1.3 | 个人空气采样泵 |  |  |  |  | SP530-1A型 |  |  | 美国 |  | 流量：20～3000mL/min ；6节AA碱性电池；数据分析软件，流量：20～3000mL/min，6节AA碱性电池，内部精密流量计显示流量，连续数据记录，间歇采样功能，数据分析软件。 |  |  |  |  | 13414.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP530-1C型 |  |  | 美国 |  | 内部充电电池，其他技术指标同上 |  |  |  |  | 14578.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP530-5A型 |  |  | 美国 |  | 内含SP530-1A主机5台，仪器箱一只 |  |  |  |  | 64330.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP530-5C型 |  |  | 美国 |  | 内含SP530-1C主机5台，仪器箱一只 |  |  |  |  | 69230.00 |  |
| 18.1.4 | 个人空气采样泵 |  |  |  |  | SP730-1A型 |  |  | 美国 |  | 流量：20～3000mL/min，6节AA碱性电池；数据分析软件，低流量旁路，内部精密流量计，连续数据记录，间歇采样功能，数据分析软件，低流量旁路，高低流量显示记录 |  |  |  |  | 15619.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP730-1C型 |  |  | 美国 |  | 内部充电电池，其他指标同上 |  |  |  |  | 19180.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP730-5A型 |  |  | 美国 |  | 内含SP730-1A主机5台、仪器箱一只 |  |  |  |  | 78330.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | SP730-5C型 |  |  | 美国 |  | 内含SP730-1C主机5台、仪器箱一只 |  |  |  |  | 83230.00 |  |
| 18.1.5 | 个体采样泵 |  |  |  |  | AirChek XR5000型 |  |  | 美国 |  | 流量范围：5～5000毫升/分钟，配备电池，充电器 |  |  |  |  | 12800.00 |  |
| 18.1.6 | 个体采样泵 |  |  |  |  | AirChek XR5000型 |  |  | 美国 |  | 5台组AirChek XR5000配备电池，充电器 货号：5001K5A |  |  |  |  | 64425.00 |  |
| 18.1.7 | 个体采样泵 |  |  |  |  | AirChek XR5000型 |  |  | 美国 |  | 5台组AirChek XR5000，配备可调低流量适配器，衡压控制器，A型保护盖，电池，充电器，货号：5001K5DA |  |  |  |  | 72375.00 |  |
| 18.1.8 | 个体采样泵 |  |  |  |  | PCXR8型 |  |  | 美国 |  | 流量范围：5～5000毫升/分钟 流量精准度：±3% 配备可调低流量适配器，衡压控制器，A型保护盖，滤膜盒，泵，电池，充电器，螺丝刀，携带软包。货号：PCXR8KD |  |  |  |  | 14985.00 |  |
| 18.1.9 | 个体空气采样器 |  |  |  |  | PC-A型 |  |  | 国产 |  | (50～300mL/min) 进口泵、防爆、流量值数字液晶显示，并与设定值自动跟踪，中文人机界面，工作时间≥18小时。 |  |  |  |  | 4700.00 |  |
| 18.1.10 | 个体空气采样器 |  |  |  |  | PC-A型 |  |  | 国产 |  | （100～1000mL/min）进口泵、防爆、流量值数字液晶显示，并与设定值自动跟踪，中文人机界面，工作时间≥18小时。 |  |  |  |  | 4900.00 |  |
| 18.1.11 | 个体空气采样器 |  |  |  |  | PC-A-1500型 |  |  | 国产 |  | （0.15～1.5L/min）传统转子流量计，微电脑精确时间控制，中文人机界面，操作简捷，连续工作时间≥10小时。 |  |  |  |  | 2800.00 |  |
| 18.1.12 | 个体空气采样器 |  |  |  |  | PC-B型 |  |  | 国产 |  | (50～3000mL/min) 进口泵、防爆、流量值数字液晶显示，并与设定值自动跟踪，中文人机界面，工作时间：10～90小时,通过USB接口上传数据。 |  |  |  |  | 5750.00 |  |
| 18.1.13 | 个体空气采样器 |  |  |  |  | QT-3型 |  |  | 国产 |  | 20～500mL/min 800min之内计时 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 18.1.14 | 智能大气采样器 |  |  |  |  | TY-08A型 |  |  | 国产 |  | 采样流量范围： 0.1～5L/min 流量误差：≤±5％，定时误差：≤±1‰ |  |  |  |  | 3800.00 |  |
| 18.1.15 | 电子时控大气采样器 |  |  |  |  | TQC-1500Z型 |  |  | 国产 |  | 流量范围：0.1～1.5L/min 或0.1～3L/min 流量精度：2.5级 稳定性：≤±5% |  |  |  |  | 1380.00 |  |
| 18.1.16 | 智能低流量空气采样器 |  |  |  |  | TY-08B型 |  |  | 国产 |  | 采样流量范围：20～500mL/min 流量误差：≤±5％，定时误差：≤±1‰ |  |  |  |  | 3750.00 |  |
| 18.2 | 粉尘采样器、大气采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | 袖珍大气采样器 |  |  |  |  | QT-2A型 |  |  | 国产 |  | 双泵双流量 0.1～1.5L/min，定时范围1～99min |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 18.2.2 | 袖珍大气采样器 |  |  |  |  | QT-2AT型 |  |  | 国产 |  | 高负压，可检测TVOC管，双泵双流量 0.1～1.5L/min，定时范围1～99min |  |  |  |  | 2400.00 |  |
| 18.2.3 | 袖珍大气采样器 |  |  |  |  | QCD-1500型 |  |  | 国产 |  | 量程：0.1～1.5L/min，电脑定时 |  |  |  |  | 1050.00 |  |
| 18.2.4 | 防爆大气采样器 |  |  |  |  | QC-4型 |  |  | 国产 |  | 量程：0.1～1.5L/min，定时：0～99 min |  |  |  |  | 2480.00 |  |
| 18.2.5 | 双气路大气采样器 |  |  |  |  | DS-21C型 |  |  | 国产 |  | 双量程：3～13L/min，高负压，可采金属尘、有害气体。 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 18.2.6 | 双气路大气采样器 |  |  |  |  | QCS-3000型 |  |  | 国产 |  | 量程：0.1～1.5L/min，微电脑定时 |  |  |  |  | 2300.00 |  |
| 18.2.7 | 便携大气采样器 |  |  |  |  | ZC-Q型 |  |  | 国产 |  | 单泵，0.1～1.0 L/ min，0.15～1.5 L/ min，0.3～3.0 L/ min |  |  |  |  | 3550.00 |  |
| 18.2.8 | 便携大气采样器 |  |  |  |  | ZC-Q型 |  |  | 国产 |  | 双泵，其余指标同上 |  |  |  |  | 3950.00 |  |
| 18.2.9 | 便携粉尘采样器 |  |  |  |  | FCS-30型 |  |  | 国产 |  | 量程： 5～30L/min，微电脑定时 |  |  |  |  | 2900.00 |  |
| 18.2.10 | 便携粉尘采样器 |  |  |  |  | ZC-F型 |  |  | 国产 |  | 5～30L/min/1.5～15L/min/0.6～6L/min |  |  |  |  | 3900.00 |  |
| 18.2.11 | 双流量粉尘采样器 |  |  |  |  | ZC-F型 |  |  | 国产 |  | 双流量，其余指标同上 |  |  |  |  | 4500.00 |  |
| 18.2.12 | 双流量粉尘采样器 |  |  |  |  | DS-21B型 |  |  | 国产 |  | 双流量：3～30L/min，定时：1～99分 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 18.2.13 | 双流量粉尘采样器 |  |  |  |  | FCD-50型 |  |  | 国产 |  | 双流量：5～25L/min，微电脑定时 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 18.2.14 | 尘气两用采样器 |  |  |  |  | ZC-L型 |  |  | 国产 |  | 单气单尘，进口气泵 流量范围：尘：3～30L/min气：0.1～1L/min或 0.3～3L/min，定时范围：0～99 min |  |  |  |  | 4950.00 |  |
| 18.2.15 | 尘气两用采样器 |  |  |  |  | ZC-L型 |  |  | 国产 |  | 双气单尘，进口气泵，其余指标同上 |  |  |  |  | 5950.00 |  |
| 18.2.16 | 防爆个体粉尘采样器 |  |  |  |  | AKFC-92G型 |  |  | 国产 |  | 采样流量：2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间：>10h |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 18.2.17 | 防爆矿用粉尘采样器 |  |  |  |  | AKFC-92A型 |  |  | 国产 |  | 采样流量：20L/min，连续工作时间：>120min， |  |  |  |  | 5200.00 |  |
| 18.2.18 | 防爆型粉尘采样器 |  |  |  |  | IFC-2型 |  |  | 国产 |  | 量程：5ml/min～25L/min |  |  |  |  | 4880.00 |  |
| 18.2.19 | 恒流粉尘采样器 |  |  |  |  | DS-31C型 |  |  | 国产 |  | 恒流控制：10～50L/min，最大：60L，恒流自控数字显示定时：1～99分 |  |  |  |  | 3800.00 |  |
| 18.2.20 | 恒流呼吸性粉尘采样器 |  |  |  |  | DS-31CR型 |  |  | 国产 |  | 恒流自控数字显示，定时：1～99分 恒流控制：10～50L/min，最大：60L |  |  |  |  | 4300.00 |  |
| 18.2.21 | 呼吸性粉尘采样器 |  |  |  |  | DS-21BR型 |  |  | 国产 |  | 双流量，总尘，呼吸性尘：3～30L/min |  |  |  |  | 4100.00 |  |
| 18.2.22 | 呼吸性粉尘采样器 |  |  |  |  | HXF-35型 |  |  | 国产 |  | 流量范围：5～25L/min 流量准确度：±2.5FS，稳定性：≤5％ |  |  |  |  | 4900.00 |  |
| 18.2.23 | 智能TSP中流量采样器 |  |  |  |  | ZC-Q0101型 |  |  | 国产 |  | 60～130L/ min，高速无刷电机,单采TSP |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 18.2.24 | 智能TSP大流量采样器 |  |  |  |  | ZC-Q1000型 |  |  | 国产 |  | 0.8～1.3m3/min,高速无刷电机,流量精度高,来电自启动 |  |  |  |  | 13800.00 |  |
| 18.2.25 | 智能中流量大气采样器 |  |  |  |  | ZC-Q0102型 |  |  | 国产 |  | 60～30L/ min，高速无刷电机，三参数同时采样，SO2、NOx采用进口泵,自动测量大气压,宽温点阵液晶,可选打印机数据输出 |  |  |  |  | 8600.00 |  |
| 十九. 采样泵附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 连接管,采样夹,采样管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1 | 空气采样泵选择性附件 没有折扣 |  |  |  |  | 801709 |  |  | 美国 |  | 37mm采样头，取样管，U型管，连接用金属头 |  |  |  |  | 770.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801726 |  |  | 美国 |  | 25mm采样头，取样管，U型管，连接用金属头 |  |  |  |  | 840.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801720 |  |  | 美国 |  | 不可调吸收管连接配件仅与SP730配合使用 |  |  |  |  | 490.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 801695 |  |  | 美国 |  | 可调吸收管连接配件可与所有型号配合使用 |  |  |  |  | 1330.00 |  |
| 19.1.2 | 旋风分离器 |  |  |  |  | 801721 |  |  | 美国 |  | 旋风分离器（PM4） |  |  |  |  | 1470.00 |  |
| 19.1.3 | # GS-3炫风切割器 |  |  |  |  | 4.0微米 |  |  | 美国 |  | 流量：2.75L/min，滤纸直径：25或37mm |  |  |  |  | 1350.00 |  |
| 19.1.4 | # PEM切割器 |  |  |  |  | 2.5,10微米 |  |  | 美国 |  | 流量：2.0L/min,4.0L/min,10.0L/min, 滤纸直径：37mm |  |  |  |  | 8500.00 |  |
| 19.1.5 | # 铝质炫风分离器 |  |  |  |  | 呼吸性粉尘 |  |  | 美国 |  | 流量:2.5L/min滤纸直径：25或37mm. |  |  |  |  | 1350.00 |  |
| 19.1.6 | # IOM粉尘切割器 |  |  |  |  | 可吸入性/呼吸尘 |  |  | 美国 |  | 流量:2.0L/min，滤纸25mm |  |  |  |  | 1480.00 |  |
| 19.1.7 | # 低流量适配器工具包 |  |  |  |  | 低流量需配 |  |  | 美国 |  | 与采样器连接，调节流量范围：5～500 ml/min |  |  |  |  | 1280.00 |  |
| 19.1.8 | TVOC采样管 |  |  |  |  | 6×120mm |  |  | 国产 |  | 100支一盒 |  |  |  |  | 8000.00 |  |
| 19.1.9 | TVOC采样管 |  |  |  |  | 6×150mm |  |  | 国产 |  | 100支一盒 |  |  |  |  | 9000.00 |  |
| 19.1.10 | TVOC采样管 |  |  |  |  | U型（不锈钢） |  |  | 国产 |  | 100支一盒 |  |  |  |  | 13000.00 |  |
| 19.1.11 | 热解析仪 |  |  |  |  | TP-2030 型 |  |  | 国产 |  | 解吸炉控温范围：室温-400℃ 五阶可编程、连续可调 解吸管加热速率：>300℃/min 解吸回收率：85%～103%（和组份有关） |  |  |  |  | 12800.00 |  |
| 19.1.12 | 活性炭采样管 |  |  |  |  | 6×120mm |  |  | 国产 |  | 100支一盒，用途：加热吸附配热解析仪使用 |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 19.1.13 | 活性炭采样管 |  |  |  |  | 6×80mm |  |  | 国产 |  | 100支一盒，用途：敲碎后溶解 |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 19.1.14 | 硅胶采样管 |  |  |  |  | 6×120mm |  |  | 国产 |  | 100支一盒 |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 19.1.15 | 硅胶采样管 |  |  |  |  | 6×80mm |  |  | 国产 |  | 100支一盒 |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 19.1.16 | 多孔波板吸收管 |  |  |  |  | U型 |  |  | 国产 |  | 白色/棕色 |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 19.1.17 | 包氏吸收管 |  |  |  |  | 大型/小型 |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |  |
| 19.1.18 | 吸收管 |  |  |  |  | 标口 |  |  | 国产 |  | 喷泡式/撞击式 |  |  |  |  | 28.00 |  |
| 19.2 | 流量校准器，流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.1 | 数字流量校准器 |  |  |  |  | 4146型 |  |  | 美国 |  | 一级标准,用于校准泵或主动空气采样设备 流量范围：0.01～20L/min,精度：2% 测量精度：读数的2％ 显 示：数字连续显示体积流量 |  |  |  |  | 11904.00 |  |
| 19.2.2 | 数字流量校准器 |  |  |  |  | 4046型 |  |  | 美国 |  | 流量范围：2.5～300L/min,其余同上 |  |  |  |  | 14564.00 |  |
| 19.2.3 | 一级流量校准器 |  |  |  |  | Defender510L型 |  |  | 美国 |  | 一级标准，5毫升/分钟～500毫升/分钟，可显示单位：mL、L、cc、cfm，准确度：±1% |  |  |  |  | 26000.00 |  |
| 19.2.4 | 一级流量校准器 |  |  |  |  | Defender510M型 |  |  | 美国 |  | 50毫升/分钟～5000毫升/分钟,其余指标同上 |  |  |  |  | 26000.00 |  |
| 19.2.4 | 一级流量校准器 |  |  |  |  | Defender510H型 |  |  | 美国 |  | 0.3升/分钟～30升/分钟, 其余指标同上 |  |  |  |  | 28000.00 |  |
| 19.2.5 | 一级流量校准器 |  |  |  |  | Defender520L型 |  |  | 美国 |  | 5毫升/分钟～500毫升/分钟 温度和压力记录功能. |  |  |  |  | 26000.00 |  |
| 19.2.6 | 一级流量校准器 |  |  |  |  | Defender520M型 |  |  | 美国 |  | 50毫升/分钟～5000毫升/分钟,其余指标同上，可显示单位：mL、L、cc、cfm，准确度：±1% |  |  |  |  | 26000.00 |  |
| 19.2.7 | 一级流量校准器 |  |  |  |  | Defender520H型 |  |  | 美国 |  | 0.3升/分钟～30升/分钟, 其余指标同上 |  |  |  |  | 28000.00 |  |
| 19.2.8 | 电子皂膜流量计 |  |  |  |  | ML-800-10型 |  |  | 美国 |  | 流量:5～500 ml/min，准确度±0.15% |  |  |  |  | 172200.00 |  |
| 19.2.9 | 电子皂膜流量计 |  |  |  |  | ML-800-24型 |  |  | 美国 |  | 流量:50～5000 ml/min，准确度±0.15% |  |  |  |  | 172200.00 |  |
| 19.2.10 | 电子皂膜流量计 |  |  |  |  | ML-800-44型 |  |  | 美国 |  | 流量:500～50000 ml/min，准确度±0.15% |  |  |  |  | 172200.00 |  |
| 19.2.11 | 电子皂膜流量计 |  |  |  |  | ML-500-10型 |  |  | 美国 |  | 流量:5～500ml/min，准确度±0.40% |  |  |  |  | 136000.00 |  |
| 19.2.12 | 电子皂膜流量计 |  |  |  |  | ML-500-24型 |  |  | 美国 |  | 流量:50～5000ml/min，准确度±0.35% |  |  |  |  | 136000.00 |  |
| 19.2.13 | 电子皂膜流量计 |  |  |  |  | ML-500-44型 |  |  | 美国 |  | 流量:500～50000ml/min，准确度±0.40% |  |  |  |  | 136000.00 |  |
| 二十、辐射热计、WBGT热指数仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 单相，平均辐射热计 |  |  |  |  | MR-4型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～2 kW/m2，分辨率：0.001 kW/m，标定精度：±5% |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 20.2 | 单相，平均辐射热计 |  |  |  |  | MR-3A型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～10kW/m2，分辨率：0.01kW/m2 气温/皮肤温度量程：0～60℃ 分辨率：0.1℃ |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 20.3 | 单相辐射热计 |  |  |  |  | SFR-III型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～5kW/m2，分辨率：0.02kW/m2 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 20.4 | 湿球黑球湿度指数仪 |  |  |  |  | WBGT 2006型 |  |  | 国产 |  | 球温度测头测量范围: 5～40℃ 黑球温度测头测量范围: 20～120℃ 空气温度测头测量范围：10～60℃ |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 20.5 | WBGT热指数仪 |  |  |  |  | Lynx型 |  |  | 美国 |  | 国际最权威的WBGT检测系统，可移动传感器进行功能扩展，本质安全级别：Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D。传感器与主机可以分离大于200英尺 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 20.6 | 高温环境热压力监视记录器(WBGT指数仪) |  |  |  |  | TES-1369型 |  |  | 台湾 |  | 测量项目：辐射球、干球及湿球温度 测量计算项目：室内WBGTin、室外WBGTout、相对湿度、酷热指数、湿润指数及露点 范围：-5℃～+60℃ ,分辨率：0.1℃,准确度：±0.5℃ 记忆容量:手动：99组,自动：15000组 附件: RS-232缆线、CD软件、交流电源转换器、10米感应器缆线、2”辐射球、6”轴射球 |  |  |  |  | 询价 |  |
| 20.7 | 热指数仪 |  |  |  |  | HT30型 |  |  | 美国 |  | 湿球温度：0～50ºC，精度：2°C 黑球温度：-30～ 550ºC，精度：2°C 空气温度：0～50ºC，精度：0.6°C 湿度：0～100%RH，精度：±3% 球尺寸：直径40mm, 高35mm，含软件 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 二十一、电磁辐射检测仪器,高频场强仪，微波漏能仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 电磁场强度分析仪 |  |  |  |  | E61型 |  |  | 德国 |  | 响应频率：10Hz～400kHz，磁场测量范围：1nT～1mT，电场测量范围：0.001V/m～5kV/m，滤波器带宽:1Hz～400kHz，精度:4% |  |  |  |  | 46800.00 |  |
| 21.2 | 电磁场强度分析仪 |  |  |  |  | E62型 |  |  | 德国 |  | 响应频率：1Hz～1MHz，磁场测量范围：1nT～200mT，电场测量范围：0.001V/m～20kV/m，滤波器带宽：1Hz～1MHz，精度：2%，有外部信号输入 |  |  |  |  | 58500.00 |  |
| 21.3 | 电场强度仪 |  |  |  |  | ELECTRIC FIELD型 |  |  | 美国 |  | 频率范围：5Hz ～2kHz 测量范围：20～300 V/m;0～10 kv/m |  |  |  |  | 4600.00 |  |
| 21.4 | 工频场强仪 |  |  |  |  | RJ-5型 |  |  | 国产 |  | 频率范围：30 Hz～2000Hz 量程：0～20000v/m 测量误差：≤±1.5dB |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 21.5 | 工频电子场强仪 |  |  |  |  | HI3604型 |  |  | 美国 |  | 频率范围：30～2000Hz 频率响应：±0.5dB(50～1000Hz) ±2.0dB(30～2000Hz) 电场测量范围：1 V/m～200 kV/m 磁场测量范围：0.2mG～20 gauss 存储:内置，最多127个读数 |  |  |  |  | 33700.00 |  |
| 21.6 | 高频场强仪 |  |  |  |  | RJ-2型 |  |  | 国产 |  | 频率范围：200kHz－30MHz 电场量程：1V/m～1500V/m 磁场量程：1A/m～300A/mm |  |  |  |  | 5200.00 |  |
| 21.7 | 高频场强仪 |  |  |  |  | RJ-3型 |  |  | 国产 |  | 工作频率：20～200MHz, 测量范围： 0～450V/m 第一档 0～30V/m ，第二档 30～150V/m 第三档 50～450V/m 误差： 整机测量误差≤±30% |  |  |  |  | 5200.00 |  |
| 21.8 | 高频电磁场强度分析仪 |  |  |  |  | E71型 |  |  | 德国 |  | 响应频率：10MHz～4GHz，dBm范围：-90dBm～ 0dBm，能量密度：10pW/m²～10W/m²，滤波器带宽:100kHz～50MHz，精度：3dB，显示单位：V/m,A/m,dBm，dBµV，W/m²,pW/m²,µW/m²,mW/m²，声音报警功能。 |  |  |  |  | 70000.00 |  |
| 21.9 | 高频电磁场强度分析仪 |  |  |  |  | E72型 |  |  | 德国 |  | 响应频率：1MHz～6GHz，dBm范围：-90dBm ～ 10dBm，能量密度：10fW/m～100W/m²，其余同上 |  |  |  |  | 81900.00 |  |
| 21.10 | 微波漏能检测仪 |  |  |  |  | ML-91 |  |  | 国产 |  | 工作频段：900MHZ～12.4GHZ 测量范围：0.2μw/cm2～20mw/cm2 |  |  |  |  | 6900.00 |  |
| 21.11 | 微波漏能仪 |  |  |  |  | HI-1501型 |  |  | 美国 |  | 测量范围0.1～100mW/cm2，三量程 |  |  |  |  | 12600.00 |  |
| 21.12 | 微波漏能仪 |  |  |  |  | HI-1801型 |  |  | 美国 |  | 频率范围:2450 MHz，测量范围: 0～10 mW/cm2 精度: ±1 dB,最大功率强度: 2.0 W/cm2 |  |  |  |  | 8000.00 |  |
| 21.13 | 高频电磁场强仪 （微波漏能仪） |  |  |  |  | HI4460型 |  |  | 美国 |  | 图形显示表 |  |  |  |  | 71600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4416型 |  |  | 美国 |  | 数字浏览器 |  |  |  |  | 24000.00 |  |
| 21.14 | 高频电磁场强仪 选择性附件 |  |  |  |  | HI-4413P型 |  |  | 美国 |  | RS232 通讯接口和HI-4416-SIM 软件 |  |  |  |  | 6600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-6113型 |  |  | 美国 |  | 红外数据接口 |  |  |  |  | 59000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | H-481255型 |  |  | 美国 |  | 探头View II - Windows EMF 分析软件 |  |  |  |  | 14400.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | H-491266型 |  |  | 美国 |  | ProbeView Laser |  |  |  |  | 14400.00 |  |
| 21.15 | HI4460，HI-4416配套的电场传感器探头 |  |  |  |  | HI-4422型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 10kHz～1GHz |  |  |  |  | 104200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4433-HSE型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 500kHz～1.5GHz |  |  |  |  | 87200.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4433-STE型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 500kHz～5GHz |  |  |  |  | 77600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4433-GRE型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 500kHz～5GHz |  |  |  |  | 77600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4433-MSE型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 500kHz～5GHz |  |  |  |  | 77600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4450型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 80MHz～40GHz |  |  |  |  | 202000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4453型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 80MHz～40GHz |  |  |  |  | 222000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4455型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 200kHz～40GHz |  |  |  |  | 109900.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4456型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 300MHz～0GHz |  |  |  |  | 91000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-6005型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 100kHz～5GHz |  |  |  |  | 127800.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-6105型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 100kHz～5GHz |  |  |  |  | 199700.00 |  |
| 21.16 | HI4460，HI-4416配套 RF系列磁场探头 |  |  |  |  | HI-4433-CH型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 5MHz～300MHz |  |  |  |  | 77600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4433-HCH型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 5MHz～300MHz |  |  |  |  | 77600.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | HI-4433-LFH型 |  |  | 美国 |  | 频率范围: 300kHz～30MHz |  |  |  |  | 77600.00 |  |
| 二十二、放射性检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 多功能射线仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1．1 | 多功能数字辐射仪 |  |  |  |  | 900型 |  |  | 美国 |  | 测量射线种类α、β、γ和Χ射线，辐射瞬时值：0.01μSv/h～1000μSv/h，射线选择开关：αβγΧ射线，大屏幕6位数字LCD，质量认证：European CE, US FCC 15 |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 22.1．2 | 多功能数字辐射仪 |  |  |  |  | 900+型 |  |  | 美国 |  | 中文软件,USB电脑连接口，可存储2千个数据，可手动或自动存储，其它参数同上。 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 22.1．3 | 多功能射线仪 |  |  |  |  | Inspector型 |  |  | 美国 |  | 可以检测Χ、γ、α、β四种射线 剂量率： mR/hr：0.001 (1 µR)～100 µSv/hr：0.01～1000，CPM：0～300,000 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 22.1．4 | 多功能射线仪 |  |  |  |  | Inspector EXP型 |  |  | 美国 |  | 外部探头，指标同上 |  |  |  |  | 18000.00 |  |
| 22.1．5 | 多功能射线仪 |  |  |  |  | RadalertTM100型 |  |  | 美国 |  | 剂量率：0.001～110.0mR/hr或0.01～1100uSV/hr，精度：±10%典型值 报警：内置,当辐射水平达到用户设定值时发 出声音报警 |  |  |  |  | 11800.00 |  |
| 22.2 | 电离室剂量和剂量率检测仪，χ、γ辐射仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2．1 | 电离室巡测仪 |  |  |  |  | 451B型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～5 mR/h或0～50 µSv/h，0～50 mR/h或0～500 µSv/h，0～500 mR/h或0～5 mSv/h 0～5 R/h或0～50 mSv/h，0～50 R/h或0～500 mSv/h，精度：10% α大于4 MeV，β大于100 KeV，γ大于7 KeV 可直接与计算机通讯，自动回零，自动切换量程，自动背景光，数据储存 |  |  |  |  | 32000.00 |  |
| 22.2.2 | 电离室巡测仪 |  |  |  |  | 451P型 |  |  | 美国 |  | 测射线：大于1 MeV的β射线，大于 25 KeV的γ和X射线 量程：0～500µR/h或0～5µSv/h，0～5mR/h或0～50µSv/h，0～50mR/h或0～500µSv/h，0～500mR/h，0～5mSv/h，0～5R/h或0～50mSv/h ，精度：10% 自动回零，自动切换量程，自动背景光，数据储存 |  |  |  |  | 32000.00 |  |
| 22.3 | γ、χ辐射仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3．1 | 闪烁γ辐射仪 |  |  |  |  | FD-71A型 |  |  | 国产 |  | 测量范围： 0～12.5nC/kg.h（0～50微伦/小时） 0～50nC/kg.h（0～200微伦/小时） 0～250nC/kg.h（0～1000微伦/小时） |  |  |  |  | 9000.00 |  |
| 22.3．2 | 数字γ辐射仪 |  |  |  |  | FD-3013型 |  |  | 国产 |  | 测量范围及精度： 25～5000ppmeU≤±5％ 5000～10000ppmeU ≤±10％ 10000～30000ppmeU≤±10（需时间修正） |  |  |  |  | 10800.00 |  |
| 22.3．3 | 智能化γ辐射仪 |  |  |  |  | FD-3013A型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：0.01～200μSv/h 灵敏度：350cps/μSv ，能量阈：40kev |  |  |  |  | 13500.00 |  |
| 22.3．4 | 智能一体化γ辐射仪 |  |  |  |  | FD-3013B型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：0.01～200μSv/h 灵敏度：350cps/μSv ，灵敏阈：40kev |  |  |  |  | 12800.00 |  |
| 22.3．5 | 智能γ、χ辐射仪 |  |  |  |  | FD-3013H型 |  |  | 国产 |  | 探测器：30×25mm,NaI（TI）晶体 测量范围：0.01～400μSv/h 灵敏度：350cpm/μSv 能量响应：0.06～3.0Mev≤±30％ |  |  |  |  | 15600.00 |  |
| 22.3．6 | 防护级χ、γ剂量仪 |  |  |  |  | XH-347D型 |  |  | 国产 |  | 剂量率量程：0.1μSv/h～100mSv/h 剂量量程： 0.01μSv～999mSv |  |  |  |  | 16800.00 |  |
| 22.3．7 | 环境级χ、γ剂量率仪 |  |  |  |  | XH-2020型 |  |  | 国产 |  | 剂量率：0.001～1500μSv/h 灵敏度：＞360cps/μSv/h 分辨率：0.01μSv/h 相对固有误差：±10％ 累计剂量：0.001～9999mSv |  |  |  |  | 14800.00 |  |
| 22.3．8 | 多功能核辐射监测仪 |  |  |  |  | XH-2000型 |  |  | 国产 |  | 剂量率：0.01μSv/h～50mSv/h 累计剂量：0～100Sv 最大计数率：9999cps 准 确 度： ±10% 灵 敏 度：16cps/mR/h |  |  |  |  | 15000.00 |  |
| 22.3．9 | 多用途辐射检测仪 |  |  |  |  | RDS110型 |  |  | 芬兰 |  | 剂量率：0.05μSv/h～99.99mSv/h 剂量：0.001～999.9mSv γ和X射线：50kev～1.3Mev 使用外部探头进行β测量 |  |  |  |  | 26800.00 |  |
| 22.3．10 | β探头探头 |  |  |  |  | GMP-11β型 |  |  | 芬兰 |  | 外接β探头 辐射测量：γ、β和α射线 探测器类型：卤素淬灭GM 测量范围：0～10000cps |  |  |  |  |  |  |
| 22.3．11 | 辐射检测仪 |  |  |  |  | RDS-30型 |  |  | 芬兰 |  | 剂量率：0.01～100000μSv/h或0.001～10000mrem/h 剂量：0.01～100000μSv/h或0.001～ 100000mrem 校准精度：±5%，剂量率线性：±10% |  |  |  |  | 17500.00 |  |
| 22.3．12 | 多功能核辐射监测仪 |  |  |  |  | XH-2000型 |  |  | 国产 |  | 便携式，可选配以下探测器使用 |  |  |  |  | 15000.00 |  |
|  | α、β表面污染探测器 |  |  |  |  | T2000/Ⅰ型 |  |  |  |  | 配XH-2000多功能核辐射监测仪 |  |  |  |  | 12000.00 |  |
|  | 宽量程χ、γ探测器 |  |  |  |  | T2000/Ⅱ型 |  |  |  |  | 配XH-2000多功能核辐射监测仪 |  |  |  |  | 12000.00 |  |
|  | 环境级χ、γ探测器 |  |  |  |  | T2000/Ⅲ型 |  |  |  |  | 配XH-2000多功能核辐射监测仪 |  |  |  |  | 12000.00 |  |
|  | 碘表面污染探测器 |  |  |  |  | T2000/Ⅳ型 |  |  |  |  | 配XH-2000多功能核辐射监测仪 |  |  |  |  | 12000.00 |  |
| 22.4 | 个人剂量报警仪、中子测量仪、表面污染检测仪，γ谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4．1 | 腕式个人报警剂量仪 |  |  |  |  | 1208型 |  |  | 美国 |  | 剂量率范围：0.1～4000 Sv/h 剂量范围：0.001～9999 mSv 能响范围：0.06～1.5 MeV |  |  |  |  | 8000.00 |  |
| 22.4．2 | 个人剂量报警仪 |  |  |  |  | RAD-60型 |  |  | 芬兰 |  | 能量响应范围：60 KeV～3.0 MeV 剂量范围： 1μSv～9.99Sv（0.1 mrem～999 rem） 剂量率：5μSv/h～3Sv/h，测量准确度：±5% |  |  |  |  | 8800.00 |  |
| 22.4．3 | 个人剂量报警仪 |  |  |  |  | FJ3200型 |  |  | 国产 |  | 累积剂量当量：Hp（10）0.0 μSv～9999 mSv 剂量当量率：Hp（10）0.1μSv/h～99.99 mSv/h，固有误差：＜10%，数据存贮 |  |  |  |  | 1800.00 |  |
| 22.4．4 | 个人剂量报警仪 |  |  |  |  | FJ2000型 |  |  | 国产 |  | 累积剂量当量： Hp（10）0.0μSv～99.99mSv 剂量当量率： Hp（10）0.1μSv/h～99.99mSv/h 剂量当量率响应：≤±20% |  |  |  |  | 1280.00 |  |
| 22.4．5 | γ中子巡测仪 |  |  |  |  | PDS-100GN型 |  |  | 法国 |  | γ射线：30 Kev～1.8MeV 中子：热中子-10MeV用于个人剂量 γ射线：0.01μsv/h～10m sv/hγ 探测器：CsI,中子探测器：Li6 中子计数率范围：0～999cps |  |  |  |  | 59600.00 |  |
| 22.4．6 | 便携式中子测量仪 |  |  |  |  | 190N型 |  |  | 美国 |  | 能量响应：0.025eV～15MeV，探头：BF3 |  |  |  |  | 135000.00 |  |
| 22.4．6 | a、β、γ表面污染仪 |  |  |  |  | RDS-80型 |  |  | 芬兰 |  | 范围：1～100000CPS,0.001～1000000 Bq/cm2 可配置的任何核素表面活度（Bq/cm2）显示，最小分辨率：0.001 Bq/cm2 ，最多480组的数据记录性能 |  |  |  |  | 28600.00 |  |
| 22.4．7 | 手持式γ谱仪 |  |  |  |  | HDS-100G型 |  |  | 法国 |  | 可测量γ射线并进行同位素识别,30 Kev～3MeV,0.01μsv/h～10 sv/h |  |  |  |  | 询价 |  |
| 22.4．8 | 手持式中子γ能谱仪 |  |  |  |  | HDS-100GN型 |  |  | 法国 |  | 可测量γ和中子进行同位素识别,γ射线：30 Kev～3MeV,中子：0.025eV～15MeV,0.01μsv/h～10 sv/h |  |  |  |  | 询价 |  |
| 22.4．9 | 微机四道γ能谱仪 |  |  |  |  | FD－3022型 |  |  | 国产 |  | 含量测量范围： 铀：1×10-6 ～ 1000×10-6 钍：2×10-6～1000×10-6 钾：0.2%～100% 总道：2×10-6～1000×10-6 |  |  |  |  | 58000.00 |  |
| 22.5 | X-线（CT）输出评价系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5.1 | X-线（CT）输出评价系统 |  |  |  |  | NEROTM 8000型 |  |  | 美国 |  | Kv：量程22～160Kvp，精度1%或0.5Kvp； 剂量：8.7μGy～9999Gy，精度5%； 1mR～9999R，精度5% |  |  |  |  | 240000.00 |  |
| 22.5.2 | X-线（CT）测量系统 |  |  |  |  | 4000M+非介入型 |  |  | 美国 |  | 千伏：27～155 kVp,1 kV 照射量：10 mR～10 R,±5% 0.5～200 R/min,±5% |  |  |  |  | 93600.00 |  |
| 二十三、放射线(铅)防护服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23．1 | 长袖双面连体防护衣 |  |  |  |  | C221标准粘扣型 C222重叠卡扣型 |  |  | 国产 |  | 0.35mmPb，进口原料，与同类进口铅衣比可减轻25%～30%的重量，17种尺码，11种颜色。 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 23．2 | 长袖双面连体防护衣 |  |  |  |  | C221标准粘扣型 C222重叠卡扣型 |  |  | 国产 |  | 0.50mmPb，其余同上。 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 23．3 | 长袖双面分体套裙 |  |  |  |  | C321标准粘扣型 C322重叠卡扣型 |  |  | 国产 |  | 0.35mmPb，进口原料，与同类进口铅衣比可减轻25%～30%的重量，17种尺码，11种颜色 |  |  |  |  | 5800.00 |  |
| 23．4 | 长袖双面分体套裙 |  |  |  |  | C321标准粘扣型 C322重叠卡扣型 |  |  | 国产 |  | 0.50mmPb，其余同上 |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 23．5 | 标准型铅围脖 |  |  |  |  | T150型 0.35mmPb |  |  | 国产 |  | 0.35mmPb，进口原料，与同类进口铅衣比可减轻25%～30%的重量。 |  |  |  |  | 850.00 |  |
| 23．6 | 标准型铅围脖 |  |  |  |  | T150型 0.50mmPb |  |  | 国产 |  | 0.50mmPb，其余同上 |  |  |  |  | 950.00 |  |
| 23．7 | 防护头盔 |  |  |  |  | SYT-M1型 |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |
| 23．8 | 防护帽 |  |  |  |  | SYT-A8型 |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |  |
| 23．9 | 防护眼镜（普通） |  |  |  |  | SYT-G型 |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 23．10 | 护边型防护眼镜 |  |  |  |  | SYT-E1型 |  |  | 国产 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |
| 23．11 | 防护背心 |  |  |  |  | SYT-B2型 |  |  | 国产 |  | 中号/大号，可满足用户要求尺寸 |  |  |  |  | 1050.00 |  |
| 23．12 | 99防护衣（无袖） |  |  |  |  | SP-YT-B1型 |  |  | 国产 |  | 适用工业，可满足用户要求尺寸 |  |  |  |  | 2900.00 |  |
| 23．13 | 正穿防护衣（无袖） |  |  |  |  | SYT-A1型 |  |  | 件 |  | 适用医院，可满足用户要求尺寸 |  |  |  |  | 1900.00 |  |
| 23．14 | 反穿防护衣（无袖） |  |  |  |  | SYT-A2型 |  |  | 件 |  | 适用医院，可满足用户要求尺寸 |  |  |  |  | 1900.00 |  |
| 23．15 | 大褂防护衣（有袖） |  |  |  |  | SYT-A6型 |  |  | 件 |  | 可满足用户要求尺寸 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 23．16 | 防护围裙 |  |  |  |  | SYT-A3型 |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 23．17 | 防护颈套 |  |  |  |  | SYT-A7型 |  |  | 件 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |
| 23．18 | 防护靴 |  |  |  |  | SYT-X型 |  |  | 双 |  | 可满足用户要求尺寸 |  |  |  |  | 750.00 |  |
| 23．19 | 铅防护手套 |  |  |  |  | LD-Y4型 |  |  | 副 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 二十四、水质检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 进口多功能水质检测仪和各种试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1.1 | 多功能水质检测仪 |  |  |  |  | SMART 2型 |  |  | 美国 |  | 100条预置的水质参数曲线 ，碱度、铝、氨态氮、硼、溴、镉、钙/镁总硬度、氯化物、氯、二氧化氯、 铬、钴、COD、色度、铜、氰化物、氰尿酸、氰尿酸、溶解氧、氟、联氨、过氧化氢、碘、铁、铅、锰、汞 、钼、镍、硝态氮、 亚硝态氮、除氧剂 、臭氧、pH、酚、磷酸盐、磷酸盐、钾 、二氧化硅、硫酸盐、硫化物、阴离子表面活性剂、丹宁、浊度、锌 试剂另配 |  |  |  |  | 22185.00 |  |
| 24.1.2 | 移动式水质分析实验室 |  |  |  |  | SMART2000型 |  |  | 美国 |  | 波长范围：350～1000 nm，波长精度：±2nm 波长解析度：1nm，数据采集：RS-232，分析多种水中参数。 试剂另配 |  |  |  |  | 44110.00 |  |
| 24.1.3 | 试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碱度 |  | 486.20 | 铝 |  |  |  | 1249.60 | 氨氮 |  | 808.50 |  | 氨氮 | 684.20 |  | 苯并三唑 |  | 1732.50 |
| 双胍 |  | 431.20 | 硼 |  |  |  | 1709.40 | 溴 |  | 922.90 |  | 溴 | 486.20 |  | 镉 |  | 1291.40 |
| 钙&镁 (总)硬度 |  | 486.20 | 氯化物 TT |  |  |  | 442.20 | 氯Free & Tota |  | 922.90 |  | 氯Free UDV | 486.20 |  | 氯 液体 DPD |  | 372.90 |
| 氯 Total UDV |  | 486.20 | 铬（六价） |  |  |  | 552.20 | 铬 (三、六、总铬) |  | 3055.80 |  | COD 标准,含 汞 | 600.00 |  | COD High,含 汞 |  | 600.00 |
| 二氧化氯 |  | 541.20 | 铬 TT |  |  |  | 341.00 | 钴 |  | 904.20 |  | COD Low, 不含汞 | 600.00 |  | COD标准, 不含汞 |  | 600.00 |
| 铜 DDC |  | 283.80 | 氰化物 |  |  |  | 1591.70 | 氰尿酸 UDV |  | 486.20 |  | COD High, 含汞 | 600.00 |  | 铜 BCA-LR |  | 459.80 |
| 铜 UDV |  | 486.20 | 氰尿酸 |  |  |  | 677.60 | DEHA |  | 372.90 |  | COD Low, 不含 汞 | 600.00 |  | 铜 Cuprizone |  | 257.40 |
| 溶解氧 |  | 669.90 | 过氧化氢 LR |  |  |  | 669.90 | 铁 |  | 669.90 |  | 锰 LR | 1019.70 |  | 钼 HR |  | 914.10 |
| 异抗坏血酸 |  | 372.90 | 过氧化氢 HR |  |  |  | 696.30 | 铁 UDV |  | 486.20 |  | 锰 HR | 1384.90 |  | 镍 |  | 1774.30 |
| 氟 |  | 839.30 | 苯二酚 |  |  |  | 372.90 | 铁 Phen |  | 724.90 |  | 汞 | 3326.40 |  | 硝态氮 LR |  | 756.80 |
| 联氨 |  | 977.90 | 碘 |  |  |  | 922.90 | 铅 |  | 1291.40 |  | Methylethylketoxime | 372.90 |  | 硝酸盐 TT |  | 442.20 |
| 亚硝态氮 |  | 756.80 | pH CPR/PR/TB |  |  |  | 816.20 | 总磷 LR |  | 1392.60 |  | 二氧化硅 HR | 669.90 |  | 丹宁 |  | 840.40 |
| 亚硝酸盐 TT |  | 289.30 | 酚 |  |  |  | 900.90 | 总磷 HR |  | 1392.60 |  | 硫酸盐 HR | 471.90 |  | Tolyltriazole |  | 1732.50 |
| 总氮 |  | 1919.50 | 磷酸盐 LR |  |  |  | 622.60 | 钾 |  | 957.00 |  | 硫化物 LR | 1062.60 |  | 锌 LR |  | 1833.70 |
| 臭氧 LR & HR |  | 3774.10 | 磷酸盐 HR |  |  |  | 348.70 | 二氧化硅 LR |  | 895.40 |  | 表面活性剂 | 1148.40 |  |  |  |  |
| 24.2 | 国产多功能水质检测仪和各种试剂价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2.1 | 多功能水质快速测定仪 |  |  |  |  | SP-1型 |  |  | 国产 |  | 量程: 410～650nm(可自动选择和校正) 分辨率: 1%FS 波长精确度: ≦±1nm 光度测量范围: 0～2A 可测20多项水质参数，试剂另配 |  |  |  |  | 13800.00 |  |
| 余氯 |  | 66.00/盒 | 总氯 |  |  |  | 86.00/盒 | 锰 |  | 120.00/盒 |  | 亚硝酸盐 | 120.00/盒 |  | 硫酸盐 |  | 125.00/盒 |
| 正磷酸盐 |  | 70.00/盒 | 六价铬 |  |  |  | 110.00/盒 | 总磷 |  | 84.00/盒 |  | 全铁 | 76.00/盒 |  | 镁硬度 |  | 225.00/盒 |
| 铜 |  | 110.00/盒 | 氨氮 |  |  |  | 96.00/盒 | 甲醛 |  | 76.00/盒 |  | 二价铁 | 66.00/盒 |  | 钙硬度 |  | 220.00/盒 |
| 氟化物 |  | 80.00/盒 | 总铬 |  |  |  | 66.00/盒 | 挥发酚 |  | 170.00/盒 |  | 挥发酚 | 170.00/盒 |  | 苯胺类 |  | 76.00/盒 |
| PH值 |  | 100.00/盒 | 锌 |  |  |  | 160.00/盒 | 硝酸盐 |  | 76.00/盒 |  | 硝酸盐 | 76.00/盒 |  | 铝 |  | 190.00/盒 |
| 氰化物 |  | 100.00/盒 | 总金属量 |  |  |  | 90.00/盒 | 氯化物 |  | 200.00/盒 |  | 氯化物 | 200.00/盒 |  | 钴 |  | 210.00/盒 |
| 汞 |  | 290.00/盒 | 镉 |  |  |  | 270.00/盒 | COD 100 |  | 170.00/盒 |  | COD 2500 | 170.00/盒 |  | 镍 |  | 180.00/盒 |
| 24.3 | 水质快检箱、水质细菌采样箱、便携式细菌培养箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3.1 | 水质理化速测箱 |  |  |  |  | 88型 |  |  | 国产 |  | 总硬度，总铁，酚类，硫酸盐，氯化物，氰化物，氰，砷，汞，铅，亚硝酸盐，总余氯，结合氯，漂白粉，有效氯，六价铬，氨氮，钡，硼，色度，镉，氢华物，PH，水温，浑浊度，臭和味。 |  |  |  |  | 4800.00 |  |
| 24.3.2 | 水质细菌采样箱 |  |  |  |  | 88型 |  |  | 国产 |  | 细菌总数，大肠，志贺，沙门菌 |  |  |  |  | 4800.00 |  |
| 24.3.3 | 便携式细菌培养箱 |  |  |  |  |  |  |  | 国产 |  | 可以用车载电源，也可以用22V交流电源。 |  |  |  |  | 3800.00 |  |
| 24.4 | 余氯比色计、二氧化氯比色计等各种比色计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4.1 | 余氯比色计 |  |  |  |  | HI93701A型 |  |  | 意大利 |  | 0.00～2.50mg/l(含余氯试剂/100次) 试剂价格：余氯220.00/100次 |  |  |  |  | 2500.00 |  |
| 24.4.2 | 余氯总氯比色计 |  |  |  |  | HI93711型 |  |  | 意大利 |  | 0.00～2.50mg/l(余) 0.00～3.50mg/l(总) （含余氯或总氯试剂一盒 ） 试剂价格：余氯220.00/100次，总氯：250/100次，余氯、总氯配套试剂：360.00/100次 |  |  |  |  | 2830.00 |  |
| 24.4.3 | 余氯总氯比色计 |  |  |  |  | HI93734A型 |  |  | 意大利 |  | 0.00～9.99mg/l(余氯、总氯)。 （含余氯总氯试剂一盒） 试剂价格：余氯总氯配套试剂360.00/100次 |  |  |  |  | 2600.00 |  |
| 24.4.4 | 余氯、总氯比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～4.00 ppm，防水设计 |  |  |  |  | 5896.00 |  |
| 24.4.5 | 二氧化氯比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～7.00 ppm，防水设计 |  |  |  |  | 6424.00 |  |
| 24.4.6 | 余氯仪 (台式) |  |  |  |  | SYL-1型 |  |  | 国产 |  | 采用邻联甲苯胺法，测量范围：0～2.5 mg/L,精度0.01 |  |  |  |  | 2800.00 |  |
| 24.4.7 | 余氯仪 (台式) |  |  |  |  | SYL-1A型 |  |  | 国产 |  | 采用DPD法，测量范围：0～2.5 mg/L 精度0.01 |  |  |  |  | 2800.00 |  |
| 24.4.8 | 余氯仪 (便携式) |  |  |  |  | SYL-1B型 |  |  | 国产 |  | 采用邻联甲苯胺法，测量范围：0～2.5 mg/L,精度0.01 |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 24.4.9 | 便携式余氯五参数测定仪 |  |  |  |  | S-CL501型 |  |  | 国产 |  | 测定项目：游离氯、化合氯、总氯以及游离二氧化氯、亚氯酸盐，读数分度：0.01 mg/L |  |  |  |  | 4800.00 |  |
| 24.4.10 | 二氧化氯及亚氯酸盐 双参数测定仪 |  |  |  |  | S-CL501A型 |  |  | 国产 |  | 量程范围：二氧化氯0.02～10mg/L；亚氯酸盐0～2mg/L，精度：≤3%±0.01 |  |  |  |  | 3800.00 |  |
| 24.4.11 | 氨氮比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～4.00 ppm，精度：±0.001 |  |  |  |  | 7374.00 |  |
| 24.4.12 | 溴比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～9.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 6424.00 |  |
| 24.4.13 | 铜比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～6.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 6424.00 |  |
| 24.4.14 | 氟比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～4.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 6160.00 |  |
| 24.4.15 | 铁比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～6.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 7669.20 |  |
| 24.4.16 | 锰比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～15.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 7669.00 |  |
| 24.4.17 | 钼比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～50.0 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 6160.00 |  |
| 24.4.18 | 硝态氮比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～3.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 7669.00 |  |
| 24.4.19 | 臭氧比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～0.40 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 9060.00 |  |
| 24.4.20 | 磷酸盐比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～3.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 6952.00 |  |
| 24.4.21 | 硫酸盐比色计 |  |  |  |  | DC1200型 |  |  | 美国 |  | 0～70.00 ppm，防水设计，精度：±0.001 |  |  |  |  | 7230.00 |  |
| 24.5 | 浊度仪，色度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5.1 | 浊度、余氯、色度 综合分析仪 |  |  |  |  | TC-3000型 |  |  | 美国 |  | 浊度量程：0～4000，分辨率0.01 NTU/FNU 氯量程：0～10 ppm，分辨率0.01 ppm (0～5)，0.1 ppm (5～10) 色度量程：0～500 cu， 分辨率0.1 cu (0～99.9 cu) |  |  |  |  | 24000.00 |  |
| 24.5.2 | 浊度计 |  |  |  |  | 2020型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～4000 NTU, 0～4000 FNU, 分辨率：0.01 NTU（0～10.99 NTU） 0.1 NTU（11～109.99 NTU） 1 NTU（110～4000 NTU） 精度：读数的±2%（ 0～100 NTU） 读数的±3% （100 NTU以上） |  |  |  |  | 18238.00 |  |
| 24.5.3 | 台式浊度计 |  |  |  |  | 2100N型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～4000NTU，分辨率：0.001NTU |  |  |  |  | 28000.00 |  |
| 24.5.4 | 台式浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–1型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～100NTU；0～200NTU，精度±2.5% 分辨率：0.1 |  |  |  |  | 2800.00 |  |
| 24.5.5 | 台式浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–200型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～19.99、0～199.9NTU，精度±2 % 分辨率：0.01 |  |  |  |  | 4200.00 |  |
| 24.5.6 | 台式浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–800型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～200、0～800 NTU，精度±2.5% 分辨率：0.1 |  |  |  |  | 3800.00 |  |
| 24.5.7 | 智能浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–100型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～10、0～100NTU，精度：±2% |  |  |  |  | 5200.00 |  |
| 24.5.8 | 智能浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–2型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～10、0～100、0～200 NTU， 精度：±2% |  |  |  |  | 5500.00 |  |
| 24.5.9 | 智能浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–3型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～10、0～100、0～200、0～500、0～1000NTU，精度：±2%，分辨率：0.01 |  |  |  |  | 6700.00 |  |
| 24.5.10 | 智能浊度仪 |  |  |  |  | WGZ-3P型 |  |  | 国产 |  | 内置打印机，其余同上 |  |  |  |  | 7500.00 |  |
| 24.5.11 | 啤酒浊度计 |  |  |  |  | WGZ-2-PJ型 |  |  | 国产 |  | 直读EBC浊度值 测量范围：0～10、0～100EBC；精度0.01 |  |  |  |  | 5500.00 |  |
| 24.5.12 | 细菌浊度计 |  |  |  |  | WGZ-2-XJ型 |  |  | 国产 |  | 直读（MCF）麦氏浊度单位 测量范围：0～6 MCF，精度0.01 |  |  |  |  | 7500.00 |  |
| 24.5.13 | 便携式浊度计 |  |  |  |  | 2100P型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～1000NTU，分辨率：0.01NTU |  |  |  |  | 15560.00 |  |
| 24.5.14 | 便携式浊度仪 |  |  |  |  | WGZ-1型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～20、0～200NTU，精度±2.5% 分辨率：0.01 |  |  |  |  | 2800.00 |  |
| 24.5.15 | 便携式浊度仪 |  |  |  |  | WGZ–1B型 |  |  | 国产 |  | 量程：0～20NTU，精度±2%，分辨率：0.01 |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 24.5.16 | 手持式浊度仪 |  |  |  |  | 52600-00型 |  |  | 美国 |  | 量程：0～1000NTU，分辨率：0.1NTU |  |  |  |  | 7600.00 |  |
| 24.5.17 | 手持浊度仪 |  |  |  |  | HI93703-11型 |  |  | 意大利 |  | 量程：0.00～50.00FTU & 50～1000FTU含玻璃比色皿、比色皿清洗布、浊度专用校准组(标准值：<0.1 NTU、15 NTU、100 NTU、750 NTU)、比色皿润滑剂、比色皿清洗剂、专用携带箱。 |  |  |  |  | 9200.00 |  |
| 24.5．18 | 色度计 |  |  |  |  | SD9011型 |  |  | 国产 |  | 水质色度检测，采用铂—钴标准比色法 测量范围：0～50 度, 示值精度：1度 |  |  |  |  | 3000.00 |  |
| 24.5.19 | 色度计 |  |  |  |  | SD9012型 |  |  | 国产 |  | 啤酒色度检测，微电脑测量 测量范围：0～50EBC或0～500 度 示值精度：0.1度 |  |  |  |  | 7500.00 |  |
| 24.6 | PH 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6．1 | PH计 |  |  |  |  | HI98103型 |  |  | 意大利 |  | 量程：0.00～14.00 |  |  |  |  | 490.00 |  |
| 24.6．2 | PH、温度计 |  |  |  |  | HI98127型 |  |  | 意大利 |  | 量程：-2.0～16.0，-5～60℃ |  |  |  |  | 800.00 |  |
| 24.6．3 | PH、温度计 |  |  |  |  | HI98128型 |  |  | 意大利 |  | 量程：-2.0～16.0，-5～60℃ |  |  |  |  | 920.00 |  |
| 24.6．4 | pH计 |  |  |  |  | PH211A型 |  |  | 意大利 |  | HI1131B玻璃电极，适宜样品范围：0～13 PH，最佳样品温度：20～40℃；用于实验室常规水样的测定，精度：0.01 |  |  |  |  | 3570.00 |  |
| 24.6．5 | pH计 |  |  |  |  | PH211C型 |  |  | 意大利 |  | HI1200B塑胶复合酸度电极，适宜样品范围：0～13 PH，最佳样品温度：20～40℃；实验室或现场、野外环境常规水样的测定。精度：0.01 |  |  |  |  | 2720.00 |  |
| 24.6．6 | pH计 |  |  |  |  | PH211W型 |  |  | 意大利 |  | HI1300B塑胶复合酸度电极，适宜样品范围：0～10 PH，最佳样品温度：20～40℃；用于纯水、低电导溶液测量。精度：0.01 |  |  |  |  | 2990.00 |  |
| 24.6．7 | pH计 |  |  |  |  | PH213A型 |  |  | 意大利 |  | 双精度：0.01、0.001，其余指标同PH211A型 |  |  |  |  | 5170.00 |  |
| 24.6．8 | pH计 |  |  |  |  | PH213C型 |  |  | 意大利 |  | 双精度：0.01、0.001，其余同PH211C型 |  |  |  |  | 4320.00 |  |
| 24.6．9 | pH计 |  |  |  |  | PH213W型 |  |  | 意大利 |  | 双精度：0.01、0.001，其余同PH211W型 |  |  |  |  | 4590.00 |  |
| 24.6．10 | pH计 |  |  |  |  | PHS-430型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：pH:0～16.00，mV:0～±1999.9， T：-5～105.0℃ 准确度：pH:±0.003pH，mV:±0.03%(F.S)，T：±0.3℃ 分辨率：0.001pH/0.1mV/0.1℃ 微电脑控制,旋转支架,液晶显示,软件 |  |  |  |  | 4360.00 |  |
| 24.6．11 | pH计 |  |  |  |  | PHS-320型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：pH:0～14.00，mV:0～±1999， T:-5～105.0℃ 准确度：pH：±0.01pH，mV：±0.1%（F.S）， T：±0.3℃ 分辨率：0.01pH/1mV/0.1℃ 微电脑控制,旋转支架,液晶显示 |  |  |  |  | 2860.00 |  |
| 24.6．12 | pH计 |  |  |  |  | pHS-4C＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围:pH:0～14.000，mV:0～±1999.9， T：-5～105.0℃ 准确度：pH:±0.002pH，mV:±0.03%(F.S)， T：±0.3℃ 微电脑控制,温度自动补偿 |  |  |  |  | 3280.00 |  |
| 24.6．13 | pH计 |  |  |  |  | pHS-3C＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围:pH:0～14.00，mV:0～±1999， T:-5～105.0℃ 准确度：pH：±0.01pH，mV:±0.1%（F.S）， T：±0.3℃ 微电脑控制,温度自动补偿 |  |  |  |  | 2280.00 |  |
| 24.6．14 | pH计 |  |  |  |  | pHS-3C型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：pH：0～14.00pH，mV：0～±1999mV 准确度：pH：±0.01pH mV:±0.1%（F.S） 微电脑控制,触摸按键 |  |  |  |  | 1980.00 |  |
| 24.6．15 | pH计 |  |  |  |  | pHS-2C型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：pH：0～14.00pH， mV：0～±1999mV 准确度：pH：±0.02pH， mV：±0.2%（F.S） |  |  |  |  | 1280.00 |  |
| 24.6．16 | pH计 |  |  |  |  | pHS-25型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：pH：0～14.00pH， mV：0～±1999mV 准确度：pH：±0.05pH mV:±0.5%（F.S） |  |  |  |  | 980.00 |  |
| 24.6．17 | pH计 |  |  |  |  | pHS-10型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：pH:0～14.00pH，mV:0～±1999mV，T:-5～105.0℃ 准确度：pH: ±0.01pH，mV:±0.2%(F.S) T：±0.3℃ 便携式，液晶显示，温度自动补偿 |  |  |  |  | 1980.00 |  |
| 24.7 | 防水温度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.7.1 | 防水温度表 |  |  |  |  | 370型 |  |  | 台湾 |  | 量程: -100°C～300°C(188°F～ 572℉) 准确度: ±0.1% rdg 或 ±0.4°C |  |  |  |  | 2560.00 |  |
| 24.7.2 | 防水温度表 |  |  |  |  | 372型 |  |  | 台湾 |  | 双组输入:T1,T2同时显示,带背光显示 防水IP67(EN60529:1991) 量程: -100°C～ 300°C(188°F～ 572℉) 准确度: ±0.1% rdg 或 ±0.4°C |  |  |  |  | 3160.00 |  |
| 24.8 | 电导率仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.8.1 | 电导率仪 |  |  |  |  | HI8733型 |  |  | 意大利 |  | 量程:0.0～199.9μS/cm；0～ 1999μS/cm；0.00～19.99mS/cm；0.0～199.9mS/cm |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 24.8.2 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-309＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：K:0～2×105µs/cm(7档量程) T:-5～105.0℃ 准确度：K：±0.5％(F.S)，T：±0.3℃ 温度系数: 0～10%(可调)，微电脑控制,可标定,温度自动补偿 |  |  |  |  | 3680.00 |  |
| 24.8.3 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-308＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：k:0～2×105µs/cm(7档量程); T:-5～105.0℃ 准确度：K：±0.5％(F.S)，T：±0.3℃ 温度系数: 0～10%(可调)，微电脑控制,温度自动补偿 |  |  |  |  | 3180.00 |  |
| 24.8.4 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-302＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：K:0～2×104µs/cm (6档量程)， T:-5～105.0℃ 准确度：K：±1.0％(F.S)，T：±0.3℃ 微电脑控制,温度自动补偿 |  |  |  |  | 2480.00 |  |
| 24.8.5 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-307＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：K:0～2×105µs/cm (7档量程) T:-5～105.0℃ 准确度：K：±1.0％(F.S)，T：±0.3℃ 微电脑控制,温度自动补偿 |  |  |  |  | 1880.00 |  |
| 24.8.6 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-307型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：0～2×105μS/cm(4档量程) 准确度：±1.0%（F.S） 大屏数码管显示,温度补偿 |  |  |  |  | 1480.00 |  |
| 24.8.7 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-11A型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：K:0～2×105µs/cm(4档量程) 准确度：K：±1.5％(F.S) 大屏数码管显示,温度补偿 |  |  |  |  | 980.00 |  |
| 24.8.8 | 电导率仪 |  |  |  |  | DDS-200型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：K:0～2×105µs/cm (7档量程) T:-5～105.0℃ 准确度：K:±1.0％(F.S)，T：±0.3℃ 便携式，液晶显示，温度自动补偿（手持） |  |  |  |  | 1980.00 |  |
| 24.8.9 | 便携式电导率仪 |  |  |  |  | DDB6200型 |  |  | 国产 |  | 测量范围: 0～200000 uS/cm 测量精度: ±1.5%F.S 量程档: 4档, 20uS/cm, 200uS/cm,2000uS/cm, 20000uS/cm |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 24.8.10 | 便携式电导率仪 |  |  |  |  | DDBJ-350型 |  |  | 国产 |  | 电导率: (0.00～1.999×105)μS/cm TDS : (0.00～19990)mg/L , 盐度:(0.00～8.00)% 温度:(0.0～40.0)℃ |  |  |  |  | 3100.00 |  |
| 24.8.11 | 离子活度仪 |  |  |  |  | pXJ-1C＋型 |  |  | 国产 |  | 测量范围:pX:0～19.999pX，mV:0～±1999.9mV，T：-5～105.0℃ 准确度：pX:±0.005pX,mV:±0.03%(F.S), T：±0.3℃ 微电脑控制,温度自动补偿 |  |  |  |  | 4980.00 |  |
| 24.9 | COD检测仪，BOD测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.9.1 | COD分析仪 （加强型） |  |  |  |  | COD Plus型 |  |  | 美国 |  | 预置测试：氨态氮、硼、钴 0～2.0、COD、色度、铜(CPZ)、氰尿酸、溶解氧、氟、联氨、钼、臭氧、臭氧、磷酸盐0～3.0、磷酸盐、钾、二氧化硅、二氧化硅、硫酸盐、硫化物、丹宁、浊度、锌 |  |  |  |  | 15759.00 |  |
| 24.9.2 | COD 消解器 |  |  |  |  | COD(12孔) 型 |  |  | 美国 |  | 定货号5-0102-EX2-12 |  |  |  |  | 8333.00 |  |
| 24.9.3 | COD 消解器 |  |  |  |  | COD (24孔) 型 |  |  | 美国 |  | 定货号5-0102-EX2-24 |  |  |  |  | 11111.00 |  |
| 24.9.4 | COD快速测定仪 |  |  |  |  | ET99718型 |  |  | 德国 |  | 重铬酸钾（K2CrO7）测定方法符合国际通用规范，可自配样品标准，自动校零，数据储存，三个量程（0 ～150、0～1500、0 ～15000 mg/l），25个孔、直径16mm，配置：光度计主机、消解反应器、1个注射器、9V电池一个 |  |  |  |  | 21600.00 |  |
| 24.9.5 | COD快速测定仪 |  |  |  |  | ET99722型 |  |  | 德国 |  | 45个项目，标配ET99125样品前处理消解器、COD试剂一套（25支装）、相关比色皿、比色皿转换器、电源适配器、专用携带箱 |  |  |  |  | 26500.00 |  |
| 24.9.6 | COD快速测定仪 |  |  |  |  | ET99722S型 |  |  | 德国 |  | 46个项目可检测水中砷，其余指标同上 |  |  |  |  | 28300.00 |  |
| 24.9.7 | COD快速测定仪 |  |  |  |  | CI-COD-1型 |  |  | 国产 |  | 测量范围：5～2000mg/L，超过2000mg/L可稀释测定 仪器误差：误差≤±5% 仪器重复性：≤3% 抗氯干扰：≤1200mg/L |  |  |  |  | 11800.00 |  |
| 24.9.8 | BOD快速测定仪 |  |  |  |  | ET99724－6型 |  |  | 德国 |  | 显示：BOD、体积、持续时间、测量时间，测量持续时间：在1～28天内可选择设定，测量范围：0～40、0～80、0～200、0～400、0 ～800、BOD测量单元、超薄专用磁力搅拌器、6个BOD专用棕色玻璃瓶、6个BOD微电脑传感器6个专用密封吸收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂等。 |  |  |  |  | 25000.00 |  |
| 24.9.9 | BOD快速测定仪 |  |  |  |  | ET99724－12型 |  |  | 德国 |  | 12个BOD专用棕色玻璃瓶、12个BOD微电脑传感器12个专用密封吸收橡胶垫、硝化抑制剂、KOH吸收剂等。其余指标同上 |  |  |  |  | 46500.00 |  |
| 24.9.10 | BOD测定仪 |  |  |  |  | B-1型 |  |  | 国产 |  | 测量范围:2～4000mg/L,重复性:≤5％ 样品测量时间:8min/样 |  |  |  |  | 68000.00 |  |
| 24.10 | 水中油检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.10.1 | 红外分光测油仪 |  |  |  |  | OIL460型 |  |  | 国产 |  | 波数范围:3400cm-1～2400cm-1（2940nm～ 4167nm ） 吸光度范围:0.0000～2.0000AU（透过率 100～1%T ） 基本测量范围: 0.15～80mg/L(4cm 石英比色皿，萃取溶剂中油含量 ) 最低检出浓度: 0.0015mg/L(4cm 石英比色皿,水样浓度 ) 最大测量浓度: 32000mg/L( 0.5cm 石英比色皿,水样浓度 ) 样品分析时间: 全谱扫描，30 秒钟 / 次；非分散红外法，2 秒钟/次 |  |  |  |  | 72000.00 |  |
| 24.10.2 | 红外分光测油仪 |  |  |  |  | OIL480型 |  |  | 国产 |  | 基本测量范围: 0.12～100mg/L(4cm 石英比色皿，萃取溶剂中油含量 ) 最低检出浓度: 0.0012mg/L(4cm 石英比色皿,水样浓度 ) 最大测量浓度: 64000mg/L(0.5cm 石英比色皿,水样浓度 ),其余同上 |  |  |  |  | 86000.00 |  |
| 二十五、食品安全检测仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 食品微生物快速检测仪，ATP 荧光检测仪 微生物污染快速检测盒 （进口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1.1 | 食品细菌快速检测仪 |  |  |  |  | HMBX型 |  |  | 美国 |  | 测量范围：0.0～9.9×109CFU，最小检出10CFU(ml)，15min出结果，无需样品处理 |  |  |  |  | 85000.00 |  |
| 25.1.2 | 食品微生物快速检测仪 |  |  |  |  | Soleris型 |  |  | 美国 |  | 可检测：总菌数、大肠菌群、肠杆菌、大肠杆菌、酵母菌、致病菌等，一般只需要5～11个小时。 |  |  |  |  | 368000.00 |  |
| 25.1.3 | ATP荧光检测仪 |  |  |  |  | NEOGEN型 |  |  | 美国 |  | 可检测固体表面、液体、管道、牛奶（测碱性磷酸酶）。15秒钟检测出结果，灵敏度可达10-16molATP，可保留3000个数据记录。 |  |  |  |  | 23800.00 |  |
| 25.1.4 | ATP荧光检测仪 |  |  |  |  | SURE II型 |  |  | 英国 |  | 物体表面洁净度快速检测，15秒快速出结果，检测精度10 -15 mol/ATP，干电池供电。 |  |  |  |  | 16800.00 |  |
| 25.1.5 | 微生物快速检测笔 |  |  |  |  | ATP型 |  |  | 美国 |  | 直接检测不需要仪器 |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 25.1.6 | 食品大肠杆菌快速 检测试剂盒 |  |  |  |  | 检测试剂盒 |  |  | 美国 |  | AOAC官方方法 |  |  |  |  | 1700.00 |  |
| 25.1.7 | 食品沙门氏菌快速 检测试剂盒 |  |  |  |  | 检测试剂盒 |  |  | 美国 |  | AOAC官方方法 |  |  |  |  | 1700.00 |  |
| 25.1.8 | 李斯特菌检测试剂盒 |  |  |  |  | 检测试剂盒 |  |  | 美国 |  | AOAC官方方法 |  |  |  |  | 1700.00 |  |
| 25.2 | 食品，水微生物检测系列（国产） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2.1 | 大肠菌群快速检验纸片类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐具大肠菌群快速检验纸片 |  |  |  | 100份/盒 ￥180.00 |  |  |  |  |  | 食品大肠菌群检验纸片 |  |  |  | 2份/包￥30.00 |  |  |  |
| 水质大肠菌群检验纸片 |  |  |  | 1份/包 ￥15.00 |  |  |  |  |  | 饮用水大肠菌群检验纸片 |  |  |  | 1份/包 ￥11.00 |  |  |  |
| 25.2.2 | 常规菌测试片类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大肠菌群测试片 |  |  |  |  | 24片/包 ￥108.00 |  |  |  |  | 菌落总数测试片 |  |  |  | 24片/包 ￥72.00 |  |  |  |
| 霉菌酵母菌测试片 |  |  |  |  | 24片/包 ￥96.00 |  |  |  |  | 大肠埃希氏菌耐热大肠菌群测试片 |  |  |  | 24片/包 ￥132.00 |  |  |  |
| 大肠杆菌大肠菌群测试片 |  |  |  |  | 24片/包 ￥132.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2.3 | 致病菌测试片类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大肠杆菌测试片 |  |  |  |  | 24片/包 ￥168.00 |  |  |  |  | 金黄色葡萄球菌测试片 |  |  |  | 24片/包 ￥168.00 |  |  |  |
| 沙门氏菌测试片 |  |  |  |  | 24片/包 ￥156.00 |  |  |  |  | 阪崎肠杆菌测试片 |  |  |  | 24片/包 ￥180.00 |  |  |  |
| 副溶血弧菌测试片 |  |  |  |  | 24片/包 ￥144.00 |  |  |  |  | 蜡样芽孢杆菌测试片 |  |  |  | 24片/包 ￥156.00 |  |  |  |
| 25.2.4 | 检测管、检测试纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲醛检测管 |  |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |  | 吊白块检测管 |  |  |  | 10支/包 ￥15.00 |  |  |  |
| 毒鼠强快速检测管 |  |  |  |  | 10支/包￥20.00 |  |  |  |  | 二氧化硫检测管 |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |
| 余氯检测管 |  |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |  | 过氧化氢检测管 |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |
| 亚硝酸盐检测管 |  |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |  | 消毒液有效氯检验试纸 |  |  |  | 20片/包￥10.00 |  |  |  |
| 硼砂快速检验纸片 |  |  |  |  | 20片/包￥15.00 |  |  |  |  | 硝酸盐检测管 |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |
| 蛋白质检测管 |  |  |  |  | 10支/包￥15.00 |  |  |  |  | 食用油酸败快速检验纸片 |  |  |  | 各10片/盒￥50.00 |  |  |  |
| 25.3 | 化学检测试剂、速测液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3.1 | 检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲醛检测试剂 |  |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |  | 二氧化硫检测试剂 |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |
| 吊白块检测试剂 |  |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |  | 亚硝酸盐检测试剂 |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |
| 过氧化氢检测试剂 |  |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |  | 硝酸盐检测试剂 |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |
| 蛋白质检测试剂 |  |  |  |  | 10支/包￥25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3.2 | 速测液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味精谷氨酸钠速测液 |  |  |  |  | 25次/套￥80.00 |  |  |  |  | 食醋总酸速测液 |  |  |  | 30次/套￥80.00 |  |  |  |
| 酱油总酸及氨基酸态氮 速测液 |  |  |  |  | 30次/套￥80.00 |  |  |  |  | 蜂蜜酸度速测液 |  |  |  | 30次/套￥80.00 |  |  |  |
| 工业碱速测液 |  |  |  |  | 100次/套￥120.00 |  |  |  |  | 乳品中淀粉和麦芽糊精速测 |  |  |  | 50次/支￥80.00 |  |  |  |
| 大米新鲜度速测液 |  |  |  |  | 100次/套￥80.00 |  |  |  |  | 碘盐检测试剂 |  |  |  | 200次/盒￥20.00 |  |  |  |
| 假酒甲醇快速检测试剂盒 |  |  |  |  | 50次/盒￥260.00 |  |  |  |  | 食品合成色素检测盒 |  |  |  | 100次/盒￥280.00 |  |  |  |
| 注水肉检测试纸 |  |  |  |  | 60次/包￥50.00 |  |  |  |  | 食醋游离矿酸快速检测试纸 |  |  |  | 各20次/套￥30.00 |  |  |  |
| 陈化米液体石蜡速测液 |  |  |  |  | 20次/套￥30.00 |  |  |  |  | 牛乳新鲜度（酸度）速测液 |  |  |  | 20次/套￥60.00 |  |  |  |
| 豆浆生熟度速测液 |  |  |  |  | 50次/套￥60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 | 食品安全快速检测箱、细菌培养箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4.1 | 食品安全快速检测箱 |  |  |  |  | BY-A型 |  |  | 国产 |  | 酱油、食醋、味精等检测二十种食品快检试剂盒. |  |  |  |  | 2800.00 |  |
| 25.4.2 | 食品安全快速检测箱 |  |  |  |  | BY-B型 |  |  | 国产 |  | 酱油、食醋、味精等检测近三十种食品快检试剂盒. |  |  |  |  | 5600.00 |  |
| 25.4.3 | 全项食品快速检测箱 |  |  |  |  | BY-C型 |  |  | 国产 |  | 酱油、食醋、味精等检测近五十种食品快检试剂盒和检测仪器设备 |  |  |  |  | 17600.00 |  |
| 25.4.4 | 食品理化箱 |  |  |  |  | 90型 |  |  | 国产 |  | 几分钟可出检测结果，突发中毒事件必备 检测种类和检出限：亚硝酸盐：2.5mg/Kg，锰：0.5mg/L，镉：0.2mg/Kg，铅：1 mg/L，砷：0.1 mg/Kg，汞：0.02mg/kg，甲醛：不得检出，敌鼠：0.025g/kg，游离矿酸：不得检出，安妥：0.02g/L，过氧化值：5 meq/Kg，酸价：0.1 mgKoH/g，氰化物：0.5mg/Kg，有机磷农药：0.05mg/Kg，组胺：0.7 mg/100g，甲醇：0.004g/100ml，杂醇油：0.2g/L，桐油：0.3 g/100g，黄曲霉毒素B1：2.5µg/Kg |  |  |  |  | 6800.00 |  |
| 25.4.5 | 食品细菌箱 |  |  |  |  | 90型 |  |  | 国产 |  | 细菌快速采样，与培养箱配套使用 |  |  |  |  | 4800.00 |  |
| 25.4.6 | 便携式细菌培养箱 |  |  |  |  | 便携式 |  |  | 国产 |  | 车栽电源和交流220V电源供电 |  |  |  |  | 3800.00 |  |
| 25.5 | 食品温度计、红外测温仪、温湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5．1 | 食品安全专用温度计 （表面和内部温度） |  |  |  |  | FoodPro Plus型 |  |  | 美国 |  | 红外温度范围：-35℃～275℃ 精度：±1℃，响应时间： <500 毫秒， 内部温度（探棒）：-40℃ 到 200℃ 精度：±0.5℃（–5℃～65℃） |  |  |  |  | 1960.00 |  |
| 25.5．2 | 食品温度计 （笔型针式） |  |  |  |  | SDT312型 |  |  | 台湾 |  | 测量范围、准确度 -50～150℃时±1℃ ；-58～300℉时±2℉ 解析度：0.1℃/0.1℉ 低电平指示,自动关机,数据锁定功能 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.5．3 | 食品中心温度计 |  |  |  |  | WT-1型 |  |  | 德国 |  | 控温范围：-50℃～+300℃ (-58℉～+572℉) 分辨率：0.1℃ 精确度（-20℃~80℃）±1℃ |  |  |  |  | 160.00 |  |
| 25.5．4 | 食品内部和环境温度计 |  |  |  |  | 826-T4型 |  |  | 德国 |  | 非接触温度检测，红外/接触式两用温度仪 无接触测，激光瞄准。接触端用于测量物体内部温度，超过限值时发出声音报警。 |  |  |  |  | 1780.00 |  |
| 25.5．5 | 红外测温仪 |  |  |  |  | F62型 |  |  | 美国 |  | -30～500℃，精度1.5%，重复性0.5%，分辨率0.2℃，显示分辨率：激光瞄准 |  |  |  |  | 914.00 |  |
| 25.5．6 | 红外测温仪 |  |  |  |  | F63型 |  |  | 美国 |  | -32～400℃，准确度0.5%，响应时间0.5s，分辨率：0.2℃， D:S=12:1 |  |  |  |  | 2241.00 |  |
| 25.6．5 | 红外测温仪 |  |  |  |  | F66型 |  |  | 美国 |  | -30～600℃，分辨率：0.1℃，响应时间0.5s，D:S=30:1，数据记录12点。 |  |  |  |  | 4407.00 |  |
| 25.6．6 | 红外测温仪 |  |  |  |  | F68型 |  |  | 美国 |  | -32～760℃，分辨率0.1℃，响时间0.5s，D:S=50:1，数据记录12点。 |  |  |  |  | 5483.00 |  |
| 25.5．7 | 二合一测温仪 |  |  |  |  | F561-ch型 |  |  | 美国 |  | -40～550℃，分辨率：0.1℃，响应时间500ms，D:S=12:1，显示保持7s。 |  |  |  |  | 1530.00 |  |
| 25.5．8 | 精密红外测温仪 |  |  |  |  | F572-cf型 |  |  | 美国 |  | -30～900℃，显示分辨率0.1℃，D:S=60:1，显示保持7s。高温报警 |  |  |  |  | 8455.00 |  |
| 25.5．9 | 精密红外测温仪 |  |  |  |  | F574-cf型 |  |  | 美国 |  | 交直两用，高温和低温报警，可储存数据，其余指标同上 |  |  |  |  | 13154.00 |  |
| 25.5．10 | 能精密红外测温仪 |  |  |  |  | F576-cf型 |  |  | 美国 |  | 具有拍照功能，成像2年，可储存数据和图片，其余指标同上 |  |  |  |  | 20239.83 |  |
| 25.5．11 | 红外线测温仪 |  |  |  |  | FT-830型 |  |  | 台湾 |  | -20～320℃，发射率：固定0.95, 距离系数：8:1，分辨率：0.5℃，准确度：±2% |  |  |  |  | 480.00 |  |
| 25.5．12 | 红外线测温仪 |  |  |  |  | FT-832型 |  |  | 台湾 |  | -20～500℃，发射率：分辨率：0.2℃，其余指标同上 |  |  |  |  | 580.00 |  |
| 25.5．13 | 红外线测温仪 |  |  |  |  | FT-834型 |  |  | 台湾 |  | -32～535℃，, 距离系数：12:1，分辨率：0.1℃，最大/最小/平均/变化值，声音报警和颜色识别 |  |  |  |  | 880.00 |  |
| 25.5．14 | 红外线测温仪 |  |  |  |  | FT-835型 |  |  | 台湾 |  | -32～760℃，发射率：可调0.1～1.0, 距离系数：12:1，分辩率：0.1℃，10组记录功能，准确度：±2%，最大/最小/平均/变化值，声音报警和颜色识别功能，带背光，带Ｋ型热电偶。 |  |  |  |  | 1370.00 |  |
| 25.5．15 | 红外线测温仪 |  |  |  |  | FT-887型 |  |  | 台湾 |  | -32～1650℃，发射率：可调0.1～1.0, 距离系数：50:1，分辩率：0.1℃，10组记录功能，准确度：±2%，最大/最小/平均/变化值，声音报警功能。 |  |  |  |  | 5300.00 |  |
| 25.5．16 | 温湿度计 （超高温） |  |  |  |  | FT-300型 |  |  | 台湾 |  | 温度:-40～85℃，湿度:1%～99%RH，准确度:温度：±0.3℃ ，湿度：±1.5%RH，高分辨率：0.01℃；0.01%RH，读值锁定，最大值/最小值/平均值，带背光。 |  |  |  |  | 9980.00 |  |
| 25.5．17 | 温湿度计 |  |  |  |  | SUMMIT595型 |  |  | 韩国 |  | 温度：-20℃～80℃，相对湿度：10～95%， 温度：-5℉～175℉（±1%rdg±1.0℉±3dgt） -20～80℃ （±1%rdg±0.5℃±3dgt） 精度：湿度：±3%rdg±1RH 数据保持，内存调出（最大/最小/平均）RS-232电脑接口，自动关机 |  |  |  |  | 1900.00 |  |
| 25.5．18 | 温湿度计 |  |  |  |  | SUMMIT597型 |  |  | 韩国 |  | 湿度：0～100%RH 温度：-40℃～100℃(±0.5或±0.4℃±3) -40℉～212℉(±0.5%或±0.8℃±3) 解析度：0.1 |  |  |  |  | 4300.00 |  |
| 25.5．19 | 温湿度计 |  |  |  |  | FT-317型 |  |  | 台湾 |  | 测量范围:温度:-20～60℃，湿度:1%～99%RH准确度:温度±0.7℃，湿度：±2.5%RH，分辨率0.1℃；0.1%RH，可测试露点温度、湿球温度，读值锁定，最大值/最小值，带背光，电量指示 |  |  |  |  | 2080.00 |  |
| 25.5．20 | 温湿度计 |  |  |  |  | 7415型 |  |  | 美国 |  | 温度0～60℃，精度1± 0.6℃，相对湿度5～95％RH，精度2±3％RH |  |  |  |  | 6300.00 |  |
| 25.5．21 | 温湿度计 |  |  |  |  | 7425型 |  |  | 美国 |  | 数据记录12700 个数据和100 个数据组 其余指标同上 |  |  |  |  | 10120.00 |  |
| 25.5．22 | 温湿度计 |  |  |  |  | BY-2003HT型 |  |  | 国产 |  | 相对湿度：0～100%RH，精度：±2%RH（0～90%RH），分辨率：0.1%RH 温度：-40～+60℃，精度：±0.3℃，分辨率：0.1℃ |  |  |  |  | 1800.00 |  |
| 25.5．23 | 温度湿度计 |  |  |  |  | 971型 |  |  | 美国 |  | 温度范围：-20℃～60℃ 湿度范围：5%～95% RH 温度准确度：±0.5℃ （0℃～45℃） 湿度精确度：±2.5%（10%～90%RH） 反映时间：500ms,数据储存99点 |  |  |  |  | 3200.00 |  |
| 25.6 | 食用植物油品质检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6.1 | 食用植物油品质检测仪 |  |  |  |  | TESTO 265型 |  |  | 德国 |  | 量程：0.5～40％TPM，40～210℃ 精度：±2.0％TPM，±1.5℃ 油温报警功能，防水保护软套用完之后可直接用水清洗 |  |  |  |  | 9800.00 |  |
| 25.7 | 食品采样箱，冷藏箱，冷冻箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.7.1 | 食品微生物现场采样箱 |  |  |  |  | BY-WS型 |  |  | 国产 |  | 含有微型天平、酒精等、高压灭菌罐、接种棒无菌培养皿等。铝合金箱体。 |  |  |  |  | 3600.00 |  |
| 25.7.2 | 多功能食品采样箱 |  |  |  |  | BY-S型 |  |  | 国产 |  | 内部隔断为插槽式，箱体内部全部防震材料，有效的保护采样器皿完好无损。外部为铝合金或塑料材料。尺寸：41×22×24cm （可按要求定做不同尺寸带拉杆和轱辘的采样箱.价格另议） |  |  |  |  | 380.00 |  |
| 25.7.5 | 运输用冷藏箱 |  |  |  |  | RL-12AC型 |  |  | 国产 |  | 12升,400mm×290mm×285mm,标配2～8℃冷藏48小时,箱锁,可选配液晶温度显示器 |  |  |  |  | 630.00 |  |
| 25.7.6 | 运输用冷冻箱 |  |  |  |  | RL-12AD型 |  |  | 国产 |  | 400mm×290mm×285mm,12升 标配－12～－18℃冷冻36小时以上,箱锁,可选配液晶温度显示器 |  |  |  |  | 840.00 |  |
| 25.7.3 | 运输用冷藏箱 |  |  |  |  | RL-17AC型 |  |  | 国产 |  | 17升,420mm×280mm×330mm,标配2～8℃冷藏48小时,箱锁,可选配液晶温度显示器 |  |  |  |  | 870.00 |  |
| 25.7.4 | 运输用冷冻箱 |  |  |  |  | RL-17AD型 |  |  | 国产 |  | 17升,420mm×280mm×330mm,标配－12～－18℃冷冻36小时以上,箱锁,可选配液晶温度显示器 |  |  |  |  | 1160.00 |  |
| 25.7.7 | 运输用冷藏箱 |  |  |  |  | RL-28AC型 |  |  | 国产 |  | 28升,标配2～8℃冷藏48小时,箱锁,可选配液晶温度显示器 |  |  |  |  | 1020.00 |  |
| 25.7.8 | 运输用冷冻箱 |  |  |  |  | RL-28AD型 |  |  | 国产 |  | 28升, 标配－12～－18℃冷冻36小时以上,箱锁,可选配液晶温度显示器 |  |  |  |  | 1360.00 |  |
| 25.8 | 农药残毒检测仪 采用国家标准GB/T5009.199-2003方法，快速定性半定量检测有机磷、氨基甲酸酯类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.8.1 | 农药残毒检测仪 （6通道） |  |  |  |  | PR-202SH-6型 |  |  | 国产 |  | 采用速测卡法，耗材为农残速测纸片 |  |  |  |  | 2000.00 |  |
| 25.8.2 | 农药残毒检测仪 （10通道） |  |  |  |  | PR-202SH-10型 |  |  | 国产 |  | 采用速测卡法，耗材为农残速测纸片 |  |  |  |  | 2200.00 |  |
| 25.8.3 | 农药残毒检测仪 （5通道） |  |  |  |  | PR-202-5型 |  |  | 国产 |  | 波长: 410nm 波长准确度: ±2nm 抑制率测量范围：0～100% 透射比准确度: ±0.5% T 透射比重复性: ±0.3% T 光度范围: 0～3.0A 零点透光率漂移：0.5% 通讯接口：RS-232/USB 打印机：嵌入式微型打印机 仪器可同时检测5个样品。 |  |  |  |  | 12000.00 |  |
| 25.8.4 | 农药残毒检测仪 （10通道） |  |  |  |  | PR-202-10型 |  |  | 国产 |  | 独特特点：仪器即可一次同时检测10个样品，也可以各通道独立操作。其余指标同上 |  |  |  |  | 16000.00 |  |
| 25.8.5 | 农药残毒检测仪 （16通道） |  |  |  |  | PR-202-32型 |  |  | 国产 |  | 波长：410nm 吸光度准确度：±2.0％ 吸光度重复性：≤1.0％ 稳定度：±0.005A 测量模式：16孔板测量系统 通讯接口：RS-232/USB 打印机：嵌入式微型打印机 一次同时检测16个样品，试剂用量小，是传统比色皿方法的十分之一用量。 |  |  |  |  | 38000.00 |  |
| 25.8.6 | 农药残毒检测仪 （32通道） |  |  |  |  | PR-202GT型 |  |  | 国产 |  | 测量模式：32孔板测量系统 仪器检测速度快，一次同时检测32个样品 自动进出板、自动振板混匀、自动测量、显示、保存及打印。全中文显示32个样品测量数据。采用微孔板测量，试剂用量少，检测成本仅为采用比色皿测量方式的十分之一。其余指标同上 |  |  |  |  | 118000.00 |  |
| 25.8.7 | 农药残留快速检测仪 |  |  |  |  | 2120V-V型 |  |  | 韩国 |  | 检测八个样品，中文软件。 检 出 限：0.001～3.0mg/kg 检出范围：0～100%(抑制率) 准 确 度：90% |  |  |  |  | 52000.00 |  |
| 25.8.8 | 车载型农药残留检测仪 |  |  |  |  | 1412V-V型 |  |  | 韩国 |  | 检 出 限：0.001～3.0mg/kg 检出范围：0～100%(抑制率) 准 确 度：90% |  |  |  |  | 29800.00 |  |
| 25.8.9 | 便携农药残留检测仪 |  |  |  |  | Mini-V型 |  |  | 韩国 |  | 波长准确度：2nm 波长范围：350～1100nm 稳 定 度：±0.002A/hr 吸光度范围：0.000～3.000ABS 检 出 限：0.001～3.0mg/kg 检出范围：0～100%(抑制率) 准 确 度：90% |  |  |  |  | 29800.00 |  |
| 25.9 | 多参数食品安全快速检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.9.1 | 十二合一多功能 食品安全检测仪 |  |  |  |  | PR-260-12型 |  |  | 国产 |  | 检测项目均采用最新颁布的国家标准或国标改良法，测量结果准确可靠。 检测农残、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、硝酸盐、二氧化硫、蛋白质、氨基酸态氮、过氧化值、硼砂、双氧水、猪油中丙二醛 共12个检测项目. |  |  |  |  | 86000.00 |  |
| 25.9.2 | 八合一多功能 食品安全检测仪 |  |  |  |  | PR-260-8型 |  |  | 国产 |  | 可检测甲醛、吊白块、亚硝酸盐、硝酸盐、二氧化硫、过氧化值、硼砂、双氧水(或在12个项目中任意8项) |  |  |  |  | 68000.00 |  |
| 25.9.3 | 六合一多功能 食品安全检测仪 |  |  |  |  | PR-260-6型 |  |  | 国产 |  | 可检测甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二(或在12个项目中任意5项)氧化硫、硼砂、双氧水(或在12个项目中任意6项) |  |  |  |  | 56000.00 |  |
| 25.9.4 | 五合一多功能 食品安全检测仪 |  |  |  |  | PR-260-5型 |  |  | 国产 |  | 可检测甲醛、吊白块、亚硝酸盐、二氧化硫、硼砂(或在12个项目中任意5项) |  |  |  |  | 51000.00 |  |
| 25.9.5 | 多功能 食品安全检测仪 （可选任意项目） |  |  |  |  | PR-260型 |  |  | 国产 |  | 检测农残、甲醛、吊白块、亚硝酸盐、硝酸盐、二氧化硫、蛋白质、氨基酸态氮、过氧化值、硼砂、双氧水、猪油中丙二醛等12个检测项目中任意选择1～12项中的任意一项或多项 |  |  |  |  | 价格低于86000.00 |  |
| 25.9.6 | 台式八合一 食品安全快速检测仪 |  |  |  |  | 2120V型 |  |  | 韩国 |  | 每次检测八个样品，中文软件、农药残留、亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛，重金属、吊白块、硝酸盐、蛋白质。 |  |  |  |  | 98000.00 |  |
| 25.9.7 | 台式六合一 食品安全快速检测仪 |  |  |  |  | 2120V型 |  |  | 韩国 |  | 每次检测六个样品，中文软件、农药残留，亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛、蛋白质、吊白块。 |  |  |  |  | 79800.00 |  |
| 25.9.8 | 车载型六合一 食品安全快速检测仪 |  |  |  |  | 1412V-FB型 |  |  | 韩国 |  | 农残、亚硝、二氧化硫、蛋白质、甲醛、吊白块。 |  |  |  |  | 69800.00 |  |
| 25.9.9 | 车载型五合一 食品安全快速检测仪 |  |  |  |  | 1412V-FC型 |  |  | 韩国 |  | 亚硝、二氧化硫、蛋白质、甲醛、吊白块 |  |  |  |  | 65000.00 |  |
| 25.9.10 | 车载型三合一 食品安全快速检测仪 |  |  |  |  | 1412V-FA型 |  |  | 韩国 |  | 二氧化硫、甲醛、吊白块 |  |  |  |  | 48000.00 |  |
| 25.10 | 单参数食品安全快速检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.10.1 | 食品甲醛快速检测仪 （4通道） |  |  |  |  | MR-550B型 |  |  | 国产 |  | 铝合金包装，主机一台，微型离心机一台，微型打印机，附件一套，试剂一盒（32样）。 |  |  |  |  | 18000.00 |  |
| 25.10.2 | 食品甲醛快速检测仪 （32通道） |  |  |  |  | MR-550型 |  |  | 国产 |  | 铝合金包装，主机一台，微型离心机一台，微型打印机，附件一套，试剂一盒（96样）。 |  |  |  |  | 30000.00 |  |
| 25.10.3 | 抗生素检测仪 |  |  |  |  | MR-661型 |  |  | 国产 |  | 主机一台，附件一套 |  |  |  |  | 68000.00 |  |
| 25.10.4 | 核酸自动提取仪 |  |  |  |  | MP-120型 |  |  | 国产 |  | 主机一台 |  |  |  |  | 260000.00 |  |
| 25.10.5 | 车载型乳制品中蛋白质 快速检测仪 |  |  |  |  | 1412V-P型 |  |  | 韩国 |  | 奶粉、鲜奶、豆奶 等乳制品蛋白质含量 |  |  |  |  | 42000.00 |  |
| 25.10.6 | 车载型二氧化硫 快速检测仪 |  |  |  |  | 1412V-FD型 |  |  | 韩国 |  | 检 出 限：1mg/kg 检出范围：0～200mg/kg 准 确 度：90% |  |  |  |  | 32000.00 |  |
| 25.10.7 | 便携甲醛快速检测仪 |  |  |  |  | Mini-MA型 |  |  | 韩国 |  | 检出限：1mg/kg,检出范围：0～500mg/kg， 准确度：90%，其余同上。 |  |  |  |  | 29800.00 |  |
| 25.10.8 | 便携亚硝酸快速检测仪 |  |  |  |  | Mini-MB型 |  |  | 韩国 |  | 检出限：1mg/kg，检出范围：0～100mg/kg，准确度：90%，其余同上。 |  |  |  |  | 29800.00 |  |
| 25.10.9 | 便携二氧化硫速检测仪 |  |  |  |  | Mini-MC型 |  |  | 韩国 |  | 检出限：1mg/kg，检出范围：0～200mg/kg，准确度：90%，其余同上。 |  |  |  |  | 29800.00 |  |
| 25.10.10 | 车载型食品色素 快速检测仪 |  |  |  |  | 1412V-ST型 |  |  | 韩国 |  | 胭脂红，苋菜红，柠檬黄，日落黄，亮蓝，靛蓝，儿童食品中合成色素含量。 |  |  |  |  | 56000.00 |  |
| 25.10.11 | 水分分析天平 |  |  |  |  | MA-45 |  |  | 国产 |  | 肉类水分分析 |  |  |  |  | 29000.00 |  |
| 25.10.12 | 黄曲霉毒素速测仪 |  |  |  |  | NYART-1型 |  |  | 国产 |  | 快速、安全、精确定量 |  |  |  |  | 96000.00 |  |
| 25.11 | 农药速测卡，农残速测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.11.1 | 农药速测卡 |  |  |  |  | AC101 |  |  | 国产 |  | 20片/盒 |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 25.11.2 | 农药检测卡 |  |  |  |  | AD102 |  |  | 国产 |  | 300片/条 |  |  |  |  | 450.00 |  |
| 25.11.3 | 高灵敏度农药速测卡 |  |  |  |  | AH103 |  |  | 国产 |  | 100片/盒 |  |  |  |  | 180.00 |  |
| 25.11.4 | 茶叶农药速测卡 |  |  |  |  | AT104 |  |  | 国产 |  | 100片/盒 |  |  |  |  | 180.00 |  |
| 25.11.5 | 农残速测试剂 |  |  |  |  | AN203 |  |  | 国产 |  | (行标1000份 液体) 塑,1000份/套 |  |  |  |  | 1400.00 |  |
| 25.11.6 | 农残速测试剂 |  |  |  |  | AB204 |  |  | 国产 |  | (常温500份 液体) 玻,500份/套 |  |  |  |  | 700.00 |  |
| 25.11.7 | 农残速测试剂 |  |  |  |  | AL206 |  |  | 国产 |  | (大容量96孔法) 塑,2000份/套 |  |  |  |  | 400.00 |  |
| 25.11.8 | 农残速测试剂 |  |  |  |  | AN207 |  |  | 国产 |  | (行标600份 液体) 塑,600份/套 |  |  |  |  | 840.00 |  |
| 25.11.9 | 农残速测试剂 |  |  |  |  | AG209 |  |  | 国产 |  | (国标300份 液体) 塑,300份/套 |  |  |  |  | 420.00 |  |
| 25.12 | 韩国食品安全快速检测仪用试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.12.1 | 农药残留试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 农药残留 /300次 |  |  |  |  | 480.00 |  |
| 25.12.2 | 亚硝酸盐试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 亚硝酸盐/60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.12.3 | 二氧化硫试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 二氧化硫 /60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.12.4 | 甲醛试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 甲醛 /60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.12.5 | 重金属试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 重金属/60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.12.6 | 吊白块试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 吊白块/60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.12.7 | 硝酸盐试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Min |  |  | 韩国 |  | 硝酸盐 /60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 25.12.8 | 蛋白质试剂 |  |  |  |  | 2120、1412、Mini系列 |  |  | 韩国 |  | 蛋白质/60次 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 二十六、配气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 动态配气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1．1 | 多组分动态配气系统 |  |  |  |  | MF-5B型 |  |  | 国产 |  | 通过准确的设置，便可配置出10－8～10－2含量的各种标准气体。 该装置同时可配制多组分标准气体，也可分别配制单组分标准气体。配制的标准气体可直接用于气体分析仪等的校准、检测及分析方法的校验，也可充入气袋到异地使用。 |  |  |  |  | 178000.00 |  |
| 26.1．2 | 气体测试分析仪 检定校准装置 |  |  |  |  | MF-4B型 |  |  | 国产 |  | 可同时配制单组分标准气体，其余同上。 |  |  |  |  | 98600.00 |  |
| 26.2 | 静态配气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2.1 | 静态配气装置 |  |  |  |  | MF-3B型 |  |  | 国产 |  | 自动修正不同液态溶剂的纯度和系数；根据欲配气体的浓度自动计算液态溶剂的取样量；广泛用于：环保监测、交通安全、家装建材、疾控中心制等多部门和行业使用的VOC、乙醇、甲醇、甲醛、丙酮、乙醚、苯、环戊烷、环氧乙烷等测试仪、分析仪的检定、校准和分析方法的评定工作；也可用于气体分析方法的检验，气体检漏仪及气体传感器及分析方法的性能评价等。 |  |  |  |  | 75000.00 |  |
| 二十七、防恐、应急监测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 口罩密合度检测仪--(安全救援的保障) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1．1 | 口罩密合度检测仪 |  |  |  |  | 8030型 |  |  | 美国 |  | 检测呼吸器,指导选择防毒面具型号和规格,指示是否佩戴合适.是应急监测场合,有毒作业场所的必备设备. |  |  |  |  | 111720.00 |  |
| 27.1．2 | 口罩密合度检测仪 |  |  |  |  | 8038型 |  |  | 美国 |  | 增加检测口罩功能，其余同上。 |  |  |  |  | 150124.00 |  |
| 27.2 | 便携式红外气、固、液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2．1 | 便携式红外 气、固、液分析仪 |  |  |  |  | ALPHA型 |  |  | 美国 |  | ALPHA世界上最小的傅立叶红外光谱仪 光谱范围：370～7500 cm-1 分 辨 率：2 cm-1、0.9 cm-1 波数精度：0.01 cm-1 仪器资格：自动监测 测量技术：透射、ATR、漫反射、外反射 计算机接口：以太网 重 量：7 kg 配气体和铂ATR测量模块用于气体、固体和液体测量. |  |  |  |  | 1100000.00 |  |
| 27.2.2 | 便携式红外固液分析仪 |  |  |  |  | ALPHA型 |  |  | 美国 |  | ALPHA世界上最小的傅立叶红外光谱仪 指标同上,配铂ATR测量模块用于固体和液体测量. |  |  |  |  | 780000.00 |  |
| 27.2.3 | 便携式红外气体分析仪 |  |  |  |  | ALPHA型 |  |  | 美国 |  | ALPHA世界上最小的傅立叶红外光谱仪 指标同上,配气体附件. |  |  |  |  | 680000.00 |  |
| 27.3 | 食物毒物快速检测盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3.1 | 食物毒物快速检测盒 |  |  |  |  | KIT-05型 |  |  | 美国 |  | 可以3分钟内一次性检测：氰化物，砷，铊等32种毒物（可以检测固体和液体） |  |  |  |  | 1850.00 |  |
| 27.3.2 | 毒物快速检测盒 |  |  |  |  | STPD-06型 |  |  | 美国 |  | 可以3分钟内一次性检测：氰化物，砷，铊等32种毒物（可以检测固体和液体） |  |  |  |  | 1300.00 |  |
| 27.4 | 防恐生物细菌（炭疽）快速检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.4．1 | 防恐生物细菌（炭疽） 快速检测仪 |  |  |  |  | BT-HMB型 |  |  | 美国 |  | 可检测不明固体、液体粉末等进行快速检测（食品、水、土壤等）。 |  |  |  |  | 138000.00 |  |
| 二十八、安全防护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 口罩密合度检测仪--(安全救援的保障) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1．1 | 口罩密合度检测仪 |  |  |  |  | 8030 |  |  | 美国 |  | 检测口罩,呼吸器,指导选择防毒面具型号和规格,指示是否佩戴合适。是应急监测场合,有毒作业场所的必备设备。 |  |  |  |  | 111720.00 |  |
| 28.1．2 | 口罩密合度检测仪 |  |  |  |  | 8038 |  |  | 美国 |  | 增加检测口罩功能，其余同上。 |  |  |  |  | 150124.00 |  |
| 28.2 | 正压式空气呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2.1 | 正压式空气呼吸器 |  |  |  |  | AERIS |  |  | 法国 |  | 耐老化全面具，大视野面屏，气瓶及背带具有夜光标识，在黑暗的工作区域便于识别。 |  |  |  |  | 12000.00 |  |
| 28.2.2 | 正压式空气呼吸器 |  |  |  |  | X-PRO |  |  | 法国 |  | 全视野聚碳酸酯面屏，无视线死角，可保证使用人员行动自如。符合最新标准EN 137 class 2及GB16556-1996标准。 |  |  |  |  | 15280.00 |  |
| 28.2.3 | 半封闭自给式空气呼吸器 |  |  |  |  | BIOMIX |  |  | 法国 |  | 特别适合于需要长时间作业的有毒及缺氧环 境，符合EN145标准。所用气源为压缩空气而非氧气，保证氧气含量稳定在21%~35%之间。 |  |  |  |  | 99800.00 |  |
| 28.3 | 防护内置型气密防化服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3.1 | 呼吸器内置型气密防化服 |  |  |  |  | ER02 |  |  | 美国 |  | 杜邦高性能多层聚合体纤维材质防化服。气密性拉链位于防化服的右侧，连接的氯丁橡胶手套可更换。内部可调整的腰带使防化服的穿戴更加合体。出气阀保证内部的压力变化不会超过4毫巴。 |  |  |  |  | 14800.00 |  |
| 28.3.2 | 呼吸器内置气密型防护服 |  |  |  |  | RINBA DEFENDER |  |  | 美国 |  | 与滤毒罐配套使用， 内置半面具，减少CO2残留。 可选配专用携带包。 |  |  |  |  | 43650.00 |  |
| 28.4 | 防毒面具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4．1 | 全面具 |  |  |  |  | 3M-6800PF |  |  | 美国 |  |  |  |  |  |  | 4771.00 |  |
| 28.4．2 | 双滤盒过滤式半面具 |  |  |  |  | 3M-6200 |  |  | 美国 |  |  |  |  |  |  | 100.93 |  |
| 28.4.3 | 过滤式防毒全面具 |  |  |  |  | BIOMASK FILTERING |  |  | 法国 |  | 与滤毒罐配套使用，具有耐高温、阻燃、防水、可选配专用携带包。 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
| 28.4.4 | 过滤式防毒半面具 |  |  |  |  | SERIES 7000 |  |  | 法国 |  | 采用柔软的热塑弹性材料注塑成型，不含硅酮，不刺激皮肤 可选配专用肩挎式携带包。 |  |  |  |  | 234.00 |  |
| 28.5 | 滤毒盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5.1 | 多用气体滤毒盒 |  |  |  |  | 3M-6006 |  |  | 美国 |  | 与防毒面具配套使用 |  |  |  |  | 78.32 |  |
| 28.5.2 | 有机酸性滤毒盒 |  |  |  |  | 3M-6003 |  |  | 美国 |  | 与防毒面具配套使用 |  |  |  |  | 49.44 |  |
| 28.6 | 防尘口罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.6.1 | 高效防尘口罩 |  |  |  |  | 3M-8233 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防尘必备用品 |  |  |  |  | 81.55 |  |
| 28.6.2 | 有机气体防尘口罩 |  |  |  |  | 3M-8247 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防毒必备用品 |  |  |  |  | 19.00 |  |
| 28.6.3 | 酸性气体防尘口罩 |  |  |  |  | 3M-8246 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防毒必备用品 |  |  |  |  | 19.00 |  |
| 28.6.4 | 焊接用防尘口罩 |  |  |  |  | 3M-8512 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防金属尘必备用品 |  |  |  |  | 51.60 |  |
| 28.7 | 耳罩，耳塞，防化护目镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.7.1 | 舒适型耳罩 |  |  |  |  | 3M-1435 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防噪音必备用品 |  |  |  |  | 173.86 |  |
| 28.7.2 | 经济型耳罩 |  |  |  |  | 3M-1425 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防噪音必备用品 |  |  |  |  | 52.53 |  |
| 28.7.3 | 子弹型耳塞 |  |  |  |  | 3M-1100 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防噪音必备用品 |  |  |  |  | 0.72 |  |
| 28.7.4 | 宝塔型耳塞 |  |  |  |  | 3M-1120 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防噪音必备用品 |  |  |  |  | 0.72 |  |
| 28.7.5 | 带线子弹型耳塞 |  |  |  |  | 3M-1110 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防噪音必备用品 |  |  |  |  | 1.87 |  |
| 28.7.6 | 圣诞树型耳塞 |  |  |  |  | 3M-1260 |  |  | 美国 |  | 作业场所：防噪音必备用品 |  |  |  |  | 3.68 |  |
| 28.7.7 | 防化护目镜 |  |  |  |  | 3M-1621 |  |  | 美国 |  | 作业场所：护眼必备用品 |  |  |  |  | 18.17 |  |