德国GE/KK超声波测厚仪

| 超声波测厚仪 | DM4E | 24,000 |  | 配DA301探头/DA231导线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波测厚仪 | DM4 | 28,000 |  | 配DA301探头/DA231导线 |
| 超声波测厚仪 | DM4DL | 35,000 |  | 配DA301探头/DA231导线 |
| 标准探头 | DA301 | 5,300 |  | 1.2～200mm/5MHz/φ12.5mm |
| 超厚探头 | DA303 | 5,600 |  | 5.0～300mm/2MHz/φ16mm |
| 超薄探头 | DA312 | 10,500 |  | 0.6～50mm/10MHz/φ7.5mm |
| 超薄探头 | DA312B16 | 11,200 |  | 0.7～12mm/10MHz/φ3mm/自带导线 |
| 高温探头 | DA305 | 9,000 |  | 4.0～60mm/5MHz/φ16mm/600℃ |
| 高温探头 | HT400 | 5,600 |  | 1.0～254mm/5MHz/φ12.7mm/540℃ |
| 标准探头线 | DA231 | 2,000 |  | 配DA301/DA303探头 |
| 探头线 | DA235 | 2,450 |  | 配DA305/DA312探头 |
| 探头线 | KBA535 | 2,300 |  | 配HT400高温探头 |
| 高温耦合剂 | ZGM | 850 |  | ～600℃ |
| 高精密超声波测厚仪 | CL5 | 42,500 |  | 标配/0.15~25.4mm |
| 高精密超声波测厚仪 | CL400 | 57,500 |  | 标配/0.15~25.4mm |

美国Dakota超声波测厚仪

| 高精密超声波测厚仪 | #### PX-7 | 20,000 |  | 0.15~25.4mm/0.001mm分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高精密超声波测厚仪 | PX-7DL | 23,500 |  | 0.15~25.4mm/0.001mm分辨率 |
| 高精密超声波测厚仪 | PVX | 31,500 |  | 0.15~25.4mm/0.001mm分辨率/AB扫描 |
| 超声波测厚仪 | MX-3 | 14,800 |  | 配标准探头/1.0~150mm |
| 超声波测厚仪 | MX-5 | 15,800 |  | 配标准探头/1.0~150mm |
| 超声波测厚仪 | MX-5DL | 18,000 |  | 配标准探头/1.0~150mm |
| 超声波测厚仪 | MMX-6 | 20,800 |  | 配高阻抗标准探头/1.0~150mm |
| 超声波测厚仪 | MMX-6DL | 23,800 |  | 配高阻抗标准探头/1.0~150mm |
| 超声波测厚仪 | MVX | 27,500 |  | 配高阻抗标准探头/1.0~150mm/AB扫描 |
| 汽车专用测厚仪 | PR-82 | 14,800 |  | 汽车专用/配标准探头 |
| 水下测厚仪 | UMX/MX3 | 28,500 |  | 配水下探头 |
| 声速仪 | VX | 18,000 |  | 配低频探头 |
| 标准探头 | PT-102-2000 | 3,500 |  | 1.0～150mm |
| 高阻抗标准探头 | PT-102-2700 | 4,080 |  | 1.0～150mm |
| 小管径探头 | PT-101-2000 | 3,500 |  | 1.5～50mm |
| 低频探头 | PT-104-0000 | 3,650 |  | 3.8～50.8mm(铸铁中) |
| 低频探头 | PT-102-1000 | 3,500 |  | 1.5～100mm |
| 超薄探头 | PT-102-3200 | 3,650 |  | 0.63～150mm |
| 超厚探头 | PT-104-2000 | 3,650 |  | 1.27～508mm |
| 标准高温探头 | PT-042-2000 | 4,300 |  | 1.0～152mm/最高340℃ |
| 超厚高温探头 | PT-044-2000 | 4,650 |  | 1.27～508mm/最高340℃ |
| 高温耦合剂 | SONO600 | 600 |  | -18～315℃ |
| 高温耦合剂 | SONO900 | 800 |  | 315～482℃ |
| 高温耦合剂 | SONO1100 | 800 |  | 370～593℃ |

测厚仪

| 超声波测厚仪 | AD-3253 | 日本A&D | 9,800 |  | 2.0~200mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波测厚仪 | AD-3253B | 日本A&D | 10,800 |  | 0.8~100mm |
| 超声波测厚仪 | TT100 | 时代 | 3,800 |  | 1.2~225mm |
| 超声波测厚仪 | TT110 | 时代 | 3,200 |  | 1.2~225mm，测钢，声速固定 |
| 超声波测厚仪 | TT120 | 时代 | 5,400 |  | 1.2~225mm，高温型，300℃ |
| 超声波测厚仪 | TT130 | 时代 | 4,600 |  | 1.2~225mm ，0.01mm分辨率 |

德国KK超声波探伤仪

| 超声波探伤仪 | USM33 | 58,000 |  | 包括：主机、锂电池、充电器、仪器箱、仪器软包、直探头、探头线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波探伤仪 | USM35XDAC主机 | 78,000 |  | 包括：主机、锂电池、充电器、仪器箱、仪器软包 |
| 超声波探伤仪 | USN58R/L主机 | 11,0000 |  | 包括：主机、锂电池、充电器、便携式仪器包 |
| 超声波探伤仪 | USN60主机 | 121,000 |  | 包括：主机、锂电池、充电器、便携式仪器包 |

英国SONATEST超声波探伤仪

| 超声波探伤仪 | SiteScan150 | 66,750 |  | 包括：主机、一个直探头和三个斜探头45/60/70度、探头线、充电器、充电电池、背包、中英文说明书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波探伤仪 | SiteScan250 | 73,750 |  |  |
| 超声波探伤仪 | MasterScan350M | 93,750 |  |  |
| 超声波探伤仪 | MasterScan380M | 103,750 |  |  |

磁粉探伤仪

| 磁粉探伤仪 | DA400 | 美国派克 | 10,800 |  | 磁轭(220V/AC)交直流磁场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁粉探伤仪 | B310PDC | 美国派克 | 10,800 |  | 磁轭(12V/DC).电池.充电器 |

硬度计

| 里氏硬度计 | DHT100 | 北京 | 9,980 |  | D型探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里氏硬度计 | HLN-11A | 北京 | 12,200 |  | D型探头 |
| 里氏硬度计 | TH160 | 北京 | 14,800 |  | D型探头 |
| 邵氏硬度计 | TH200 | 北京 | 2,800 |  | 邵氏A |
| 邵氏硬度计 | TH210 | 北京 | 3,600 |  | 邵氏D |

德国GE/KK超声波硬度计

| 主机 | MIC10 | 33,750 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | MIC10DL | 46,580 |  | 存储型 |
| 探头 | MIC201-A | 43,600 |  | 10N标准探头 |
| 探头 | MIC205-A | 43,600 |  | 50N标准探头，推荐 |
| 探头 | MIC2010-A | 46,500 |  | 98N标准探头 |
| 探头 | MIC2103-A | 58,800 |  | 3N电动探头 |
| 探头 | MIC211-A | 53,500 |  | 8.6N电动探头 |
| 硬度试块 | MIC5V050 | 7,600 |  |  |

美国Defelsko公司PosiTector 6000系列涂层测厚仪

|  |  | 一体化 | 标准 探头 | 90° 标准探头 | 铝基 氧化膜 | 0° 探头 | 45° 探头 | 90° 探头 | 一体化 厚探头 | 厚 探头 | 超厚 探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 |  | 0～1500μm |  |  | 0～625μm |  |  |  | 0～6mm |  | 0~13mm |
| F | 基本型 | F1 6800 | FS1 8800 | FRS1 9300 |  | F0S1 12300 | F45S1 12300 | F90S1 12300 | # FT1 8800 | FTS1 9860 | FKS1 10500 |
|  | 统计型 | F2 8180 | FS2 10250 | FRS2 10750 |  | F0S2 13750 | F45S2 13750 | F90S2 13750 | FT2 10180 | FTS2 11350 | FKS2 11950 |
|  | 存储型 | F3 11800 | FS3 13600 | FRS3 14100 |  | F0S3 17100 | F45S3 17100 | F90S3 17100 | FT3 13800 | FTS3 14700 | FKS3 15300 |
|  | 探头 |  | FS 5450 | FRS 5950 |  | F0S 8950 | F45S 8950 | F90S 8950 |  | FTS 6550 | FKS 7150 |
| N | 基本型 | N1 7680 | NS1 9550 | NRS1 10150 | NAS1 11950 | N0S1 13150 | N45S1 13150 | N90S1 13150 |  |  | NKS1 10750 |
|  | 统计型 | N2 9300 | NS2 11350 | NRS2 11950 | NAS2 13750 | N0S2 14950 | N45S2 14950 | N90S2 14950 |  |  | NKS2 12550 |
|  | 存储型 | N3 12050 | NS3 14350 | NRS3 14950 | NAS3 16750 | N0S3 17950 | N45S3 17950 | N90S3 17950 |  |  | NKS3 15550 |
|  | 探头 |  | NS 6550 | NRS 7150 | NAS 8950 | N0S 10150 | N45S 10150 | N90S 10150 |  |  | NKS 7750 |
| FN | 基本型 | FN1 11600 | FNS1 13150 | FNRS1 13750 |  |  |  |  |  | FNTS1 14350 |  |
|  | 统计型 | FN2 12600 | FNS2 14350 | FNRS2 14950 |  |  |  |  |  | FNTS2 15550 |  |
|  | 存储型 | FN3 16000 | FNS3 17950 | FNRS3 18550 |  |  |  |  |  | FNTS3 19150 |  |
|  | 探头 |  | FNS 9550 | FNRS 10150 |  |  |  |  |  | FNTS 10750 |  |

美国Defelsko公司涂层测厚仪

| 涂层测厚仪 | DFT-F | 6,400 |  | 0~1000μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | DFT-C | 8,400 |  | 0~1000μm，两用型 |

德国EPK涂层测厚仪

| 湿膜测厚仪 | WETTEST | 480 |  | 25~800μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | MIKROTEST –G6/F6 | 4,990 |  | 0~100μm/0~1000μm |
| 涂层测厚仪 | MIKROTEST –S3/S5/S10 | 6,950 |  | 0.2~3mm/0.5~5mm/2.5~10mm |
| 涂层测厚仪 | MIKROTEST –S20 | 18,360 |  | 7.5~10mm |
| 涂层测厚仪 | MIKROTEST NiFe50 | 16,580 |  | 铁上镀镊，0~50μm |
| 涂层测厚仪 | MIKROTEST Ni50 | 12,040 |  | 有色金属上镀镊，0~50μm |
| 涂层测厚仪 | MIKROTEST NiF100 | 12,040 |  | 有色金属上镀镊，0~100μm |

德国EPK涂层测厚仪MINITEST 600系列

| 涂层测厚仪 | MINITEST 600B-F | 9,820 |  | 0~3000μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 600B-N | 11,110 |  | 0~2000μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 600B-FN | 15,300 |  | 两用型 |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 600F | 13,200 |  | 统计型/0~3000μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 600N | 15,150 |  | 统计型/0~2000 μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 600FN | 16,680 |  | 统计型/两用 |

德国EPK涂层测厚仪MINITEST 720系列：统计型，内置一体化探头

| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 F1.5 | 12,150 |  | 0~1500μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 F2 | 11,480 |  | 0~2000μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 F5 | 11,480 |  | 0~5000μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 F15 | 13,720 |  | 0~15mm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 N 0.7 | 12,420 |  | 0~700μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 N2.5 | 12,020 |  | 0~2500μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 FN 1.5 | 15,120 |  | 两用型/F：0~1500μm/N：0~700μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 720 FN5 | 13,960 |  | 两用型/F：0~5000μm/N：0~2500μm |

德国EPK涂层测厚仪MINITEST 730系列：统计型，外置一体化探头

| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 F1.5 | 13,370 |  | 0~1500μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 F2 | 12,150 |  | 0~2000μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 F5 | 12,150 |  | 0~5000μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 F15 | 14,850 |  | 0~15mm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 N 0.7 | 13,770 |  | 0~700μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 N2.5 | 12,560 |  | 0~2500μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 FN 1.5 | 18,800 |  | 两用型/F：0~1500μm/N：0~700μm |
| 涂层测厚仪 | MINITEST 730 FN5 | 17,360 |  | 两用型/F：0~5000μm/N：0~2500μm |

德国EPK涂层测厚仪MINITEST 740系列：统计型，外置分体式探头

| 涂层测厚仪 | MINITEST 740 主机 | 16,070 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探头 | F1.5 | 10,750 |  | 0~1500μm |
| 探头 | F2 | 7,970 |  | 0~2000μm |
| 探头 | F5 | 7,970 |  | 0~5000μm |
| 探头 | F15 | 10,750 |  | 0~15mm |
| 探头 | N 0.7 | 11,070 |  | 0~700μm |
| 探头 | N2.5 | 9,450 |  | 0~2500μm |
| 探头 | FN 1.5 | 14,850 |  | 两用型/F：0~1500μm/N：0~700μm |
| 探头 | FN5 | 13,230 |  | 两用型/F：0~5000μm/N：0~2500μm |

德国EPK涂层测厚仪MINITEST1100/2100/3100/4100系列

| 涂层测厚仪 | MINITEST-1100主机 | 14,860 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | MINITEST-2100主机 | 18,200 |  | 二次统计型 |
| 涂层测厚仪 | MINITEST-3100主机 | 22,150 |  | 二次统计型 |
| 涂层测厚仪 | MINITEST-4100主机 | 24,800 |  | 二次统计型 |
| 探头 | F05 | 8,880 |  | 0~500μm |
| 探头 | F1.6 | 5,780 |  | 0~1600μm |
| 探头 | F1.6/90 | 12,480 |  | 0~1600μm，测量内壁 |
| 探头 | F1.6P | 18,200 |  | 0~1600μm，测量未固化粉末涂层 |
| 探头 | F3 | 5,780 |  | 0~3000μm |
| 探头 | F10，F20 | 9,540 |  | 0~10，0~20mm |
| 探头 | F50 | 27,480 |  | 0~50mm |
| 探头 | FN1.6 | 13,000 |  | 0~1600μm，两用型 |
| 探头 | FN1.6P | 27,480 |  | 两用型，测量固体粉末涂层 |
| 探头 | N02 | 10,070 |  | 0~200μm |
| 探头 | N1.6 | 9,250 |  | 0~1600μm |
| 探头 | N1.6/90 | 14,600 |  | 0~1600μm，测量固体粉末涂层 |
| 探头 | N10/2，N20 | 19,680 |  | 0~10，0~20mm |
| 探头 | N100 | 23,880 |  | 0~100mm |
| 探头 | CN02 | 14,450 |  | 10~200μm |
| RS232接口电缆 | For 2100/4100 | 550 |  |  |
| 数据软件 | MSOFT41 For 4100 | 2,530 |  |  |
| 打印机 | MINIPRINT | 6,950 |  |  |
| 库仑涂层测厚仪 | GALVANOTEST 3000 | 66,690 |  | 0.05~75μm |

国产涂层测厚仪

| 涂层测厚仪 | TT220 | 4,600 |  | 0~1250μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层测厚仪 | TT230 | 4,600 |  | 0~1250μm |
| 涂层测厚仪 | TT210 | 6,200 |  | 0~1250μm，两用 |

美国DeFelsko超声波涂层测厚仪

| 超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200B/S | 23,800 |  | 13~1000μm，单层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200B/A | 35,800 |  | 13~1000μm，多层 |
| 超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200C/S | 26,500 |  | 50~3800μm，单层 |
| 超声波涂层测厚仪 | PosiTector 200C/A | 38,500 |  | 50~3800μm，多层 |
| 探头 | B | 13,200 |  | 13~1000μm |
| 探头 | C | 15,900 |  | 50~3800μm |

涂层检测仪

| 表面粗糙度仪 | CX-31 | 天创时代 | 2,800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拓片纸 | TESTEX | 英国 | 900 |  | 每卷可用50次 |
| 表面粗糙度仪 | 0918 | 澳洲PCWI | 6,800 |  | 数显 |
| 表面粗糙度仪 | F123 | 英国易高 | 4,300 |  | 指针 |
| 表面粗糙度仪 | F223 | 英国易高 | 8,400 |  | 数显 |
| 粗糙度比较板 | E125-1 | 英国易高 | 2,300 |  | 粗砂型 |
| 粗糙度比较板 | E125-2 | 英国易高 | 2,300 |  | 喷丸型 |
| 划格器 | F107-1 | 英国易高 | 3,100 |  | 6x1mm |
| 划格器 | F107-2 | 英国易高 | 3,100 |  | 11x1mm |
| 划格器 | F107-4 | 英国易高 | 3,100 |  | 6x2mm |

美国DeFelsko数显液压式附着力检测仪

| 数显附着力检测仪 | AT | 22,000 |  | 此项测铁上油漆，测混凝土上加3600元配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50mm套装 |  | 32,00 |  | 包括50mm套筒、50mm切割器、12个50mm铝合金锭子 |
| 50mm打孔模板 |  | 1,200 |  |  |
| AB胶 |  | 150 |  |  |
| 锭子 | 10/14/20mm | 320 |  | 10个 |
| 锭子 | 50mm | 320 |  | 4个 |

电火花针孔检测仪

| 电火花针孔检测仪 | DC30 | 澳洲PCWI | 28,000 |  | 0~30KV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电火花针孔检测仪主机 | POROTEST 7 | 德国EPK | 29,980 |  | 主机 |
| 高压探头 | P7 | 德国EPK | 16,820 |  | 0.3-7KV |
| 高压探头 | P35 | 德国EPK | 22,78 0 |  | 6-35KV |
| 电火花检测仪 | DJ-6 | 山东 | 4,800 |  | 0.5~30Kv |

美国Raytek 便携式红外测温仪

|  | 产品名称 |  | 性 能 | 售 价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT | MT4 |  | -18～400℃/8:1/ε=0.95/激光瞄准/分辨率0.2℃ | 708 |  |
|  | ST20 |  | -32～400℃/12:1/ε=0.95/激光瞄准/分辨率0.2℃ | 2,240 |  |
| ST | ST60 |  | -32～600℃/30:1/ε可调/激光环瞄准/存储/分辨率0.1℃ | 4,440 |  |
|  | ST80 |  | -32～760℃/50:1/ε可调/激光环瞄准/存储/分辨率0.1℃ | 5,515 |  |
|  | MX2 |  | -30～900℃/60:1/激光环瞄准/分辨率0.1℃ | 9,900 |  |
| MX | MX4+ |  | -30～900℃/60:1/激光环瞄准/存储/K偶/软件/分辨率0.1℃ | 15,430 |  |
|  | MX6 |  | -30～900℃/60:1/激光环瞄准/存储/K偶/软件/分辨率0.1℃/数码相机 | 19,430 |  |
|  | LTDL3 |  | -30～1200℃/75:1/双激光瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 |  |
|  | LTCL3 |  | -30～1200℃/75:1/交叉激光瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 |  |
|  | LRSC |  | -30～1200℃/120:1/望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 |  |
|  | LRL3 |  | -30～1200℃/120:1/单激光瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 |  |
|  | LRSCL2 |  | -30～1200℃/120:1/望远镜激光瞄准/分辨率0.1℃ | 27,800 |  |
| 3i | P7DL3 |  | 10～800℃/25:1/7.9μm/双激光瞄准/分辨率0.1℃/用于塑料 | 26,800 |  |
|  | G5SC |  | 150～1800℃/50:1/5.0μm/望远镜瞄准/分辨率0.1℃/用于玻璃 | 26,800 |  |
|  | 1MSC |  | 600～3000℃/180:1/1.0μm/望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 24,800 |  |
|  | 1ML3 |  | 600～3000℃/180:1/1.0μm/单激光瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 |  |
|  | 2MSC |  | 200～1800℃/90:1/1.6μm/望远镜瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 |  |
|  | 2ML3 |  | 200～1800℃/90:1/1.6μm/单激光瞄准/分辨率0.1℃ | 26,800 |  |
|  | 2MSCL2 |  | 200～1800℃/90:1/1.6μm/望远镜激光瞄准/分辨率0.1℃/ | 29,800 |  |

美国FLUKE红外测温仪

| 红外测温仪 | F62 | 美国FLUKE | 915 |  | -30～500℃/10:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度计 | TES1360A | 台湾 | 1,000 |  |  |
| 温湿度计 | T625 | 德国TESTO | 4,400 |  |  |
| 露点仪 | DPM | 美国 | 8,100 |  |  |
| 露点仪 | XPDM | 美国 | 48,000 |  |  |
| 温度标签 |  | 英国 | 280 |  | 10片 |

粗糙度仪

| 便携式粗糙度仪 | 25 | 英国泰勒 | 42,500 |  | 主机、标准探头、试片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手持式粗糙度仪 | TR100 | 时代 | 7,800 |  |  |
| 手持式粗糙度仪 | TR200 | 时代 | 17,900 |  |  |

便携式测振仪

| 便携式测振仪 | VM-63a | 日本理音 | 7,900 |  | 测量振动位移、速度、加速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测振仪 | VM-82 | 日本理音 | 28,000 |  | 可测微小及超强振动 |

转速表/频闪仪

| 转速表 | HT-3100 | 日本 | 4,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速表 | HT-4100 | 日本 | 4,000 |  | 光电式30~50000rpm |
| 转速表 | 1801 | 国产 | 800 |  | 光电式1~99,999RPM |
| 转速表 | 1802 | 国产 | 1,000 |  | 两用式1~99,999RPM |
| 转速表 | 1803 | 国产 | 1,400 |  | 激光式1~99,999RPM |
| 频闪仪 | DB | 美国 | 8,000 |  | 30-14000FPM |

美国MARK-10扭距/测力仪

| 测力仪MG | MG025 | 8,300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MG05 | 8,300 |  |  |
|  | MG2 | 7,200 |  |  |
|  | MG10 | 7,200 |  |  |
|  | MG20 | 7,200 |  |  |
|  | MG50 | 7,200 |  |  |
|  | MG100 | 8,300 |  |  |
|  | MG200 | 8,300 |  |  |
| 测力仪EG | EG025 | 10,570 |  |  |
|  | EG05 | 10,570 |  |  |
|  | EG2 | 8,510 |  |  |
|  | EG10 | 8,510 |  |  |
|  | EG20 | 8,510 |  |  |
|  | EG50 | 8,510 |  |  |
| 测力仪BG | BG025 | 15,300 |  |  |
|  | BG05 | 15,300 |  |  |
|  | BG2 | 13,100 |  |  |
|  | BG10 | 13,100 |  |  |
|  | BG20 | 13,100 |  |  |
|  | BG50 | 13,100 |  |  |
|  | BG100 | 13,100 |  |  |
|  | BG200 | 15,300 |  |  |
| 扭距仪MGT | MGT10Z | 16,300 |  |  |
|  | MGT20Z | 16,300 |  |  |
|  | MGT50Z | 15,200 |  |  |
|  | MGT12 | 14,800 |  |  |
|  | MGT50 | 14,800 |  |  |
|  | MGT100 | 14,800 |  |  |